FISA TEHNICA nr. 12

Denumire: OPTOTIP CU ILUMINARE

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Optotip iluminat |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Destinat examinarilor la copii si adult |  |  |  |
|  | Optotip iluminat inscriptionat cu optotipi; |  |  |  |
|  | Iluminare LED |  |  |  |
|  | Distanta examinare: 3m |  |  |  |
|  | Dimensiuni: minim 70 x 40 cm |  |  |  |
|  | Montare pe perete |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 3.1 | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
| 3.2 | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
| 3.3 | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
| 3.4 | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,