FISA TEHNICA nr. 13

Denumire: CANTAR MECANIC CU TALIOMETRU

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Cantar mecanic cu taliometru – 1 buc |  |  |  |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Capacitate: minim 220kg |  |  |  |
|  | Sensibilitate: maxim 100g |  |  |  |
|  | Sa poata fi masurata greutatea intr-un mod conventional, prin alinierea a doua indicatoare cromate |  |  |  |
|  | Sa poata fi masurata inaltimea cel putin in intervalul 60-200 cm |  |  |  |
| 2 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,