FISA TEHNICA nr. 14

Denumire: VIZIOTEST CU SOFT

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu minim 84 de stimuli luminosi |  |  |  |
|  | Test camp central: 20-30°: |  |  |  |
|  | Test camp orizontal: 180° |  |  |  |
|  | Test camp vertical ±22-30° |  |  |  |
|  | Test camp nazal 50° |  |  |  |
|  | Conditii de luminozitate: - Intensitate luminoasa mare 160 candele - Intensitate luminoasa mica: 80 candele Vedere de noapte: 3 candele |  |  |  |
|  | Sistem de luminozitate: minim 16 LED-uri programate prin controler |  |  |  |
|  | Distante: - Vedere de departare: 5 metri: - Vedere intermediara: 60cm: Vedere de aproape: 33cm: Lentile pentru hipermetropia: +1 dioptrie |  |  |  |
|  | Test cu banda: Film fotografic de calitate minim HD |  |  |  |
|  | Reactivare: - Durata intre doua teste: 700ms Timpul intre doua slide-uri: 1s |  |  |  |
|  | Test durata. - Test de rutina: 3 minute Test de adancime: 5 minute |  |  |  |
| 2 | Set minim de livrare |  |  |  |
|  | Viziotest |  |  |  |
|  | Soft de control |  |  |  |
|  | Cablu alimentare / control |  |  |  |
|  | Manual de utilizare |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,