FISA TEHNICA nr. 16

Denumire: FOTOLIU CHIMIOTERAPIE

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Fotoliu chimioterapie |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Fotoliul pentru chimioterapie sa permita conversia in canapea si sa fie dotat cu suport perfuzii, laterale detasabile si blat de masa lateral detasabil. |  |  |  |
|  | Sa permita urmatoarele miscari: spate, picioare si pozitia Trendelenburg |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu suport reglabil pentru picioare, manere de impingere si roti duble din plastic |  |  |  |
|  | Capacitate de sustinere: minim 200 kg |  |  |  |
|  | Dimensiuni (inaltime x latime): minim 1200x810 mm |  |  |  |
|  | Dimensiune canapea: minim 1850 mm |  |  |  |
|  | Diametru roata: minim 100 mm |  |  |  |
|  | Diametru roata (suport picioare): minim 75 mm |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,