FISA TEHNICA nr. 4

Denumire: NEGATOSCOP SLIM DUBLU

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Negatoscop 1 buc |  |  |  |
| 2 | II. CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE |  |  |  |
|  | Temperatura de iluminare de 7200 °K |  |  |  |
|  | Difuzia luminii sa se realizeze uniform prin eliminarea totala a intermitentelor |  |  |  |
|  | Rama antizgarietruri din aluminiu anodizat sau echivalent |  |  |  |
|  | Sistem de prindere incorporat |  |  |  |
|  | Ajustare luminoasa 30%-100% |  |  |  |
|  | Becuri LED cu durata de functionare de minim 75.000 ore. |  |  |  |
|  | Iluminare: 3500 cd |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,