FISA TEHNICA nr. 8

Denumire: APARAT AUTOMAT INDICE GLEZNA-BRAT CU 4 MANSETE

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Aparat automat indice glezna-brat cu 4 manseteStand mobil |  |  |  |
| 2 | II. CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE |  |  |  |
|  | Sa poata masura frecventa cardiaca si tensiunea arteriala sistolica, diastolica si medie folosind metoda oscilometrica |  |  |  |
|  | Umflare reglata a mansetei si dezumflare |  |  |  |
|  | Detectare automata a bratului cu tensiune arteriala mai mare |  |  |  |
|  | Setul de livrare sa contina minim 4 mansete cu dimensiunea de 22-32 cm |  |  |  |
|  | Sa fie dotat cu ecran cu dimensiunea de minim 8 inch |  |  |  |
|  | Presiune: minim intervalul 0-299mmHg |  |  |  |
|  | Frecventa pulsului: minim intervalul 30-199 batai pe minut |  |  |  |
|  | Indicele de presiune glezna-brahiala: ±0.1 |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu baterie reincarcabila |  |  |  |
|  | Timp incarcare baterie: max. 2h |  |  |  |
|  | Greutate: maxim 1200g |  |  |  |
| 15 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,