| Nr. crt | Tip servicii | Număr operaţii (12 luni) | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | INSTALAȚII DE MEDIE TENSIUNE | 1 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | INSTALAȚII DE DISTRIBUȚIE JOASĂ TENSIUNE | 6 | T |  |  | T | S |  | T |  |  | T | S |  |
| 1.3 | INSTALAȚII CE ASIGURĂ CONTINUITATEA CU ENERGIE ELECTRICĂ | 15 | L | L | L | L+S | L | L+A | L | L | L | L+S | L | L |
| 1.4 | INSTALAȚII DE ILUMINAT | 14 | L | L | L | L+S | L | L | L | L | L | L+S | L | L |
| 1.5 | INSTALAȚII DE PRIZE | 14 | L | L | L | L+S | L | L | L | L | L | L+S | L | L |
| 1.6 | INSTALAȚII DE ÎMPĂMÂNTARE ȘI ECHIPOTENȚIALIZARE | 3 |  |  |  | S |  | A |  |  |  | S |  |  |
| 2. INSTALAȚII SANITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | INSTALAȚIA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ | 2 |  |  |  | S |  |  |  |  |  | S |  |  |
| 2.2 | INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ RECE PENTRU CONSUM MENAJER, STAȚIE GRUP POMPARE, REZERVOR DE ACUMULARE 80 MC | 3 |  |  |  | S | A |  |  |  |  | S |  |  |
| 2.3 | OBIECTE SANITARE | 2 |  |  |  | S |  |  |  |  |  | S |  |  |
| 2.4 | INSTALAȚIE DE HIDRANȚI INTERIORI ȘI EXTERIORI, STAȚIE DE POMPARE HIDRANȚI INTERIORI ȘI EXTERIORI, REZERVOR DE APĂ PENTRU INCENDIU 240 MC | 19 | L+T | L | L+S | L+T | L | L+A | L+T | L | L+S | L+T | L | L |
| 2.5 | INSTALAȚIA DE SPRINKLERE, STAȚIE DE POMPARE SPRINKLERE | 19 | L+T | L | L+S | L+T | L | L+A | L+T | L | L+S | L+T | L | L |
| 3. INSTALAȚII HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | INSTALAȚII DE PRODUCERE ȘI DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ | 8 | L | L | L | L + S |  |  |  |  |  | S | L | L |
| 3.2 | INSTALAȚIE DE PRODUCERE ȘI DISTRIBUȚIE APĂ RĂCITĂ - CHILLERE | 2 |  |  |  | S |  |  |  |  |  | S |  |  |
| 3.3.1 | INSTALAȚIA DE VENTILARE ȘI CLIMATIZARE CU CENTRALE DE TRATARE A AERULUI | 16 | L+T | L | L | L+T | L | L | L+T | L | L | L+T | L | L |
| 3.3.2 | INSTALAȚII DE CLIMATIZARE FOLOSIND ECHIPAMENTE DE TIP SPLIT | 14 | L | L | L | L+S | L | L | L | L | L | L+S | L | L |
| 3.3.3 | INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE (CORPURI STATICE) | 14 | L | L | L | L+S | L | L | L | L | L | L+S | L | L |
| 3.3.4 | INSTALAȚII DE CLIMATIZARE CU POMPE DE CĂLDURĂ | 4 | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  |
| 3.3.5 | INSTALAȚII DE PROTECȚIE TERMICĂ A CLĂDIRII FOLOSIND PERDELE DE AER ELECTRICE | 2 |  |  |  | S |  |  |  |  |  | S |  |  |
| 3.3.6 | INSTALAȚII DE VENTILARE MECANICĂ GRUPURI SANITARE | 2 |  |  |  | S |  |  |  |  |  | S |  |  |
| 3.3.7 | INSTALAȚII VRF | 1 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | VASE DE EXPANSIUNE | 1 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | REȚEAUA DE GAZE NATURALE - DISTRIBUȚIE INTERIOARĂ | 2 |  |  |  | S |  |  |  |  |  | S |  |  |
| 4. INSTALAȚIA BMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SISTEM DE COMANDĂ ȘI MONITORIZARE BMS | 5 | T |  |  | T | A |  | T |  |  | T |  |  |
| 4.2 | TABLOURI ZONALE BMS | 5 | T |  |  | T | A |  | T |  |  | T |  |  |
| 4.3 | MODULE DE COMUNICAȚII VRV/VRF | 1 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | MODULE DE COMUNICAȚII PERDELE DE AER | 5 | T |  |  | T | A |  | T |  |  | T |  |  |
| 4.5 | CONTOARE MĂSURĂ COMERCIANȚI | 5 | T |  |  | T | A |  | T |  |  | T |  |  |
| 4.6 | MODULE COMUNICAȚII UPS | 5 | T |  |  | T | A |  | T |  |  | T |  |  |
| 4.7 | SENZORI | 5 | T |  |  | T | A |  | T |  |  | T |  |  |
| 4.8 | RELEE MONITORIZARE ȘI COMANDĂ ILUMINAT PUBLIC | 5 | T |  |  | T | A |  | T |  |  | T |  |  |
| 5. INSTALAȚII DE CURENȚI SLABI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SISTEME DE CABLARE STRUCTURATĂ VOCE-DATE | 17 | L+T | L | L | L+T | L | L+A | L+T | L | L | L+T | L | L |
| 5.2 | SISTEM DE ADRESARE PUBLICĂ, FIDS ȘI CEASOFICARE | 3 |  |  |  | S |  | A |  |  |  | S |  |  |
| 5.3 | INSTALAȚIA DE DETECȚIE ȘI SEMNALIZARE INCENDII | 17 | L+T | L | L | L+T | L | L+A | L+T | L | L | L+T | L | L |
| 5.4 | INSTALAȚIE DE ALARMARE VOCALĂ | 6 | T |  |  | T | S |  | T |  |  | T | S |  |
| 5.5 | SISTEM DE DETECȚIE, SEMNALIZARE, ALERTARE ȘI STINGEREINCENDIU CU GAZ INERT | 17 | L+T | L | L | L+T | L | L+A | L+T | L | L | L+T | L | L |
| 5.6 | INSTALAȚII DE DESFUMARE ȘI PRESURIZARE PENTRU CĂI DE EVACUARE | 3 |  |  |  | S |  | A |  |  |  | S |  |  |
| 5.7 | UȘI DE ACCES GEZE | 18 | L+T | L | L | L+T+S | L | L | L+T | L | L | L+T+S | L | L |

L = VERIFICARE LUNARĂ

T = VERIFICARE TRIMESTRIALĂ

S = VERIFICARE LA 6 LUNI (SEMESTRIALĂ)

A = VERIFICARE LA 12 LUNI (ANUALĂ)