SECȚIUNEA

FORMULARE

Formular 1

Ofertant

____________________

(denumirea)

SCRISOARE DE OFERTĂ

Către __________________________________________

(denumirea entității contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare simplificat nr. ____________ din _________________, publicat în SEAP, privind aplicarea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului _________________ (denumirea contractului de achiziţie sectorială), noi, _______________________ (denumirea / numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul __________________ (tipul, seria / numărul, data, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

2) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător);

3) Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 73 alin. (1), lit. d) şi e) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale pentru toți Operatorii economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător) însoțită de documente edificatoare ce conțin informații cu privire la membrii consiliului de administrație / organului de conducere sau de supervizare și la acționarii și asociații fiecărui operator economic implicat în procedura de atribuire.;

4) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii (doar în cazul unei Asocieri);

5) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoană, autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire (doar în cazul unei Asocieri);

6) Acordul de subcontractare / Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei (dacă este cazu);

7) Propunerea Tehnică;

8) Propunerea Financiară;

9) Declarația privind oferta depusă

10) În cazul în care Ofertantul este un Operator economic individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicit să reprezinte Operatorul economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării

______________

_______________________________________________

(numele și prenumele reprezentantului legal / împuternicit)

________________________

(semnătura)

Formular 2

Instituția de credit / Societatea de asigurări

___________________________

(denumirea)

GARANȚIE DE PARTICIPARE

Către: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU RA, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, loc. Sibiu, loc. Sibiu, jud. Sibiu

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului sectorial  ___________________________________, noi, _____________________________________,

(denumirea instituției de credit / societății de asigurări)

având sediul înregistrat la _____________________________________,

(adresa instituției de credit / societății de asigurări)

ne obligăm irevocabil față de Aeroportul Internațional Sibiu RA, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, loc. Sibiu, jud. Sibiu, (denumit în continuare Entitate contractantă),

Să plătim necondiționat orice sumă solicitată de Entitatea contractantă, în limita a _____________ din valoarea estimată a contractului sectorial, adică suma de ___________ lei (în litere și în cifre) la prima sa cerere, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa persoanei garantate, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de mai jos:

a) ofertantul ___________________________________ (denumirea complete a ofertantului, iar în cazul asocierii, denumirea asocierii)  îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________ (denumirea complete a ofertantului, iar în cazul asocierii, denumirea asocierii) nu constituie garanția de bună execuție;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________ (denumirea complete a ofertantului, iar în cazul asocierii, denumirea asocierii) refuză să semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei.

Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată și fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Entității contractante.

Prezenta garanție este valabilă până la data de ______________________.

În cazul în care Entitatea contractantă și Ofertantul sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi care au efecte asupra angajamentului instituției de credit / societății de asigurare, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Legea aplicabilă prezentei scrisori de garanție bancară este legea română.

Parafată de ___________________________________________________________

(semnătura / ștampila organismului care eliberează această scrisoare)

în ziua _______ luna _______ anul __________

Formular 3

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului sectorial  _________________

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 66 din Legea nr. 99/2016.

1. Părțile acordului:

____________________________________ (denumire, adresă, telefon, fax. număr de înregistrare la Registrul Comerțului, CUI), reprezentată prin __________________________, în calitate de _____________________________.

și

____________________________________ (denumire, adresă, telefon, fax. număr de înregistrare la Registrul Comerțului, CUI), reprezentată prin __________________________, în calitate de _____________________________.

2. Obiectul acordului:

2.1. Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

a) participarea la procedura de achiziție sectorială organizată de Aeroportul Internațional Sibiu RA, pentru atribuirea contractului sectorial _________________ (obiectul contractului)

b) derularea în comun a contractului sectorial în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.

2.2. Alte activități ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3. Contribuția financiară / tehnică / profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractelor este:

1. _______ % ___________________________

2. _______ % ___________________________

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. _______ % ___________________________

2. _______ % ___________________________

3. Durata asocierii

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului sectorial (în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

4. Condițiile de administrare și conducere a asociației:

4.1. Se împuternicește ___________________________, având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2. Se împuternicește ___________________________, având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului sectorial în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul cadru

(în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

5. Încetarea acordului de asociere

Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord;

c) alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări

6.1. Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa / adresele convenite.

6.2. De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

7. Alte clauze:

__________________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ____________ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, ___________________ (data semnării).

Liderul asociației:

_______________________

ASOCIAT 1,

_______________________

ASOCIAT 2,

_______________________

Anexă Formular 3

Operator economic

_______________________

(denumirea)

DECLARAȚIE

privind legalizarea asocierii

Subsemnatul ___________(numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal / împuternicit al:

- Liderului de asociere _____________ (denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

Subsemnatul _______________ (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal /  împuternicit al

- Asociatului (1) _____________ (denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

Subsemnatul _______________ (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal /  împuternicit al

- Asociatului (2) ____________________ (denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

Subsemnatul _________________ (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal / împuternicit al

- Asociatului (n) .…..... (denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

Ne angajăm ca în cazul declarării ofertei asociaţiei formate din operatorii economici sus-menţionaţi ca fiind câştigătoare, să prezentăm înainte de semnarea contractului sectorial, acordul de asociere legalizat, în original, în măsura în care reprezentanţii autorizaţi ai Aeroportul Internațional Sibiu RA vor solicita asocierii noastre acest lucru.

Înţelegem că în cazul neconformării cu această cerinţă, încheierea contractului sectorial cu Entitatea contractantă nu va fi posibilă.

Data completării

______________

Liderul de asociere,

_________________

(semnătura autorizată)

Asociatul (1),

_________________

(semnătura autorizată)

Asociatul (2),

_________________

(semnătura autorizată)

...............................

Asociatul (n),

_________________

(semnătura autorizată)

Notă:

Acest formular se va completa de către fiecare dintre  asociați

În cazul unei împuterniciri, se va prezenta Împuternicirea semnată de reprezentantul legal.

Formular 4 – LOT 1

Ofertant                                                                                                      		  ____________________

(denumirea)

PROPUNERE FINANCIARĂ

Către,

___________________________________________________

(denumirea entității contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului ___________________ (denumirea ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm serviciile  pentru LOT 1 – Servicii de mentenanță preventivă și corectivă (pentru situații care nu fac obiectul garanției tehnice) pentru sisteme de securitate alimentate de curenți slabi la Aeroportul Internațional Sibiu R.A. la o valoare totală de __________________ lei, (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________ lei (suma în litere şi în cifre).

Următoarele servicii:

- modificări de configurare a sistemelor;

- mutarea echipamentelor ce compun sistemele, în altă locație;

- asigurarea upgrade-ului / downgrade-ului sistemelor de operare pentru sistemele care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini;

vor fi facturate distinct, la un preț de ______ / oră, doar la solicitare scrisă a Entității contractante.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoarei să prestăm serviciile în condiţiile menţionate în documentația de atribuire.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _________ (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ___________ (ziua / luna / anul) şi ea va ramâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului sectorial, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Înțelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data completării

______________

_____________________________________________, în calitate de ___________________,

(nume și prenume)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire operator economic)

_______________________

(semnătura)

__________________________________

Anexa nr. 1 Formular 4 – LOT 1

Ofertant

____________________

(denumirea)

CENTRALIZATOR PREȚURI

| Nr. crt. | Serviciu / operațiune | Cantitate echipamente (buc) | Număr operațiuni aferente duratei contractului (12 luni) | Preț unitar operațiune (lei, fără TVA) | Valoare aferentă duratei contractului (12 luni) (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de revizii lunare la sistemul TVCI | 1 buc | 12 |  |  |
| 2. | Servicii de revizii trimestriale la sistemul TVCI | 1 buc | 4 |  |  |
| 3. | Servicii de revizii trimestraile la rack-uri TVCI | 1 buc | 4 |  |  |
| 4. | Servicii de revizii semestriale la rack-uri Servere | 1 buc | 2 |  |  |
| 5. | Servicii de revizii semestriale la sistemul de detecție și alarmare la efracție | 1 buc | 2 |  |  |
| 6. | Servicii de revizii lunare la sistemul de control acces | 1 buc | 12 |  |  |
| 7. | Servicii de revizii trimestriale la sistemul de control acces | 1 buc | 4 |  |  |
| 8. | Servicii de revizii semestriale la sistemul de control automat de verificare a documentelor de călătorie (zona plecări) | 1 buc | 2 |  |  |
| 9. | Servicii de revizii semestriale la sistemul de control automat de verificare a documentelor de călătorie (zona sosiri) | 1 buc | 2 |  |  |
| 10. | Servicii de verificări anuale a sistemului de control automat al cărților de îmbarcare (E-GATES) | 1 buc | 1 |  |  |
| TOTAL (lei, fără TVA) |  |  |  |  |  |

Formularul se introduce în Oferta Financiară

_______________________________________________, în calitate de ___________________,

(nume și prenume)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire operator economic)

_______________________

(semnătura)

__________________________________

Formular 4 – LOT 2

Ofertant                                                                                                      		  ____________________

(denumirea)

PROPUNERE FINANCIARĂ

Către,

___________________________________________________

(denumirea entității contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului ___________________ (denumirea ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm serviciile  pentru LOT 2 – Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru instalații mecanice, HVAC, sanitare, electrice, curenți slabi și BMS din cadrul Aeroportului Internațional Sibiu R.A., la o valoare totală de __________________ lei, (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________ lei (suma în litere şi în cifre).

Următoarele servicii:

- modificări de configurare a sistemelor;

- mutarea echipamentelor ce compun sistemele, în altă locație;

- asigurarea upgrade-ului / downgrade-ului sistemelor de operare pentru sistemele care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini;

vor fi facturate distinct, la un preț de ______ / oră, doar la solicitare scrisă a Entității contractante.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoarei să prestăm serviciile în condiţiile menţionate în documentația de atribuire.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _________ (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ___________ (ziua / luna / anul) şi ea va ramâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului sectorial, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Înțelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data completării

______________

_____________________________________________, în calitate de ___________________,

(nume și prenume)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire operator economic)

_______________________

(semnătura)

__________________________________

Anexa nr. 1 Formular 4 – LOT 4

Ofertant

____________________

(denumirea)

CENTRALIZATOR PREȚURI

| Nr. crt. | Serviciu / operațiune | Număr operațiuni aferente duratei contractului (12 luni) | Preț unitar operațiune (lei, fără TVA) | Valoare aferentă duratei contractului (12 luni) (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE |  |  |  |  |
| 1.1 Instalații de medie tensiune |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de verificare la anuale | 1 |  |  |
| 1.2. Instalații de distribuție joasă tensiune |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 2. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 1.3. Instalații ce asigură continuitatea cu energie electrică |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 3. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 1.4. Instalații de iluminat |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 1.5. Instalații de prize |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 1.6. Instalații de împământare și echipotențializare |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 2. INSTALAȚII SANITARE |  |  |  |  |
| 2.1. Instalația de canalizare menajeră și pluvială |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 2.2. Instalația de alimentare cu apă rece pentru consum menajer, stație grup pompare, rezervor de acumulare 80 MC |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 2.3. Obiecte sanitare |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 2.4. Instalație de hidranți interior și exterior, stație de pompare hidranți interior și exterior, rezervor de apă pentru incendiu 240 MC |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii de verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 3. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 4. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 2.5. Instalație de sprinklere, stație de pompare sprinklere |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii de verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 3. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 4. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 3. INSTALAȚII HVAC |  |  |  |  |
| 3.1. Instalații de producer și distribuție energie termică |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 6 |  |  |
| 2. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 3.2. Instalație de producer și distribuție apă răcită - chillere |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 3.3.1. Instalație de ventilare și climatizare cu centrale de tratare a aerului |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii de verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 3.3.2. Instalații de climatizare folosind echipamente de ip split |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 3.3.3. Instalații de încălzire cu radiatoare (corpuri statice) |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 3.3.4. Instalații de climatizare cu pompe de căldură |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 3.3.5. Instalații de protecție termică a clădirii folosind perdele de aer electrice |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 3.3.6. Instalații de ventilare mecanică grupuri sanitare |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 3.3.7. Instalații VRF |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de verificări anuale | 1 |  |  |
| 3.3.8. Vase de expansiune |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de verificări anuale | 1 |  |  |
| 3.4. Rețeaua de gaze natural – distribuție interioară |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de verificări semestriale | 2 |  |  |
| 4. INSTALAȚIA DE BMS |  |  |  |  |
| 4.1. Sistem de comandă și monitorizare BMS |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 4.2. Tablouri zonale BMS |  |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 4.3. Module de comunicații VRV/VRF |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 4.4. Module de comunicații perdele de aer |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 4.5. Contoare măsură comercianți |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 4.6. Module comunicații UPS |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 4.7. Senzori |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 4.8. Relee monitorizare și comandă iluminat public |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 5. INSTALAȚII DE CURENȚI SLABI |  |  |  |  |
| 5.1. Sisteme de cablare structură voce – date |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 3. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 5.2. Sistem de adresare publică, FIDS și ceasoficare |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 5.3. Instalația de detecție și semnalizare incendii |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 3. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 5.4. Instalație de alarmare vocală |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 2. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 5.5. Sistem de detecție, semnalizare, alertare și stingeri incendiu cu gaz inert |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 3. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 5.6. Instalații de desfumare și presurizare pentru căi de evacuare |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| 2. | Servicii verificări anuale | 1 |  |  |
| 5.7. Uși de acces Geze |  |  |  |  |
| 1. | Servicii verificări lunare | 12 |  |  |
| 2. | Servicii verificări trimestriale | 4 |  |  |
| 3. | Servicii verificări semestriale | 2 |  |  |
| TOTAL (lei, fără TVA) |  |  |  |  |

_______________________________________________, în calitate de ___________________,

(nume și prenume)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire operator economic)

_______________________

(semnătura)

__________________________________

Prețul se calculează în funcție de numărul de echipamente prezentat în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini.

Formular 5 – LOT 1

Ofertant

______________________

(denumirea)

PROPUNERE TEHNICĂ

LOT 1 – Servicii de mentenanță preventivă și corectivă (pentru situații care nu fac obiectul garanției tehnice) pentru sisteme de securitate alimentate de curenți slabi la Aeroportul Internațional Sibiu R.A.

| Cerința din Caietul de sarcini | Modalitatea de îndeplinire |
| --- | --- |
| Descrierea serviciilor solicitate Activitățile ce vor fi realizate sunt reprezentate de servicii de revizii, întreținere (servicii de mentenanță preventivă) și servicii de reparații (servicii de mentenanță corectivă pentru situațiile care nu fac obiectul garanției tehnice a produselor) a sistemelor de securitate din dotarea Aeroportului lnternațional Sibiu R.A. alimentate de curenți slabi, în conformitate cu prevederile manualelor de exploatare și întreținere elaborate de producătorii sistemelor, precum și cu legislația în vigoare. Serviciile de mentenanță preventivă sunt descrise în Planul general de întreținere care constituie Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Sistemele de securitate alimentate de curenți slabi (care se află în totalitate în perioada de garanție tehnică pe întreaga perioadă a contractului) pentru care este necesară prestarea de servicii de mentenanță preventivă și de servicii de mentenanță corectivă (pentru situațiile care nu fac obiectul garanției tehnice a produselor) sunt evidențiate mai jos: - Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI);: - Sistem de control acces; - Sistem de detecție și alarmare la efracție; - Sistem de control automat al tichetelor de îmbarcare (E-GATES); - Sistem de control automat de verificare a documentelor de călătorie (ABC – automated border control). | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Serviciile solicitate: activități ce vor fi realizate Ofertantul va asigura servicii de mentenanță preventivă (totalitatea lucrărilor de întreținere programate, efectuate la intervale de timp predeterminate, în scopul de a evita defectarea sau dereglarea funcționalităților) și servicii de mentenanță corectivă pentru situațiile care nu fac obiectul garanției tehnice a produselor (totalitatea reparațiilor efectuate după apariția unui defect, în scopul restabilirii echipamentelor și funcționalităților acestora la starea de îndeplinire a funcțiilor specificate). Aceste servicii au ca scop asigurarea unei funcționări optime a sistemelor la Aeroportul lnternațional Sibiu R.A. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Mentenanța preventivă |  |
| Serviciile de mentenanță preventivă vor fi prestate respectându-se Planul General de Întreținere, Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini, pe care ofertanții și-l vor asuma în Propunerea tehnică prin menționarea cel puțin a serviciilor indicate în acesta. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Serviciile de mentenanță preventivă se vor presta lunar, semestrial sau anual, în funcție de fiecare tip de sistem în parte, pentru a le menține la un grad optim de funcționare, respectând totodată procedurile impuse de producătorii acestora. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| În urma serviciilor de mentenanță preventivă contractantul va elabora un Raport de mentenanță în care va menționa: - Persoana / persoanele care a / au prestart serviciile; - Data și ora începerii / încheierii serviciilor; - Sistemul asupra căruia s-au prestat serviciile; - Tipul de servicii prestate. Raportul de mentenanță va fi semnat de reprezentanții contractantului și achizitorului, ocazie cu care va fi efectuată recepția serviciilor de mentenanță preventivă. | În acest sens, Ofertanții vor atașa Propunerii tehnice, lista cu persoanele care vor fi implicate în prestarea serviciilor. |
| Mentenanța corectivă |  |
| Mentenanța corectivă reprezintă operațiunile de intervenţie ce necesită a fi efectuate ca urmare a unor defecţiuni sau funcţionării în afara parametrilor optimi a sistemelor (doar în situațiile care nu fac obiectul garanției tehnice a produselor). Mentenanţa corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenţia pentru restabilirea bunei funcţionări şi trebuie efectuată pentru toate echipamentele care compun sistemele, precum și părţile componente ale acestora. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Pentru sistemele care se defectează din motive care exced condițiilor de acordare a garanției tehnice, contractantul va realiza diagnosticarea și va comunica Entității contractante necesarul de piese de schimb. În urma diagnosticării contractantul va elabora un Raport de mentenanță în care va menționa: - Subsistemul / echipamentul pentru care este necesară intervenția, data defectării și data la care a fost făcută sesizarea; - Constatările inițiale și operațiunile necesare pentru remediere / repunere în funcțiune în urma sesizării Entității contractante; - Piesele de schimb recomandate pentru repunerea în funcțiune. Raportul de mentenanță va fi semnat de reprezentanții contractantului și achizitorului. Ulterior, contractantul va asigura repunerea în funcțiune a sistemului defect. Pentru orice intervenție asupra echipamentelor ținând de mentenanța corectivă, manopera este gratuită. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| După finalizarea intervențiilor ținând de mentenanța corectivă, contractantul va elibera Rapoarte de mentenanță care să certifice funcționarea sistemelor la parametrii nominali. În Raportul de mentenanță se vor specifica: - Subsistemul / echipamentul pentru care este necesară intervenția, data defectării și data la care a fost făcută sesizarea; - Constatările inițiale și operațiunile necesare pentru remediere / repunere în funcțiune în urma sesizării Entității contractante; - Descrierea succintă a serviciilor prestate în vederea remedierii; - Piesele de schimb utilizate pentru repunerea în funcțiune. Raportul de mentenanță va fi semnat de reprezentanții contractantului și achizitorului, ocazie cu care va fi efectuată recepția serviciilor de mentenanță corectivă, confirmând astfel repunerea în funcțiune, în condiții normale a sistemului asupra căruia s-a intervenit. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| La finalul fiecărei luni, contractantul va întocmi o situație de lucrări care va centraliza toate documentele elaborate în cursul lunii (Rapoartele de mentenanță) pentru serviciile prestate. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| În scopul asigurării serviciilor de mentenanță corectivă a echipamentelor, contractantul are obligația de a asigura o echipă tehnică capabilă să intervină pentru intervenții, cu respectarea următorilor termeni: - prezentarea operativă la sistemul reclamat (timp de răspuns), în maxim 4 ore de la sesizările scrise (e-mail) și telefonice efectuate de către achizitor; în acest sens, se vor pune la dispoziție de către contractant, la încheierea contractului, adrese de e-mail și numere de telefon disponibile 24/24 ore; - constatarea defecțiunii (inclusiv diagnosticarea defecțiunii) în maxim 4 ore de la prezentarea la sistemul reclamat; - remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a sistemului în 12 ore de la prezentarea la sistemul reclamat, pentru cazul în care nu se utilizează piese de schimb; - remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a sistemului în maxim 48 ore de la punerea la dispoziție de către achizitor a pieselor de schimb, pentru cazul în care se utilizează piese de schimb; | Ofertantul va menționa în oferta tehnică un timp maxim de răspuns la solicitare, respectiv un timp maxim de remediere/reparație a echipamentului. |
| Termenul de garanție pentru manoperă în cazul reparațiilor efectuate este de minim 180 de zile de la data recepției serviciilor. Contractantul va garanta funcționarea normală a sistemelor pe perioada garanției acordate și menținerea caracteristicilor tehnice la valorile nominale, cu condiția respectării, în exploatarea sistemelorr, a instrucțiunilor relevante ale producătorului acestora. Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și a termenelor stabilite. Totodată, este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor și a metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare precum și perioada exactă de garanție acordată pentru manoperă în cazul reparațiilor efectuate |
| Contractantul are obligația de a prelua piesele de schimb defecte (dacă achizitorul o solicită), fără costuri suplimentare din partea achizitorului. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Alte servicii care urmează a fi prestate Suplimentar față de serviciile de mentenanță preventivă / mentenanță corectivă (pentru situațiile care nu fac obiectul garanției tehnice a sistemelor), contractantul va presta, la cererea Entității contractante următoarele servicii: - modificări de configurare a sistemelor la solicitarea scrisă a Entității contractante; - mutarea echipamentelor ce compun sistemele, în altă locație la solicitarea scrisă a Entității contractante; - asigurarea upgrade-ului / downgrade-ului sistemelor de operare pentru sistemele care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini la solicitarea scrisă a Entității contractante; Aceste servicii vor fi facturate distinct de către contractant. |  |
| Responsabilități |  |
| În vederea derulării în condiții optime a contractului de servicii de mentenanță pentru sistemele descrise în Caietul de sarcini contractantul are următoarele responsabilități și obligații specifice: - Să presteze Serviciile și să își îndeplinească obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. - Să presteze Serviciile cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale în vigoare. - Să respecte toate prevederile legale în vigoare în România şi regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene și să se asigure că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice și profesionale în vigoare. Pe perioada realizării activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația şi regulamentele existente la nivel național şi la nivelul Uniunii Europene; - Să răspundă de siguranța tuturor operațiunilor și a metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului. - Să întocmească Rapoartele de mentenanță în cazul mentenanței corective; - Să întocmească Situația de lucrări lunară; - Să efectueze mentenanța (atât cea preventivă cât și cea corectivă) după închiderea procesului de control de securitate al pasagerilor și bagajelor acestora, pentru a nu perturba această activitate; - Să respecte cerințele privind sănătatea și securitatea muncii, siguranța aeronautică, calitatea, mediul, securitatea aeronautică, situațiile de urgență și coordonarea operațională. Cerințele pot fi vizualizate accesând pagina de internet a Aeroportului Internațional Sibiu RA (www.sibiuairport.ro) la următorul link: https://www.sibiuairport.ro/ro/achizitii/lista/ . - Să păstreaze confidențialitatea asupra particularităților sistemului. - Să acorde personalului achizitorului consultanță tehnică de specialitate. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Locul prestării serviciilor este sediul Entității contractante, respectiv, loc. Sibiu, jud. Sibiu, str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 73. | Ofertantul va menționa faptul că își asumă prestarea serviciilor la locația menționată. |
| Serviciile care fac obiectul Caietului de sarcini se vor presta pe toată durata contractului ce urmează a fi încheiat, respectiv pe o durată de 12 luni. | Ofertantul va menționa faptul că își asumă prestarea serviciilor pentru durata menționată. |
| Asigurarea de personal calificat pentru îndeplinirea contractului. Pentru prestarea serviciilor este necesară asigurarea cu personal de specialitate. Sistemul de televiziune cu circuit închis, sistemul de control acces, sistemul de detecție și alarmare la efracție și sistemul E-gate, fac parte din infrastructura critică a Aeroportului Internațional Sibiu R. A. | Se va face dovada printr-o declaraţie pe proprie răspundere că, în cadrul societăţii sau după caz a asocierii, există personal de specialitate ce va fi implicat în îndeplinirea contractului. |
| Persoanele implicate în activitățile de mentenanță preventivă și corectivă (pentru situații care exced condițiilor de acordare a garanției) sunt persoane care dețin drepturi de administrator și/sau au acces nesupravegheat și nelimitat la datele și sistemele de tehnologie a informației și comunicațiilor critice descrise mai sus. Prin acces nesupravegheat se înțelege că o persoană, cu drepturi de acces care îi permit să facă modificări în timpul conectării la un sistem / date critice, nu este sub supraveghere sau monitorizată în mod continuu pentru a fi prevenită / împiedicată o acțiune ilicită, sau, în cazul în care persoana săvârșește acțiunea ilicită, pentru a fi detectată imediat și sistemul / datele critice să fie recuperate. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Prin acces nelimitat se înțelege că drepturile de acces nu sunt limitate în cadrul arhitecturii unui sistem / date critice (care acordă acces activ și posibilități de interferare) sau, în cazul în care drepturile sunt limitate, zonele pentru care persoana deține acces deplin cuprind zone în care acesta poate provoca daune sistemelor / datelor de securitate. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Persoanele care dețin drepturi de administrator și/sau au acces nesupravegheat și nelimitat la datele și sistemele de tehnologie a informației și comunicațiilor critice trebuie să fie supuse, în cadrul procesului de recrutare, unei verificări aprofundate a antecedentelor, efectuată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe care să o treacă cu succes, şi trebuie să prezinte dovezi privind calificările şi cunoştinţele relevante. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Persoanele care dețin drepturi de administrator și / sau au acces nesupravegheat și nelimitat la datele și sistemele de tehnologie a informației și comunicațiilor critice trebuie să facă dovada că dețin: - O certificare în domeniul ITC și securității cibernetice, recunoscută pe plan național sau internațional sau, O diplomă de absolvire de studii superioare de specialitate în domeniul ITC sau în domeniul securității cibernetice, recunoscută pe plan național sau internațional. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare precum și dovada că dețin: - O certificare în domeniul ITC și securității cibernetice, recunoscută pe plan național sau internațional sau, O diplomă de absolvire de studii superioare de specialitate în domeniul ITC sau în domeniul securității cibernetice, recunoscută pe plan național sau international. |
| Certificări și competențe tehnice Activitățile de mentenanță a sistemelor se vor asigura prin prestatori autorizați și certificați. În cadrul Propunerii tehnice este OBLIGATORIU ca ofertantul să dețină și să prezinte următoarele autorizări/certificări: - Certificare / autorizație de la producător sau reprezentanții producătorului PELCO pentru validarea cunoștințelor de instalare, operare și mentenanță, cât și a accesului la suportul producătorului pentru sistemul TVCI instalat în Aeroportul Internațional Sibiu RA; - Certificare / autorizație de la producător sau reprezentanții producătorului SOFTRUST pentru validarea cunoștințelor de instalare, operare și mentenanță, cât și a accesului la suportul producătorului pentru sistemul de control acces instalat în Aeroportul Internațional Sibiu RA; - Certificare / autorizație de la producător sau reprezentanții producătorului SOFTRUST, pentru validarea cunoștințelor de instalare, operare și mentenanță, cât și a accesului la suportul producătorului pentru sistemul de detecție și alarmare la efracție instalat în Aeroportul Internațional Sibiu RA; - Certificare / autorizație de la producător sau reprezentanții producătorului DORMAKABA, pentru validarea cunoștințelor de instalare, operare și mentenanță, cât și a accesului la suportul producătorului pentru sistemul de control automat al tichetelor de îmbarcare (E-GATES) instalat în Aeroportul Internațional Sibiu RA; - Certificare / autorizație de la producător sau reprezentanții producătorului THALES, pentru validarea cunoștințelor de instalare, operare și mentenanță, cât și a accesului la suportul producătorului pentru sistemul de control automat de verificare a documentelor de călătorie (ABC – automated border control) instalat în Aeroportul Internațional Sibiu RA. | Ofertantul va depune document provenit de la producătorii/reprezentanții producătorilor menționați pentru validarea cunoștințelor de mentenanță și operare, cât și a accesului la suportul producătorilor. Din documentul primit de la producători/reprezentanții producătorilor trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat să efectueze operațiuni de mentenanță preventivă/corectivă la echipamentele din cadrul Aeroportului Internațional Sibiu R.A. |

Data completării

______________

_____________________________________________, în calitate de ___________________,

(nume și prenume)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire operator economic)

_______________________

(semnătura)

__________________________________

Formular 5 – LOT 2

Ofertant

______________________

(denumirea)

PROPUNERE TEHNICĂ

LOT 2– Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru instalații mecanice, HVAC, sanitare, electrice, curenți slabi și BMS din cadrul Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

| Activitățile ce vor fi realizate sunt reprezentate de servicii de revizii, întreținere (servicii de mentenanță preventivă) și servicii de reparații (servicii de mentenanță corectivă) la instalațiile mecanice HVAC, sanitare, electrice, curenți slabi, BMS, în conformitate cu prevederile manualelor de exploatare și întreținere elaborate de producătorii sistemelor, precum și cu legislația în vigoare. - Pentru sistemele care se află în totalitate în perioada de garanție tehnică (pe întreaga perioadă a contractului) este necesară prestarea de: - servicii de mentenanță preventivă și corectivă (pentru situațiile care nu fac obiectul garanției tehnice a sistemelor) iar - Pentru sistemele care nu se mai află în perioada de garanție (pe întreaga perioadă a contractului) sunt necesare: - servicii de mentenanță preventivă și - servicii de mentenanță corectivă. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor de mentenanță îl constituie, pe de o parte, utilizarea în siguranță și la parametrii optimi a sistemelor descrise, iar pe de altă parte, eliminarea eventualei imposibilități de desfășurare a activităților specifice în cadrul Aeroportului Internațional Sibiu RA. Ofertantul va asigura servicii de mentenanță preventivă (totalitatea lucrărilor de întreținere programate, efectuate la intervale de timp predeterminate, în scopul de a evita defectarea sau dereglarea funcționalităților) și servicii de mentenanță corectivă (totalitatea reparațiilor efectuate după apariția unui defect, în scopul restabilirii echipamentelor și funcționalităților acestora la starea de îndeplinire a funcțiilor specificate). Aceste servicii au ca scop asigurarea unei funcționări optime a sistemelor de la Aeroportul lnternațional Sibiu RA. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| --- | --- |
| ## Mentenanţa preventivă Serviciile de mentenanță preventivă vor fi prestate respectându-se Planul general de întreținere, care constituie Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini și pe care ofertanții și-l vor asuma în Propunerea tehnică prin menționarea cel puțin a serviciilor indicate în acesta. Serviciile de mentenanță preventivă se vor presta lunar, semestrial sau anual, în funcție de fiecare tip de sistem în parte, pentru a le menține la un grad optim de funcționare, respectând totodată procedurile impuse de producătorul acestora. În urma serviciilor de mentenanță preventivă contractantul va elabora un Raport de mentenanță în care va menționa: - Persoana / persoanele care a / au prestart serviciile; - Data și ora începerii / încheierii serviciilor; - Sistemul asupra căruia s-au prestat serviciile; - Tipul de servicii prestate. ## Raportul de mentenanță va fi semnat de reprezentanții contractantului și achizitorului, ocazie cu care va fi efectuată recepția serviciilor de mentenanță preventivă. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| ## Mentenanţa corectivă Mentenanța corectivă reprezintă operațiunile de intervenţie ce necesită a fi efectuate ca urmare a unor defecţiuni sau funcţionării în afara parametrilor optimi a sistemelor (doar în situațiile care nu fac obiectul garanției tehnice a produselor) sau în cazul încetării garanției tehnice. Mentenanţa corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenţia pentru restabilirea bunei funcţionări şi trebuie efectuată pentru toate echipamentele care compun sistemele, precum și părţile componente ale acestora. Pentru sistemele care se defectează din motive care exced condițiilor de acordare a garanției tehnice și care nu fac obiectul garanției tehnice, contractantul va realiza diagnosticarea și va comunica Entității contractante necesarul de piese de schimb. În urma diagnosticării contractantul va elabora un Raport de mentenanță în care va menționa: - Subsistemul / echipamentul pentru care este necesară intervenția, data defectării și data la care a fost făcută sesizarea; - Constatările inițiale și operațiunile necesare pentru remediere / repunere în funcțiune în urma sesizării Entității contractante; - Piesele de schimb recomandate pentru repunerea în funcțiune. Raportul de mentenanță va fi semnat de reprezentanții contractantului și achizitorului. Ulterior, contractantul va asigura repunerea în funcțiune a sistemuluii defect. Pentru orice intervenție asupra echipamentelor ținând de mentenanța corectivă, manopera este gratuită. După finalizarea intervențiilor ținând de mentenanța corectivă, contractantul va elibera Rapoarte de mentenanță care să certifice funcționarea sistemelor la parametrii nominali. În Raportul de mentenanță se vor specifica: - Subsistemul / echipamentul pentru care este necesară intervenția, data defectării și data la care a fost făcută sesizarea; - Constatările inițiale și operațiunile necesare pentru remediere / repunere în funcțiune în urma sesizării Entității contractante; - Descrierea succintă a serviciilor prestate în vederea remedierii; - Piesele de schimb utilizate pentru repunerea în funcțiune. Raportul de mentenanță va fi semnat de reprezentanții contractantului și achizitorului, ocazie cu care va fi efectuată recepția serviciilor de mentenanță corectivă, confirmând astfel repunerea în funcțiune, în condiții normale a sistemului asupra căruia s-a intervenit. La finalul fiecărei luni, contractantul va întocmi o situație de lucrări care va centraliza toate documentele elaborate în cursul lunii (Rapoartele de mentenanță) pentru serviciile prestate. În scopul asigurării serviciilor de mentenanță corectivă a echipamentelor, contractantul are obligația de a asigura o echipă tehnică capabilă să intervină pentru intervenții, cu respectarea următorilor termeni: - - prezentarea operativă la sistemul reclamat (timp de răspuns), în maxim 2 ore de la sesizările scrise (e-mail) și telefonice efectuate de către achizitor; în acest sens, se vor pune la dispoziție de către contractant, la încheierea contractului, adrese de e-mail și numere de telefon disponibile 24/24 ore; - - constatarea defecțiunii (inclusiv diagnosticarea defecțiunii) în maxim 12 ore de la sesizările scrise (e-mail) și telefonice efectuate de către achizitor; - - remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a sistemului în maxim 48 ore de la sesizările scrise (e-mail) și telefonice efectuate de către achizitor, pentru cazul în care nu se utilizează piese de schimb; - - remedierea defecțiunii remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a sistemului în maxim 48 ore de la punerea la dispoziție de către achizitor a pieselor de schimb, pentru cazul în care se utilizează piese de schimb; Ofertanții care, în oferta tehnică propun un timp maxim de răspuns la solicitările Entității contractante, un timp maxim pentru constatarea / diagnosticarea defecțiunii, respectiv un timp maxim de remediere / reparație a echipamentului defect, mai mari decât cele menționate mai sus, se va considera că oferta acestora este neconformă . Termenul de garanție pentru manoperă în cazul reparațiilor efectuate este de minim 180 de zile de la data recepției serviciilor. Contractantul va garanta funcționarea normală a sistemelor pe perioada garanției acordate și menținerea caracteristicilor tehnice la valorile nominale, cu condiția respectării, în exploatarea sistemelor, a instrucțiunilor relevante ale producătorului acestora. Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și a termenelor stabilite. Totodată, este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor și a metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. ## Contractantul are obligația de a prelua piesele de schimb defecte (dacă achizitorul o solicită), fără costuri suplimentare din partea achizitorului. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Suplimentar față de serviciile de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă, contractantul va presta, la cererea Entității contractante următoarele servicii: - modificări de configurare a sistemelor la solicitarea scrisă a Entității contractante; - mutarea echipamentelor ce compun sistemele, în altă locație la solicitarea scrisă a Entității contractante; - asigurarea upgrade-ului / downgrade-ului sistemelor de operare pentru sistemele care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini la solicitarea scrisă a Entității contractante; Aceste servicii vor fi facturate distinct de către contractant. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Pentru prestarea serviciilor este necesară asigurarea cu personal de specialitate prezent la nevoie. În cadrul Propunerii tehnice, Ofertantul va face dovada asigurării a cel puțin următorului personal de specialitate (experti cheie): A. CERINȚE DE AUTORIZARE PENTRU PERSONALUL TEHNIC - experti cheie - A.1 Specialist Electric – minim 1 persoană - Autorizație ANRE – personal (tipuri corespunzătoare lucrărilor executate). - Competențe PRAM și lucru sub tensiune (unde este cazul). - A.2 Specialist HVAC/Mecanic - minim 1 persoană - Certificat F-GAS persoană fizică. - Tehnician/Responsabil RSVTI sau operator autorizat ISCIR. - Cursuri tehnice pe echipamente HVAC (chillere, VRF, centrale tratare aer etc.). - A.3 Specialist Instalații Sanitare- minim 1 persoană - Calificare instalator tehnico–sanitar și gaze. - Operator autorizat ISCIR pentru echipamente sub presiune (unde se aplică). - A.4 Specialist Curenți Slabi- minim 1 persoană - Certificare IGSU pentru instalare/întreținere SDAI. - Calificare tehnician sisteme de securitate conform Legii 333/2003. - Cursuri tehnice specifice pentru echipamente CCTV, control acces. A.5 Specialist BMS- minim 1 persoană - Certificări individuale emise de producătorul sistemului BMS. - Cursuri pentru integrarea echipamentelor HVAC/electrice/PSI în BMS. - A.6 Specialist Sisteme de Incendiu (SDAI, Sprinklere, Hidranti) - minim 2 persoane - Certificare IGSU pentru: - instalare sisteme de detecție incendiu; - întreținere sisteme de detectie; - întreținere sisteme de stingere (sprinklere, hidranti). - Operator autorizat ISCIR pentru echipamente sub presiune din rețelele de incendiu. | Se va face dovada printr-o declarație pe propria răspundere că în cadrul societății sau după caz a asocierii, există personal de specialitate ce va fi implicat în îndeplinirea contractului. Ofertantul va prezenta dovada deținerii autorizațiilor și certificărilor valabile la data stabilită pentru depunerea ofertelor, respectiv la momentul prezentării lor în oferta tehnică depusă, necesare pentru îndeplinirea contractului și documente din care să reiasă modalitatea de dispunere a personalului invocat (contract de muncă/acord angajare, declarație disponibilitate – atunci când specialistul nu este angajat al prestatorului, contract prestări servicii – caz în care devin incidente prevederile legate de subcontractare) |
| Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor: Prestatorul are obligatia de a asigura personal adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si profesionale si alocarii de timp necesare pentru realizarea serviciilor) ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in niciun fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura in cadrul contractului. Prestatorul are obligatia sa se asigure si sa urmaresca cu strictete cu oricare dintre expertii cheie propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul contractului si a responsabilitatilor atribuite. Prestatorul are obligatia sa asigure entitatea contractanta ca specialistii cheie pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durata a contractului pentru realizarea activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul contractului. Accesul personalului în incintă se face în baza legitimațiilor de securitate emise de Aeroport. Pentru a i se permite accesul în zonele de securitate ale Aeroportului, personalul Contractantului trebuie să se afle în posesia unei legitimații de aeroport valabile, emisă de administraţia aeroportuară. Legitimațiile de aeroport vor fi emise numai după efectuarea verificărilor conform legislaţiei în vigoare și doar pentru persoanele pentru care s-a făcut dovada pregătirii de conștientizare în materie de securitate prevăzută la pct. 11.2.6.1 din Regulamentul (UE) 2015/1998. | Ofertantul va menționa modalitatea de conformare |
| Ofertanții vor face dovada că sunt agreați pentru lucrări de mentenanță cel puțin de către următorii producători/reprezentanți ai producătorilor: HONEYWELL, SCHNEIDER, TRANE, VTS, MITSUBISHI (sisteme de climatizare), VIESSMAN, GRUNDFOS. Toate certificările trebuie să fie valabile, prezentate la ofertare și actualizate periodic. Firma trebuie să păstreze registre de mentenanță, protocoale de verificare și buletine tehnice conform legislației aplicabile. | Ofertantul va depune document provenit de la producătorii/reprezentanții producătorilor menționați pentru validarea cunoștințelor de mentenanță și operare, cât și a accesului la suportul producătorilor. Din documentul primit de la producători/reprezentanții producătorilor trebuie să reiasă faptul că ofertantul este autorizat să efectueze operațiuni de mentenanță preventivă/corectivă la echipamentele/instalațiile din cadrul Aeroportului Internațional Sibiu R.A. |

Data completării

______________

_____________________________________________, în calitate de ___________________,

(nume și prenume)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire operator economic)

_______________________

(semnătura)

__________________________________

Formular 6

Ofertant

______________________

(denumirea)

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Către:   AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU RA

str. Șos. Alba Iulia, nr.73, loc. Sibiu, jud. Sibiu

__________________________________________ (denumirea achiziţiei sectoriale)

Număr anunț de participare  _______________________

| Nr. crt. | Întrebare | Întrebarea face referire la prevederile: Anunţ de participare / Fişa de date / Caiet de sarcini / Formulare / Clauze contractuale / altele |
| --- | --- | --- |

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere.

Data completării ______________________

Ofertant,

_________________

(numele, semnătură autorizată)

Formular 7

Operator economic

______________________

(denumirea)

ÎMPUTERNICIRE

de reprezentare a operatorului economic în cadrul procedurii de achiziție sectorială

Subscrisa _______________ (nume / denumire), cu sediul în _____________________ (adresa operatorului economic),  înmatriculată la Registrul Comertului sub nr_____________, CIF _____________, atribut fiscal ____, reprezentată prin _________________, în calitate de ___________________________, împuternicim prin prezenta pe domnul / doamna _________________________, domiciliat / ă în _________________________, identificat / ă cu B.I. / C.I. / Pașaport seria _______________, nr. _____________, CNP _____________, eliberat de __________________, la data de ________________, având funcția de __________________, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului __________________________ (denumirea contractului), organizată de Aeroportul International Sibiu RA.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură (în măsura în care solicitările din Instrucțiuni pentru ofertanți / Formulare nu prevăd altfel).

2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și / sau în urma desfăsurării procedurii (în măsura în care solicitarile din Instrucțiuni pentru ofertanți / Formulare nu prevăd altfel).

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către Comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii și sunt de acord cu orice decizie a Entității contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractuluir de achiziție sectorială.

Data 								                Denumirea mandantului

___________________						                ______________________

reprezentată legal prin

____________________

(Nume, prenume) ____________________________                                                                   _____________________

(Specimenul de semnatura  al                                                                                        (Functie)

persoanei împuternicite)                                                                               _____________________

(Semnătura autorizată și ștampila)

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Formular 8

Ofertant

___________________

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND OFERTA DEPUSĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________ (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că, la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect _____________________ organizată de ___________________ (denumirea entității contractante), particip şi depun ofertă elaborată în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi răspunsurile la clarificări postate în SICAP, ataşate anunţului de participare.

2. Subsemnatul declar că:

|_|  informaţiile cuprinse în propunerea tehnică, considerate a fi confidenţiale (întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală) sunt următoarele;

____________________________

____________________________

|_| informaţiile cuprinse în propunerea financiară (fundamentări / justificări de preţ / cost) considerate a fi confidenţiale (întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală) sunt următoarele:

____________________________

____________________________

Notă:

Operatorii economici indică şi dovedesc care informaţii din propunerea tehnică şi / sau fundamentări / justificări de preţ / cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi / sau fundamentări / justificări de preţ / cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar entitatea contractantă nu are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi / sau fundamentări / justificări de preţ / cost transmise de operatorii economici.

Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public.

Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale  potrivit legii.

Ofertant,

_________________

(numele, semnătură autorizată)

Formular 9

Ofertant                                                                                                      		  ____________________

(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul(a) __________________________, reprezentant legal / împuternicit al _________________________________________,

(denumirea ofertantului)

în calitate de ofertant la procedura simplificată pentru atribuirea contractului sectorial ________________________________________, organizată de Aeroportul Internaţional Sibiu RA, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi cele referitoare la protecţia mediului.

Data completării _____________________

_____________________________________________

(denumire ofertant)

_______________________________________________

(numele și prenumele reprezentantului legal / împuternicit)

________________________

(semnătura)

Formular 10

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr. __________ /___________

Art. 1 Părţile acordului :

__________________________________________________________________, reprezentată (denumire operator economic, sediu, telefon, CUI, număr înregistrare ONRC)

prin ____________________________, în calitate de contractant

şi

__________________________________________________________________, reprezentată (denumire operator economic, sediu, telefon, CUI, număr înregistrare ONRC)

prin ____________________________, în calitate de subcontractant

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca, în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie sectorială ________________________ organizată de Aeroportul Internațional Sibiu RA să desfăşoare următoarele activităţi ce se vor subcontracta _________________________________ (se detaliază activitățile subcontractate) _____________________________.

Art. 3. Procentul activităților executate de subcontractantul _____________________ este  _____% din totalul  activităților contractului.

Art. 4. Durata de realizare a activităților este de ________ zile.

Art. 5. Alte dispoziţii:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa / adresele, prevăzute la art. 1

Art. 7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de Entitatea contractantă conform contractului _______________________________ (denumire contract).

Art. 9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________ 						_________________________

(contractant)	 							(subcontractant)

Notă:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractantul a semnat contractul cu Entitatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Formular 11

Operator economic

______________________

(denumirea)

DECLARAȚIE

privind respectarea cerințelor referitoare la securitatea aeronautică, sănătatea și securitatea muncii, mediu, calitate, siguranță, situații de urgență și a cerințelor impuse din punct de vedere operațional

Subsemnatul _____________________________, în calitate de reprezentant legal / împuternicit al __________________________________________ (nume / denumire), cu sediul în _____________________ (adresa operatorului economic),  înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. _____________, CIF _____________, atribut fiscal ____, care participă la procedura simplificată pentru atribuirea contractului sectorial având ca obiect ________________________________ , organizată de Aeroportul Internațional Sibiu RA, declar pe proprie răspundere, următoarele:

În cazul desemnării societății menționată mai sus / asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție și semnării contractului, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, că ne obligăm să respectăm cerințele referitoare la securitatea aeronautică, sănătatea și securitatea muncii, mediu, calitate, siguranță, situații de urgență și a cerințelor impuse din punct de vedere operațional, așa cum sunt acestea menționate pe site-ul Aeroportului Internațional Sibiu RA (www.sibiuairport.ro), la link-ul https://www.sibiuairport.ro/ro/achizitii/lista/ , și în conformitate cu prevederile legale.

Data completării _____________________

_______________________________________________

(denumire ofertant)

_______________________________________________

(numele și prenumele reprezentantului legal / împuternicit)

________________________

(semnătura)