Aprobat

Director general

Dr. Ing. C. Ionescu

Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

Aparatura seismica – senzori seismici de acceleratie accelerometrii – 3 buc.

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz)..

În cadrul acestei proceduri, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

Achiziția de aparatură seismică se face în cadrul Proiectului European MULTICARE (Multi-hazard low-carbon resilient technologies and multi-scale digital services for a future-proof, sustainable & user-centred built environment), cu numărul de grant 101123467, finanțat de Comisia Europeană (topic: HORIZON-CL5-2022-D4-02-01). În cadrul acestuia, INCDFP are calitatea de partener și de coordonator al Pachetului de Lucru WP10 (Early Warning and Rapid Response Systems for improving multi-hazard preparedness and responsiveness of cities and regions), având printre responsabilități instrumentarea seismică în câmp liber  dar și a anumitor clădiri, în zonele de studiu din București și Tecuci. Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe https://multicare-project.eu/

## Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

INCDFP este o entitate cu o înaltă performanță instituțională de cercetare, demonstrată de calificativul propus de “A+” obținut în urma procesului de evaluare instituțională. INCDFP îndeplinește un rol activ în cadrul Programului Național de Management al Riscului Seismic, având atribuții recunoscute și reglementate prin HG 372/2004. Pe lângă activitățile de bază de monitorizare a seismicității, evaluării hazardului seismic, microzonării seismice a orașelor dens populate din România, se recunoaște și accentuează rolul major și cu impact important asupra societății, de cercetare, modelare și monitorizare prin acțiuni și metode specifice. Domeniul Științelor Pământului, unde se abordează problematica dezastrelor naturale, s-a situat întotdeauna la granița dintre cercetare fundamentală și inovare aplicativă. Dacă partea fundamentală rămâne reprezentată de complexitatea și impredictibilitatea cercetărilor despre Pământ și fenomene naturale ce se produc în interiorul acestuia, dezvoltarea și inovarea se ancorează în necesitățile societății și dau o normă a impactului seismologiei pentru societate.

Această abordare în cercetarea la nivel național urmează tendințe globale și europene care susțin o știință mai bine interconectată cu societatea, mai puternic orientată spre aplicabilitatea rezultatelor sale, mai proactivă. Pentru a susține această viziune, INCDFP a căutat să promoveze din ce în ce mai mult acele rezultate ale cercetării cu aplicativitate directă și impact la nivel economico-social și astfel să contribuie la o dezvoltare durabilă și la consolidarea parteneriatelor public-private.

Echipamentele achiziționate vor putea fi utilizate în aplicații specifice de monitorizare, dar și în studii și cercetări integrate, multidisciplinare cu beneficiari multipli și rezultate transferabile interdomenii.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Problematica dezastrelor și a managementului acestora a fost și rămâne o necesitate și un subiect de continuă actualitate care presupune un efort conjugat și multidisciplinar, implicând importante resurse umane, materiale și tehnologice. An de an, numeroase țări se confruntă cu pierderi importante, uneori devastatoare, cauzate de dezastre. Fenomene precum inundațiile, vremea extremă, alunecările de teren, cutremurele și alte hazarduri naturale sau antropice și consecințele asociate au un impact semnificativ asupra comunităților, economiei, infrastructurii și mediului.

INCDFP urmărește dezvoltarea infrastructurii institutului prin achiziția de echipamente care să crească atât capacitatea de cercetare a INCDFP, cât și capacitatea de monitorizare a anumitor dezastre naturale și antropice și avertizare timpurie în cazul producerii acestora.

## Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Echipamentele achiziționate vor contribui la:

- Realizarea obiectivelor Proiectului MULTICARE, cu referință la zonele de studiu București și Tecuci

- Modernizarea Retelei Seismice Nationale;

- dezvoltarea de soluții inovative pentru alertare timpurie, generare de hărți de tip ShakeMap și estimări de pagube pe clădiri.

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

INCDFP oferă servicii pentru implementarea în timp rapid a echipamentelor în amplasamentele cerute în cazul producerii sau iminenței unor fenomene periculoase. De exemplu, pentru monitorizarea complexă a unor infrastructuri (baraje, lacuri tehnologice, etc) în situații de risc (cutremure, alunecări de teren), a unor zone populate, vulnerabile în caz de cutremur sau diverse accidente (prăbușiri de mine, explozii industriale, etc.), monitorizarea clădirilor vulnerabile, a podurilor, etc. din locații cu risc seismic ridicat. De subliniat faptul că existența în regim de permanență a unor echipamente calibrate corespunzător într-o locație situată la o distanță relativ mică de un amplasament cu potențial risc la dezastre viitoare și capacitatea de intervenție rapidă și calificată sunt elemente cruciale în caracterizarea situației create și în luarea măsurilor celor mai adecvate în vederea reducerii efectelor dezastrului. Acest gen de serviciu, pentru a fi cu adevărat eficient, necesită în egală măsură existența infrastructurii indispensabile (care să ofere datele de observație) și a expertizei (configurarea instalării în funcție de condițiile locale în amplasament, prelucrarea în regim de urgență a datelor obținute și luarea deciziilor corespunzătoare, etc.).

## Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Factorii interesați în implementarea Contractului sunt:

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)

- Angajații din cadrul Proiectului MULTICARE ce vor utiliza echipamentele;

Alți factori interesați - potențialii beneficiari (ex. companii de asigurare, firme de proiectare/inginerie/construcții, autorități publice locale/regionale, etc.) ce vor beneficia de pe urma studiilor sau contractelor realizate în baza utilizării echipamentelor achiziționate

# Descrierea produselor solicitate

INCDFP solicită accelerometre necesare pentru a realiza monitorizarea seismică în câmp liber și a clădirilor din București și Tecuci. Accelerometrele trebuie să poată furniza date integrabile în cadrul sistemelor INCDFP ce fac parte din Rețeaua Seismică Națională.

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului nu dispune de un număr suficient de echipamente pentru realizarea obiectivelor Proiectului MULTICARE.

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achiziția realizată va contribui la îmbunătățirea capacitatii de CDI a INCDFP și la realizarea obiectivelor Proiectului MULTICARE.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Produsele vor fi utilizate pentru dezvoltarea de soluții inovative pentru alertare timpurie, generare de hărți de tip ShakeMap și estimări de pagube, bazate pe instrumentarea seismică în câmp liber și în clădiri din orașele București și Tecuci.

## Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

## Produse solicitate

## Aparatura seismica – senzori seismici de acceleratie (accelerometrii) – 3 buc.

| Cantitate | Nume echipament | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată * | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime | Durata minima garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3 | Senzori seismici de acceleratie (accelerometrii) | Buc | La sediul autorității contractante din Măgurele, Ilfov | 30 zile de la intrarea în vigoare a contractului | [conform precizărilor de mai jos*1] | minim 12 luni |

| Cerinţele tehnice minimale pentru accelerometru (senzorul de acceleraţie) sunt: |  |
| --- | --- |
| General | Sistem de înregistrare 3 canale accelerație Senzor de acceleratie triaxial (ortogonale, două orizontale și unul vertical) GPS inclus cu 5m cablu |
| Canale | AD pe 24 biti – de tipul Delta Sigma pe fiecare canal |
| Interval dinamic de masura | 155 dB+ |
| Nivelul maxim de iesire in acceleratie | Selectabil pentru +/- 1g, +/- 2 g, +/- 4 g |
| Rata esantionare | 1, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500 sps |
| Esantionare | simultana a tuturor canalelor |
| Moduri achizitie | Continuu, cu declanșator |
| Iesire in timp real canale digitale | Ethernet |
| Trigger | Selectare independenta pentru fiecare canal, selectabil de la 0.01% la 100% din scala completa: - Prag de declansare: Vot Trigger intern |
| Banda de lucru | DC la 200 Hz |
| Stocare | Slot intern stocare date 32 GB – 1 buc Slot intern stocare software 4 GB – 1 buc Sistem de stocare pe diferite medii fizice pentru redundanta |
| Caracteristici sistem achizitie si sistem operare | - Posibilitate de conectare utilizand SSH si SSL - Sistemul de control: rata de esantionare configurabile, tip de filtru, tip de declansare, sustine comunicatii si salvare eveniment - Posibilitate de export date in timp real: Antelope ORB, SeedLink, Earthworm - Posibiliatea de arhivare pe cardul intern a fluxurilor de date in format EVT, Miniseed si ASCII |
| Timp GPS | Tip: Oscilator digital blocat la GPS - GPS: complet integrat cu sistemul, corectie oscilator intern si informatii de pozitionare - Timp: Precizie: <l microsecunda de UTC cu GPS |
| Integrare in Cloud | Salvare automata în Cloud |
| Procesare interna date seismice | Calcul in timp real FFT si PSD |
| Relee trigger | Relee incluse ce permit declanșarea in caz de alarma sau pornirea de echipamente externe |
| Alimentare | Intrare: 9 - 28 VDC - Protectie la alimentare inversa/supralimentare |
| Comunicatii | - Interfata Ethernet: RJ45 x 1 - Interfata seriala RS232 x 1 - Interfata USB 2.0 x 2 - Telemetrie în timp real - Posibilitatea de transmitere rapida a datelor pentru sistemul de alarmare (latenta de minim 0.1 secunde) |
| Operare | Temperatura de operare: -20°C la 70°C Umiditate: 0-100% RH (fara condensare) Carcasa: IP67 Putere consumata< 3W Compatibil ROHS |
| Cabluri | Cablu consola/USB Cablu Pigtail & DC Power Cablu Ethernet M12 Cablu USB Host 1-3 M12 Antena GPS si cablu de conectare de 15 m, rezistent UV Protecție la fulgere cu cablu de 6 m, rezistent la UV Suport montare GPS |

## Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

## Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data acceptarii produselor.

Durata minima a garanției: 12 luni de la data acceptării produselor.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

i.         demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

ii.      ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc. - daca este aplicabil);

iii.         transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

iv.         diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

v.         repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

vi.         înlocuirea părților defecte;

vii.         despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

viii.         instalarea în starea inițială;

ix.         testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

x.         repunerea în funcțiune.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Toate costurile asociate livrarii produselor vor fi incluse in propunerea financiara.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este : sediul INCDFP, str. Călugăreni 12, Măgurele, Ilfov.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

## Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Autoritatea contractantă:

-        se obligă să achiziționeze, sa recepționeze și să plătească contravaloarea bunurilor contractate

-        se va asigura de respectarea termenelor pentru efectuarea recepțiilor cantitative și calitative conform clauzelor contractuale

-        va elibera Contractantului documente constatatoare care să conţină informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta, în termenele prevăzute de lege

Contractantul:

-        este responsabil sa livreze produsele cu respectarea tuturor cerințelor tehnice și de calitate stabilite în  caietul de sarcini.

-        trebuie să asigure respectarea practicilor de securitate în muncă și de protecție a mediului înconjurător

-        sa respecte termenul de livrare prezentat de Contractant în propunerea tehnică

-        să se asigure că pentru toate activitățile cuprinse în propunerea tehnică dispune de toate resursele pentru îndeplinirea obiectului contractului

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.

a)  	recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă in termen de maxim o zi lucratoare raportat la momentul livrarii;

# Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factură pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de garanție;

- documentatie de utilizare

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua cu OP in contul IBAN al Contractantului în termen de 30 zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

    - Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

    - Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

    - Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

    - Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

    - Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

    - Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

    - Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

    - Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

    - Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

    - Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

    - Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

    - Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Managementul contractului presupune monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant.

Comunicarea în cadrul contractului se va realiza prin mijloace și metode ce se vor stabili prin contract.

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant.

Contractantul este responsabil pentru livrarea la timp a produselor, de execuția la timp a tuturor activităților prevăzute prin Caietul de Sarcini.

Contractantul va transmite notificări Autorității Contractante în cazul apariției unui eveniment sau a unei situații care ar putea:

-         să conducă la întârzierea termenelor și activităților contractate,

-          să conducă la modificarea termenelor de livrare,

-         să afecteze Autoritatea Contractantă în legătură cu produsele incluse în Caietul de Sarcini.

Întocmit,

Toma Danila Dragos

Tiganescu Alexandru

Cioflan Daniel