                                                                                       A P R O B

ŞEFUL U.M. 0521 BUCUREȘTI

CAIET DE SARCINI 
pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare

reactivi de laborator
1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Acordului-Cadru.
Procedura de achizitie se va finaliza cu semnarea unui acord - cadru de furnizare reactivi de laborator. Acordul-cadru va avea o durată de 48 de luni și se va încheia cu operatorul economic ce va prezenta oferta admisibila si castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire “prețul cel mai scăzut”. 
Estimările cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru se găsesc în Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini.

Estimările cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează a fi atribuite pe durata acordului cadru se găsesc în Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului cadru este menționată în Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini.     

Contractele subsecvente aferente acordului-cadru vor fi întocmite cu o frecvență trimestrial în funcție de fondurile alocate și de necesitățile beneficiarului -plătitor.

Orice referire din cuprinsul documentaţiei de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică un anumit aviz, certificat, diplomă, declaraţie sau alt document solicitat se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de menţiunea "sau echivalent".
2 Contextul realizării acestei achiziții de produse
2.1 Informații despre autoritatea contractantă

Unitatea Militară 0929 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în cadrul sectorului de Ordine şi siguranţă publică.

Achiziţia produselor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini asigură buna desfăşurare a activităţii curente de către Beneficiarul – plătitor Unitatea Militară 0521 Bucureşti.
În cadrul acestei proceduri, dintre cele două autorități contractante achizitorul este Unitatea Militară 0929 Bucureşti. 
2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziţia este necesară pentru dotarea Beneficiarului – plătitor cu reactivi de laborator, fără de care Beneficiarul-plătitor nu își poate desfășura activitatea pentru care a fost autorizat, respectiv realizarea analizelor specifice domeniului de activitate al laboratorului. 
2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă- achizitor
Se dorește încheierea unui acord-cadru de furnizare reactivi de laborator fără de care beneficiarul-plătitor nu își poate desfășura activitatea pentru care a fost autorizată, respectiv tratamentul pacienților. 
Acordul cadru va fi încheiat între UM 0929 București, în calitate de achizitor, UM 0521 București, în calitate de beneficiar-plătitor și ofertantul clasat pe primul  loc. 
2.4 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Prin achiziţionarea produselor solicitate se va asigura frontul de lucru pentru derularea fără impedimente a activităţii personalului care lucrează în cadrul beneficiarului platitor.

2.5 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectul specific asociat furnizării produselor care fac obiectul acordului-cadru este acoperirea necesităţilor de reactivi în vederea asigurării asistenței medicale.
3 Produsele solicitate 

În derularea acordului-cadru, activitatea Furnizorului va fi condusă de următoarele principii:

i. Furnizorul acționează în interesul Beneficiarilor-plătitori pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Furnizorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor acordului-cadru.

În cadrul acestei proceduri se doreşte achiziţionarea de reactivi de laboratorului.  Specificaţiile tehnice minime sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini, iar cantităţile estimate sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini.

	Obiect principal
	33696200-7– Reactivi pentru analize de sange


Operatorii economici vor oferta pentru toate reperele şi pentru întreaga cantitate (cantitatea maximă a acordului-cadru), prevăzută în anexa 2 la prezentul caiet de sarcini. 
În acest sens, nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea unor astfel de cerinţe s-au limitat numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a acordului cadru respectiv, luând în considerare exigenţele specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea acestuia.
Nu se acceptă oferte parţiale. 
Nu se acceptă oferte alternative.
Cantitățile reprezintă doar o estimare din partea beneficiarului-plătitor a ceea ce se preconizează a fi achiziționat, fară a implica vreo obligație privind achiziția efectivă a acestora. Cantitățile exacte vor fi cele menționate în contractele subsecvente aferente Acordului / Acordurilor-cadru ce se va / vor încheia în urma prezentei proceduri.
3.1 Descrierea produselor solicitate

Specificaţiile din prezentul caiet de sarcini constituie cerinţe tehnice minime obligatorii, nerespectarea acestora ducând la respingerea ofertei. 
Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
3.1.1 Produse solicitate
	Nr. lot
	Denumire lot

	Cant. Max. Acord cadru 
	Loc de livrare
	Termen de livrare solicitat
	Specificații tehnice
	Termen de valabilitate

	1
	Reactivi pentru analizorul QIASTAT

	1.1
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Respiratorii inclusiv SARS - CoV 2 
	300
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	1.2
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Gastro-intestinale
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	1.3
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Meningo-encefalitice
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	2
	Reactivi pentru analizorul BIOFIRE

	2.1
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Respiratorii superioare inclusiv SARS - CoV 2 
	30
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	2.2
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Respiratorii inferioare 
	60
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	2.3
	RT-PCR Multiplex pentru Sepsis
	60
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	2.4
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Gastro-intestinale
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	2.5
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Meningo-encefalitice
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	2.6
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Articulare
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	3
	Reactivi pentru analizorul BACTALERT

	3,1
	FLACON - aerob
	400
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	3,2
	FLACON - anaerob
	400
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4
	Reactivi de imunologie pentru analizorul DxI 800

	4.1
	AgHBs
	70
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.2
	AgHBs confirm
	6
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.3
	AgHBs cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.4
	AgHBs QC
	40
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.5
	Anti HBs
	10
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.6
	Anti HBs cal
	12
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.7
	Anti HBs QC
	12
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.8
	Ac HCV 
	70
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.9
	Ac HCV cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.10
	Ac HCV QC
	40
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.11
	HIV - Ag p24, p26+Ac anti HIV 1/2
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.12
	HIV cal
	30
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.13
	HIV QC
	40
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.14
	AFP
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.15
	AFP cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.16
	CA 125 
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.17
	CA 125 cal.
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.18
	CA 15-3
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.19
	CA 15-3 cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.20
	CA 19-9
	80
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.21
	CA 19-9 cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.22
	CEA 
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.23
	CEA cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.24
	PSA
	150
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.25
	PSA cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.26
	PSA liber
	30
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.27
	PSA liber cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.28
	Testosteron
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.29
	Testosteron cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.30
	SHBG
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.31
	SHBG cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.32
	SHBG QC
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.33
	Inhibina A
	15
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.34
	Inhibina A cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.35
	Inhibina A QC
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.36
	Cortisol
	25
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.37
	Cortisol cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.38
	Feritină
	60
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.39
	Feritină cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.40
	Folat
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.41
	Folat cal
	24
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.42
	Vitamina B 12
	60
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.43
	Vitamina B 12 cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.44
	T3 liber
	40
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.45
	T3 liber cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.46
	T4 liber 
	60
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.47
	T4 liber cal
	24
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.48
	TSH
	150
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.49
	TSH cal
	30
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.50
	ATPO 
	30
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.51
	ATPO cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.52
	PTH
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.53
	PTH cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.54
	25 OH Vitamina D
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.55
	25 OH Vitamina D cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.56
	IL-6
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.57
	IL-6 cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.58
	IL-6 QC
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.59
	Digoxin
	15
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.60
	Digoxin cal
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.61
	Digoxin cal S0
	16
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.62
	Contrad
	40
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.63
	Citranox
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.64
	Eprubete de reacţie
	60
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.65
	Pungi de reziduuri DxI 800 
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.66
	Soluţie spălare
	3000
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.67
	Substrat
	300
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.68
	Cupe proba 
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.69
	System check
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.70
	Sample diluent
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.71
	Immunoassay plus control L1
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.72
	Immunoassay plus control L2
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.73
	Immunoassay plus control L3
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.74
	Tumor marker plus control L1
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.75
	Tumor marker plus control L2
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.76
	Tumor marker plus control L3
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	4.77
	Specialty Immunoassay control
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5
	Reactivi de urina pentru analizorul IRICELL

	5.1
	iQ Lamina case
	300
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5.2
	iQ Control focus set
	60
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5.3
	iQ Calibrator Pack
	30
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5.4
	iQ System cleanser pack
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5.5
	iQ Diluent Pack
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5.6
	iChem Velocity Urine Chemistry Strips
	1500
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5.7
	iChem Velocity Wash Solution
	350
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5.8
	iChem Velocity CalChek Kit
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5.9
	IRISpec CA/CB/CC
	300
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	5.10
	Desiccant
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	6
	Stripuri urină pentru analizorul Combi Scan 500

	6.1
	Stripuri urină
	500
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	6.2
	Control P/N
	150
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	6.3
	Hârtie termică 
	300
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7
	Reactivi pentru analizorul EUROBLOT

	7.1
	Panel  IgE specifice anti alergene inhalatorii
	300
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.2
	Panel  IgE specifice anti alergene alimentare
	200
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.3
	Panel  IgE specifice anti alergene pediatrice
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.4
	Panel  IgE specifice anti alergene venin insecte
	80
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.5
	PROFIL ANA
	350
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.6
	PROFIL MIOZITA
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.7
	PROFIL BOLI HEPATICE AUTOIMUNE
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.8
	PROFIL SCLERODERMIE
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.9
	 Profil Miopatie
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.10
	Profil boala gastrointestinala autoimuna IgA
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.11
	Profil boala gastrointestinala autoimuna IgG
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.12
	Profil anticorpi anti-neuronali
	50
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.13
	Profil sindrom neurologic paraneoplazic
	40
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.14
	Profil boala celiacă IgA
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.15
	Profil boala celiacă IgG
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.16
	Borrelia IgG
	60
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.17
	Borrelia IgM
	60
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.18
	Parvovirus IgM
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.19
	Parvovirus IgG
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.20
	Yersinia enterocolitica IgG
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.21
	Yersinia enterocolitica IgA
	10
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.22
	Treponema palidum westernblot IgG
	10
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.23
	Treponema palidum westernblot IgM
	10
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.24
	Profil Toxocara westernblot IgG
	20
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.25
	Kit mentenanta anuala EuroBlotOne
	6
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.26
	Setup clean 
	6
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.27
	TAVITE INCUBARE
	1.600
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.28
	Conjugat IgA
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.29
	Conjugat IgM
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	7.30
	Conjugat IgG
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	8
	Reactivi pentru BACTERIOLOGIE - TESTARE SENSIBILITATE PRIN MICRODILUTIE

	8.1
	DETERMINARE MDR - BGN
	400
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	8.2
	DETERMINARE MDR - BGN RO
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	8.3
	DETERMINARE PSEUMODONAS
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	8.4
	DETERMINARE MRSA/GP
	300
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	8.5
	DETERMINARE CGP RO
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	8.6
	DETERMINARE ANTIFUNGIGRAMA
	300
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	8.7
	COLISTIN
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini

	8.8
	CEFIDEROCOL
	100
	sediul Beneficiarului-plătitor din București/ jud. Ilfov.
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini 
	Conform anexei 1 la caietul de sarcini


3.1.2 Prezentarea propunerilor tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu Formularul de propunere tehnică, din Secţiunea – Formulare utilizate în cadrul procedurii şi va fi însoţită în mod obligatoriu de:

a) Prospecte, fişe tehnice sau alte documente tehnice, emise de producătorii produselor ofertate (pentru reactivi), din care să rezulte specificaţiile tehnice ale produselor ofertate, în varianta originală și în traducere autorizată în limba română. Nu se acceptă fișe tehnice realizate de către ofertant, decât în cazul în care acesta este și producătorul.
b) Documente din care să reiasă că operatorul economic este abilitat să importe și/sau distribuie pe teritoriul ţării produsele ofertate. Documentele trebuie sa fie eliberate de organisme acreditate. Documentele care probează îndeplinirea criteriilor asumate - Avizul de funcționare, eliberat de Ministerul Sănătății, prin Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, conform prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, cu privire la Reforma in domeniul sănătății, dovada avizării funcționarii unității pentru activități de import, comercializare, depozitare, instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale; se va depune si anexa la avizul de funcționare, cu lista producătorilor produselor ofertate. Documentele sunt necesare pentru a atesta ca operatorul economic este abilitat să importe și/sau distribuie pe teritoriul tarii produsele ofertate.
c) Declarația de Conformitate UE (marcajul european de conformitate CE), dovada faptului că reactivii/dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (IVD) ofertate respectă prevederile Regulamentului (UE) 2017/746. Se va prezenta Declarația de Conformitate UE
 emisă de producătorul reactivului/dispozitivului medical ofertat, în varianta originală, cât și în traducere autorizată în limba română, din care reiese:

- denumirea completă și adresa producătorului;

- că dispozitivul pentru diagnostic in vitro (IVD) la care se referă declarația respectivă este în conformitate cu regulamentul (UE) 2017/746,

- clasa de risc a dispozitivului IVD (A, B, C sau D)
, 

- numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului la care se referă declarația de conformitate UE. Ofertantul va marca/indica pe declarație produsul ofertat.

- după caz, pentru dispozitivile încadrate în clasele A (dispozitive sterile)
, B, C si D: numele și numărul de identificare ale Organismului Notificat și identificarea certificatului sau certificatelor eliberat(e) de către acesta.

- în plus, în cazul în care producătorul dispozitivului ofertat nu este stabilit într-un stat membru UE, din Declarația de Conformitate trebuie să reiasă numele complet și adresa reprezentantului în UE
.
*Ca excepție la regulile de mai sus, în cazul în care produsul ofertat a fost introdus pe piață în baza Directivei 98/79/CE, se va prezenta Declarația de Conformitate UE emisă în baza Directivei 98/79/CE, însoțită în mod obligatoriu de documentele justificative care să facă dovada introducerii legale pe piață și a respectării condițiilor tranzitorii prevăzute la art. 110 din Regulamentului (UE) 2017/746.  
d) Documente emise de producătorul reactivilor ofertați din care să rezulte compatibilitatea acestora cu aparatele aflate în dotarea beneficiarului-plătitor (menționate în Anexa nr. 1 la caietul de sarcini).

3.2 Termen de valabilitate
Reactivii livrați vor avea termen de valabilitate conform anexei 1 la caietul de sarcini.
Beneficiarul-plătitor are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu perioada de valabilitate a produselor și/sau identificarea unor viciilor ascunse ale acestora.

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia, fără costuri suplimentare pentru beneficiarul plătitor. Produsele care, în timpul perioadei de valabilitate, le înlocuiesc pe cele returnate beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate care decurge de la data înlocuirii acestora. 

Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada convenită, beneficiarul-plătitor are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care beneficiarul-plătitor  le poate avea faţă de furnizor prin contract.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de valabilitate pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de valabilitate începe de la data semnării fără obiecțiuni de către beneficiarul plătitor a procesului verbal de recepție a produselor furnizate. 

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referința pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

3.3  Livrare, ambalare, etichetare, transport

Livrarea produselor solicitate se va face eșalonat, în baza comenzilor ferme, aferente contractelor subsecvente, transmise de beneficiarul-plătitor.

Furnizorul are obligația de a livra produsele pe bază de comandă fermă, în maxim 10 zile calendaristice de la data înscrisă în aceasta, la sediile Beneficiarului-plătitor din București / jud. Ilfov, adresa fiind comunicată în cadrul fiecărui contract subsecvent.

Condiţia de livrare este: franco depozit-beneficiar-plătitor.

Pentru neonorarea a două comenzi succesive pe produs, pe motive de calitate, acordul-cadru/contractul subsecvent se poate rezilia.
La livrare produsele vor fi însoţite de documente de certificare a calităţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de beneficiarul-platitor. 
De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către beneficiar-plătitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni. Toate materialele, echipamentele şi tehnologiile folosite vor fi în conformitate cu legislaţia privind securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia mediului în vigoare în România şi cu standardele europene asimilate standardelor române în domeniul calităţii şi protecţiei mediului, precum şi cu legislaţia din domeniul dispozitivelor medicale.

Produsele trebuie să respecte condiţiile de ambalare şi etichetare prevăzute de legislaţia în domeniu şi vor fi însoţite de prospecte / instrucţiuni de folosire.

Produsele din import vor fi însoţite de documentele menţionate mai sus, traduse în limba română. 

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Furnizorul îşi asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediile beneficiarului-plătitor.

Eticheta produselor trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea produsului, data expirării, numărul seriei de fabricaţie, condiţii speciale de păstrare şi/sau de manevrare, dacă este cazul. Aceste informaţii trebuie astfel inscripţionate încât să fie uşor de citit, clare şi să nu poată fi şterse.

Marcarea va respecta normele în vigoare, va fi clară, astfel încât produsele să poată fi identificate cu uşurinţă. 

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului. 
4 Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Furnizorul are următoarele obligații principale: 

a) Furnizorul va furniza produsele şi îşi va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini, cu respectarea acestuia şi a ofertei adjudecate în baza căreia se încheie acordul-cadru.

b) Furnizorul va furniza produsele cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, cu respectarea dispoziţiilor legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.

c) Furnizorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România şi se va asigura că şi personalul său, implicat în acordul-cadru / contractul subsecvent, va respecta prevederile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.

d) Părţile vor colabora, pentru furnizarea de informaţii pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea acordului-cadru / contractului subsecvent.

e) Furnizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, produsele necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligaţiilor asumate prin acordul-cadru / contractul subsecvent.

f) Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condiţiile caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică.
Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Furnizor se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale. 

Autoritatea contractantă - Achizitorul / Beneficiarul-plătitor au următoarele obligații principale: 

a. Desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului.

b. Beneficiarul-plătitor îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea datelor / informaţiilor puse la dispoziţia Furnizorului în vederea îndeplinirii acordului-cadru / contractului subsecvent. În acest sens, se prezumă că toate datele / informaţiile prezentate Furnizorului sunt însuşite de către conducătorul Beneficiarului-plătitor şi / sau de către persoanele în drept, având funcţie de decizie care au aprobat respectivele informaţii.

c. Dacă Beneficiarul-plătitor nu furnizează datele / informațiile solicitate de către Furnizor, termenele stabilite în sarcina acestuia pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

d. Beneficiarul-plătitor va asigura accesul în spațiile în care urmează a se realiza livrarea produselor.

e. Mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului.

f. Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarul-plătitor vor colabora, atât cât este posibil, cu Furnizorul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea acordului-cadru / contractului subsecvent.

g. Monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Furnizorului.
h. Notificarea Furnizorului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului. 

i. Verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini. 

j. Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarul-plătitor se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.
5 Recepția produselor
Recepția cantitativă și calitativă a reactivilor se efectuează la sediul beneficiarului-plătitor în maximum 2 zile lucrătoare de la livrare și constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

(i) recepția cantitativă reprezintă inspectarea și verificarea prin numărarea produselor furnizate;

(ii) recepția calitativă în vederea verificării conformității produselor furnizate cu specificațiile din propunerea tehnică și va fi efectuată de către Promitentul-Beneficiar-plătitor pe baza documentelor prezentate de Furnizor astfel cum sunt solicitate prin caietul de sarcini. 

Procesul verbal de recepție calitativă  și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;

b) suspendarea  recepției;
Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

iii.  se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

iv. Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar beneficiarul-plătitor comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 5 zile lucrătoare la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepțieîn termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Beneficiarul - plătitor poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Beneficiarul - plătitor are dreptul de a rezoluționa/rezilia acordul-cadru/ contractul subsecvent atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.
6 Modalități si condiții de plata

Furnizorul va emite facturi electronice pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii respective. 
Facturile vor fi emise și completate în conformitate cu legislația româna în vigoare, conținînd în mod obligatoriu codul CPV principal al achiziției, respectiv 33696200-7– Reactivi pentru analize de sange. În cazul în care factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de achizitor și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare, termenul de 60 zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen de face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii. Facturile se vor transmite prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Beneficiarul-plătitor se obligă să plătească preţul aferent facturii pentru produsele livrate către Furnizor, prin mijloace de plată admise de lege, în termen de 60 zile de la data primirii facturii de către beneficiarul-plătitor, cu respectarea celorlalte obligaţii de plată stabilite de Legea nr. 72/2013, pe baza următoarelor documente:  - factura electronică RO e-Factura; - documente de recepţie cantitativă şi calitativă.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Furnizor are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.
Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.140/2025, pentru aprobarea  Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare    

8 Anexe

	Număr anexă
	Denumire anexă

	Anexa 1:
	Specificații tehnice ale produselor solicitate 

	Anexa 2:
	Cantitațile estimate ale produselor solicitate 


	Structura de specialitate
	Semnătură

	UM0521 București
	


� Întocmită de producător pe baza certificatului emis de un Organism Notificat (Notified Body) – după caz, în funcție de clasa de risc a dispozitivului IVD 


� în conformitate cu regulile stabilite în anexa VIII a Regulamentului (UE) 2017/746


� Conform art. 48 alin. 10 din Regulamentului (UE) 2017/746: „Implicarea organismului notificat se limitează la aspectele legate de stabilirea, asigurarea și menținerea stării sterile”


� conform art. 11 din Regulamentului (UE) 2017/746





	
	


2 / 23
1 / 23

