CAIET DE SARCINI

Ref Achizitionarea serviciilor de mentenanță (întreținere și reparație) imobile și instalații pentru sediile M.D.L.P.A.

Cerinţele descrise în prezentul caiet de sarcini privesc regulile de bază care trebuiesc respectate astfel încât, ofertantul să elaboreze propunerea tehnică, corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale și obligatorii.

II. OBICTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

În vederea administrării, păstrarii integrității și protejării bunurilor aparținând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes national, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației intenţionează să achiziţioneze servicii de întreţinere a instalaţiilor și spațiilor conexe, pentru sediile ministerului.

Sedii ale M.D.L.P.A.

care fac obiectul prezentei achiziții:

Contractul va fi de tip abonament lunar pentru serviciile  solicitate, astfel:

| Asigurarea serviciilor de întreținere a instalațiilor și a spațiilor conexe | în intervalul orar 8.30 – 17.00 | Serviciile pentru sediile MDLPA vor fi asigurate de 3 persoane prezente la program |
| --- | --- | --- |

III. CERINȚE TEHNICE

- Întreținerea instalațiilor sanitare:

- Supravegherea instalațiilor aflate în funcțiune pentru depistarea și îndepărtarea scurgerilor de apă;

- Înlocuirea porțiunilor de conducte defecte ;

- Înlocuirea de baterii, robineți, sau părți componente ale acestora în cazul uzurii normale;

- Revizuirea tehnică a tuturor obiectelor sanitare existente (vase WC, rezervoare WC, lavoare, chiuvete pișoare, etc) și înlocuirea pieselor componente ale acestora, în cazul uzurii morale;

- Revizuirea tehnică a rețelelor de apă și canal precum și înlocuirea conductelor de canalizare defecte;

- Desfundarea obiectelor sanitare;

- Vidanjarea instalațiilor de canalizare;

- Supravegherea și revizia, pentru menținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de stins incendii (hidranți)

- Întreținerea instalațiilor electrice

- supravegherea funcționării corecte a tuturor instalațiilor electrice, de curenți tari și curenți slabi;

- remedierea deranjamentelor apărute în timpul funcționării;

- revizuirea periodică a tablourilor electrice, a aparaturii de comutație, a circuitelor electrice, a aparaturii de măsură și control, cu înlocuirea pieselor componente ale acestora și cu efectuarea reglajelor necesare.

- Reparații după intervențiile efectuate la instalațiile electrice de iluminat și forță (după spargerile necesare efectuării acestor intervenții), închiderea golurilor în zidărie, tencuieli, placaje, zugrăveli și vopsitorii.

- înlocuire elemente hebluri ;

- înlocuire conexiuni ;

- înlocuire de elemenţi, capace ;

- înlocuire patroane ;

- întreţinerea şi uneori înlocuirea parțială a coloanelor de distribuţie, alimentare între tablouri, tablouri şi camere ;

- asigurarea iluminatului, aparatelor şi corpurilor de iluminat spaţii comune ca : WC, holuri, scări, culoare (la capacitate maximă) ;

- asigurarea intrării în funcţiune a grupului electrogen de intervenţii în cazul întreruperii alimentării din sistemul energetic naţional;

- întreţinerea instalaţiilor de iluminat de siguranţă 24 V prin înlocuirea bateriilor de acumulatori, înlocuire becuri, corpuri de iluminat;

- întreţinerea părţilor electrice de comandă şi protecţia pompelor (contactori, hebluri, aparate de măsură, etc.) ;

- întreţinerea iluminatului exterior la Poarta Principală.

Instalaţii aferente spaţiilor totale ocupate de beneficiar :

-înlocuirea prizelor, întrerupătoarelor defecte din camere ca urmare a unei exploatări normale sau de lungă durată

- repararea lămpilor (dacă este posibil, fără înlocuire de piese) şi înlocuirea         becurilor şi a tuburilor de neon.

- Lucrări aferente spaţiilor cu caracter general

- deblocarea de uşi în caz de apel ;

- revizuirea şi întreţinerea ferestrelor metalice;

- repararea, întreţinerea uşilor batante;

- întreţinerea, repararea broaştelor tip Vertay la camere, anexe tehnice, grupuri sanitare, sau înlocuirea acestora, etc.;

- înlocuirea geamurilor sparte

- repararea uşilor batante de la intrare;

- reparare, întreţinere uşi grupuri sanitare;

- repararea măştilor de radiatoare de pe spaţiile comune.

- verificarea, repararea aparatelor tip Victoria de acţionare ferestre basculante ;

- repararea uşilor de la intrări în camera (toc, foaie uşi) ;

- repararea, întreţinerea jaluzelelor (demontare, înlocuire lame, aparat manevră, cutia protectoare, etc.) ;

- înlocuire geamuri sparte la ferestre;

- repararea urgentă a zugrăvelilor după avarierea instalaţiilor termice şi sanitare.

IV.

- Personal

Prestatorul are obligația de a executa serviciile solicitate cu personal calificat.

Personalul de întreținere va fi dotat cu echipamentele/sculele/uneltele necesare (aparate de măsură electrice, mașină de găurit cu rotopercuție, flexuri, scări, etc.) desfășurării activității.

Personalul va purta uniforme de lucru și/sau echipament de protecție conform standardelor în vigoare, după caz.

Serviciile de întreținere tehnică au un caracter permanent de luni până vineri, dar și în afara orelor de program la solicitarea M.D.L.P.A.

Pe lângă personalul solicitat, ofertanţii vor/pot include în ofertele lor şi alt personal, dacă vor considera acest lucru necesar în vederea acoperirii cerinţelor caietului de sarcini. Costurile personalului suplimentar dacă este cazul, sunt suportate de prestator în limita bugetului contractului.

Ofertantul câştigător va prezenta, la semnarea contactului, lista nominală a personalului folosit în prestarea serviciilor care fac obiectul contractului precum şi atestatele sau certificatele de calificare aferente.

La sediul achizitorului va fi prezent, în timpul programului de lucru, personalul sus menţionat, care să poată efectua supravegherea, întreţinerea instalatiilor, precum şi reparaţiile necesare;

Pentru tot personalul enumerat mai sus, prestatorul va trebui să asigure uniforme de lucru şi sau echipament de protecţie, după caz.

- Proceduri de lucru cu caracter general

Prestatorul are obligația de a lua măsurile corespunzatoare în vederea prevenirii riscurilor profesionale, protectia sănătătii si securitătii personalului propriu, informării si instruirii acestuia în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, eliminării factorilor de risc si accidentare in conformitate cu dispozitiile Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Protectia muncii (instructajul) cade in sarcina prestatorului. Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la Protectia muncii si PSI pentru activitatile desfasurate de personalul de întretinere, atrage dupa caz, pentru societatea prestatoare intreaga raspundere disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, potrivit legii. Potrivit Normelor Metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, evidenta accidentelor de munca se face de catre prestator imediat dupa ce a avut loc evenimentul.

Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru ca activitătile întretinere să nu afecteze desfasurarea in bune conditii a activitatii achizitorului.

În timpul prestarii serviciului, personalul prestatorului este obligat sa se conformeze indicaţiilor date de responsabilul de contract al achizitorului şi să respecte normele de conduită din cadru M.D.L.P.A.

V.  ELABORARE OFERTĂ

Oferta de preț unitar se face în RON cu și fără TVA.

Oferta financiară se va realiza în mod detaliat conform modelului prezentat.

Oferta se va face obligatoriu pentru toate serviciile solicitate.

Oferta se va redactă în limba română

VI. PERIOADA CONTRACTULUI

Durata pentru care se încheie contractul de servicii de mentenanță (întreținere și reparație) imobile și instalații pentru sediile M.D.L.P.A. este de 7 luni pentru perioada iunie-decembrie, cu posibilitate de prelungire pe maxim 4 luni conform art. 165 din normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

VII. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea totală maximă este de 158.760,00 fără TVA/7 luni, respectiv 192.099,60 lei cu TVA/7 luni, la care se poate adauga valoarea maximă de 90.720,00 lei fără TVA/4 luni, respectiv 109.771,20 lei cu TVA/4 luni, în cazul prelugirii contractului cu 4 luni.

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

În conformitate cu prevederile art. 187 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea Contractantă va aplica criteriul prețului cel mai scăzut la valoarea totală maximă a contractului.

Se vor lua în considerare numai ofertele adminisbile și conforme.

Datele precizate în prezentul Caiet de Sarcini devin în mod obligatoriu clauze contractuale de furnizare pentru ofertantul declarat câștigător.

IX.Recepția

Serviciile fiind tip abonament lunar, recepția calitativă și cantitativă a serviciilor se va face la sfărșitul lunii pentru care sa emis factura.

Centralizatorul de preţuri se va realiza conform modelului prezentat.

| Nr. crt. | Denumire prestaţie | U.M. | Cantitate | Preţ unitar (lei/oră) | Valoare (lei/lună) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de gestionare de imobile si instalatii | Ore/om/lună | 168 |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |