- Masa de laborator laterala pentru 3 elevi

Nr. Buc: 10

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale: - blat termorezistent, de 26 - 28 mm grosime - structura metalica vopsita in camp electrostatic - placa frontala metalica -prevazuta cu piciorusele metalice reglabile pe suprafata pardoselii - dimensiuni (Lxlxh): 1800x600x800mm -culori: - structura metalica: gri; - blat: artar, stejar; - placa frontala: portocaliu |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

- Masa de laborator centrala prevazuta cu chiuveta

Nr. Buc: 5

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale: - corp din PAL 17-18mm, cantuit cu cant ABS. - blat termorezistent, prevazut cu chiuveta din inox și robinet din inox. - prevazut cu picioare reglabile antiderapante - posibilitate de atașare la mesele de laborator -dimensiuni(Lxlxh): 530x580x800 mm -culori:- pentru PAL: artar, stejar; |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

- Masa de laborator profesor

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale: -blat termorezistent, 26-28 mm grosime. -structura metalica vopsita in camp electrostatic. -placa frontala metalica. -prevazuta cu piciorusele metalice reglabile cu talpi antiderapante pentru protejarea pardoselii. -dimensiuni (Lxlxh): 1200x600x800mm -culori: - structura metalica: gri; - blat: artar, stejar; - prevazută cu un corp cu 3 sertare si cu yală - dimensiuni corp (Lxlxh): 500x500x600mm |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

- Scaune laborator

Nr. Buc: 31

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - structură metalică din țeavă rotundă vopsită în câmp electrostatic - șezut și spătar tip scoică PPE cu pernă de aer, - talpi antiderapante care protejează pardoseala - dimensiuni: - șezut scaun: 440x410 mm - înălțime șezut: 450 mm -culori: structura metalică gri, scoica de plastic: portocaliu |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

- Nisa pentru uz didactic

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale: - pereti exteriori din sticla - geam frontal, confectionat din sticla acrilica, pliabil prevazut cu mecanism de oprire - geamuri laterale si geam anterior realizate din sticla intarita de 5 mm -functie de memorie a vitezei aerului in cazul intreruperii alimentarii -control prin microprocesor si afisaj LED -prevăzută cu sistem de ventilație si evacuare a aerului -dimensiuni (Lxlxh): - dimensiuni interioare (Lxlxh) : 640x550x700 mm - dimensiuni exterioare (Lxlxh) : 700x620*x1150 mm |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

- Masa cu sertare pentru echipamente IT / audio-video

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale -structura din pal melaminat de 18 mm, cantuita integral cu ABS. -prevazuta cu 3 polite reglabile -spatele confecționat din pal melaminat de 18 mm, prevazut cu fante pentru trecerea cablurilor sus si jos. -dimensiune dulap (Lxlxh): 600x500x910 mm - culori PAL: artar, stejar; |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

- Dulap metalic, securizat

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale: - fabricat din tabla de 0.7 mm si 0.8 mm, vopsita in camp electrostatic, - prevazut cu 2 usi cu inchidere yala, prevazute cu fante de aerisire. - pereti laterali dubli, grosime 40 mm, pentru o buna rigiditate a ansamblului. - 4 polite reglabile pe inaltime si 1 polita la baza, fiecare cu tavita, prevazute cu perforatii pentru asigurare la eventuale scurgeri de substante chimice in tavite colectoare. - polite prevazute la partea din fata cu o garda de protecție pentru prevenirea accidentelor în cazul recipientelor sub presiune - prevazut in partea din spate, cu urechi pentru fixare la perete. -culoare: gri -dimensiune (LxlxH): 900 x 400 x 1900 mm |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

- Dulapuri pentru instrumente, materiale, aparatura

Nr. Buc: 2

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici -realizat din PAL melaminat de 18 mm, cantuit cu cant ABS. -compartiment inferior cu 2 usi de PAL, -compartiment superior 2 usi cu sticla si rama de PAL. -compartimentat cu polite si usi prevazute cu yale. -dotat cu picioruse antiderapante -dimensiuni(Lxlxh): 800x400x1900mm -culoare PAL: artar, stejar; |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

9.Trusa experimente laborator elevi – Chimie

( Modul sticlarie de laborator pentru o grupă)

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - destinată utilizării didactice în laboratoare școlare de chimie, pentru lucru pe grupe (2–4 elevi), în conformitate cu OME nr. 4142/2022; - trusă completă de sticlărie de laborator, ambalată în cutie rigidă cu compartimentare individuală (plastic sau lemn); - componentele să fie realizate din sticlă borosilicată rezistentă la temperatură și agenți chimici; Conținut minim : - pahare Berzelius: min. 3 buc de capacități diferite (în interval uzual pentru laborator didactic, 50–250 ml) ; - balon Erlenmeyer: min. 2 buc (100 ml, 250 ml); - eprubete: min. 6 buc (sticlă, diametru 12–16 mm); - cilindru gradat: min. 1 buc (100 ml); - pipetă gradată sau Pasteur: min. 2 buc; - pâlnie de sticlă: min. 1 buc; - sticlă de ceas: min. 1 buc; - capsulă de evaporare: min. 1 buc; - mojar cu pistil: min. 1 set; - să permită realizarea experimentelor de bază: măsurare, dizolvare, filtrare, încălzire indirectă, decantare; - toate componentele să fie reutilizabile și ușor de curățat. |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

10.Trusa experimente laborator pentru profesor – Chimie

(Modul de sticlărie pentru laborator )

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - destinată utilizării demonstrative și experimentale de către profesor; - set complet de sticlărie pentru experimente volumetrice și reacții chimice; - ambalare în cutie rigidă compartimentată; - sticlă borosilicată; Conținut minim : - pahare Berzelius: min. 4 buc (50–500 ml); - balon cotat: min. 1 buc (250 ml); - cilindru gradat: min. 2 buc (100 ml, 250 ml); - balon cu fund rotund: min. 1 buc; - balon cu fund plat: min. 1 buc; - eprubete: min. 10 buc; - pipete: min. 3 buc (gradate); - biuretă simplă: min. 1 buc; - pâlnii: min. 2 buc; - să permită realizarea experimentelor: titrare simplă, preparare soluții, reacții chimice, determinări volumetrice. |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

11. Trusă elevi - Modul ustensile de laborator pentru o grupă

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - destinat lucrului pe grupe; - componente metalice rezistente la temperatură și coroziune; - cutie de depozitare compartimentată; Conținut minim: - stativ universal cu bază metalică; - cleme și mufe (min. 2); - spirtieră sau arzător alcool; - trepied metalic; - sită ceramică; - lingură de ars; - clește pentru eprubete; - spatulă; - dopuri cauciuc (min 2); - hârtie de filtru – min. 20 buc - hârtie indicator pH – min. 50 buc - perie pentru eprubete – 1 buc - să permită: susținere aparatură, încălzire controlată, manipulare în siguranță. |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

12. Trusă profesor - Modul de ustensile pentru laborator

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - destinat utilizării de către cadrul didactic în laboratorul de chimie, pentru realizarea experimentelor demonstrative și a activităților practice, în conformitate cu prevederile OME nr. 4142/2022. - Trusa trebuie să permită montarea și susținerea instalațiilor experimentale, încălzirea controlată a substanțelor, manipularea în siguranță a materialelor și echipamentelor Conținut minim: - stativ universal complet (cu tijă + bază grea); - cleme multiple (min. 3); - trepied + sită ceramică; - arzător alcool/spirtieră; - stativ eprubete; - clești laborator (min. 2 tipuri); - spatule (min 2); |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

13. Set eprubete gradate

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - destinat utilizării în activități didactice de laborator, în conformitate cu prevederile OME nr. 4142/2022, și să permită realizarea experimentelor simple de măsurare, amestecare și observare a reacțiilor chimice. - min 4 buc/set - eprubete de 100 ml gradate - suport rezistent |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

14. Stativ pentru eprubete

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - conceput pe baza OME 4142/2022 - confectionat din plastic, pentru eprubetele cu diametrul interior de pana la 25 mm. - prevazut cu: - spatiu pentru min 4 eprubete - min 4 tije pentru uscarea eprubetelor - dimensiune (LxlxH): 23.7 x 7.7 x 8.5 cm |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

15. Tava pentru experimente

Nr. Buc: 31

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - confectionate din plastic robust, cu margini de 1 cm - dimensiuni: 33 × 24 × 1 cm, - cu posibilitate de stivuire. |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

16. Balanta digitala

Nr. Buc: 5

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - prevazută cu vas pentru cântărire, - capacitate de cântărire: 0 – 5000 g - precizie: ±1 g - alimentare baterii |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

17. Trusa constructii molecule (cu bile)

(Set pentru chimie organică și anorganică)

Nr. Buc: 5

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - set pentru realizarea modelelor moleculare (chimie organică și anorganică) - min. 150 de piese : atomi colorați diferit + legături rigide și flexibile |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

18. Trusă sanitară de prim ajutor

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - nedetasabila, - fixare pe perete - avizata MS - Dimensiuni - Inaltime 34 cm - Latime 12 cm - Lungime 23 cm |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

19. Trusă pentru elevi - Modul de mecanică

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - Componenta: minim 25 componente din care cel puțin: - Scale gradate, - corpuri, - suporturi, - tije, - scripeti, - carucior cu accesorii, - sina de rulare, - tub cu bula, - fire, - resorturi |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

20. Trusă pentru elevi - Modul de fenomene termice

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 Componenta: minim 25 componente din care cel puțin: - suport, - vergele, - tavi, - corpuri, - scale gradate, - vase, - tuburi, - spirtiera, - trepied, - calorimetru, - termometru |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

21. Trusă pentru elevi - Modul de electricitate şi magnetism

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 Componenta: minim 25 componente din care cel puțin - baterii reincarcabile, - adaptor, - placi cu elemente de circuit (bec, intrerupator, rezistoare, etc.), - bobine, - magneti |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

22. Trusă pentru elevi - Set de circuite pentru experimente de electricitate

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - set pentru experimente electrice care să permită demonstrarea: - legii lui Ohm - legilor lui Kirchhoff - circuit serie/paralel Conținut minim: - ampermetru – 1 buc - voltmetru – 1 buc - rezistoare – min. 4 buc - becuri – min. 2 buc - baterii – min. 2 buc - conductori – min. 6 buc |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

23. Trusă pentru elevi -set pentru studiul electrolizei

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - kit didactic pentru demonstrarea electrolizei și conductivității soluțiilor Conținut minim: - sursă de tensiune joasă (baterie sau alimentator 3–6V); - electrozi grafit (min. 2); - conductori cu cleme; - suport electrozi; - vas transparent (min. 2 buc); - tub U sau dispozitiv pentru colectare gaze; - pipetă; - indicator pH (hârtie); - compatibil cu utilizarea reactivilor uzuali (apă, sare, bicarbonat); |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

24. Trusă pentru elevi - Modul de optică

Nr. Buc: 4

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - Conținut: minim 30 de componente, din care cel puțin - banc optic; - oglinzi; - plăci; - diodă laser cu adaptor; - ecran; - diode laser cu fascicul plan; - lentilă convergentă și divergentă; |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

25. Trusă pentru profesor - Modul de electricitate şi magnetism

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - continut: minim 30 componente din care cel puțin: - ampermetru si voltmetru digital, - adaptor sursa, - baterii reincarcabile, - placi cu elemente de circuit - magneti, - conductori de legatura, - electroscop, - calorimetru, - termometru, - panou vertical de montaj - conținutul poate varia, păstrând funcționalitatea didactică |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

26. Trusă pentru profesor - Modul de mecanică

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - continut : minim 25 componente din care cel puțin: - cale de rulare, - panou vertical de montaj, - corpuri, - scripeti, - rigla metalica cu gauri, - dinamometre, - carucior cu accesorii, - cronometru electronic - conținutul poate varia, păstrând funcționalitatea didactică |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

27. Trusă pentru profesor - Modul de optică

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - continut: min 20 de componente din care cel puțin: - placi, - filtre, - sursa de lumina alba, - dioda laser, - modele din plexiglas, - ecran, - scale gradate, - prisma, - lentile, - planse, - panou vertical de montaj -conținutul poate varia, păstrând funcționalitatea didactică |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |

28. Trusă pentru profesor - Modul de fenomene termice

Nr. Buc: 1

Model:

Producator:

An fabricatie:

| Nr. crt. | ###### Specificatiile tehnice impuse prin ###### Caietul de sarcini | ## DA/NU | ## Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cerinte minimale/caracteristici - concepută pe baza OME 4142/2022 - conținut: minim 30 elemente, din care cel puțin : - suport, - tije, - tuburi, - sticlute cu tub, - corp cilindric cu carlig, - spirtiera, - dop cu tuburi, - tave, - vase, - calorimetru, - panou vertical de montaj -conținutul poate varia, păstrând funcționalitatea didactică |  |  |
| 2. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Brosura / Manual / Instructiuni de utilizare in limba romana. |  |  |
| 3. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune |  |  |
| 4. | Alte conditii cu caracter tehnic: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului (daca este cazul) operator se efectueaza de catre ofertant la beneficiar, in locatia de livrare |  |  |