Nr. 811 din 25.02.2026

Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

Procedură simplificată pentru achiziția de reactivi, consumabile și echipamente de pipetare destinate analizelor de biologie moleculară

Reactivi, consumabile și echipamente de pipetare destinate analizelor de biologie moleculară -PEO318057 OncoBridge

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minime și obligatorii, specificate ca atare în prezentul Caiet de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

De asemenea nu se admit oferte care nu conțin toate produsele corespunzătoare fiecărui lot solicitate prin prezentul Caiet de sarcini.

Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale obligatorii va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

În cadrul acestei proceduri, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv autoritatea contractantă în cadrul Contractului. După caz, în prezentul Caiet de sarcini cât și în cuprinsul Documentației de atribuire și a documentelor constitutive Autoritatea contractantă mai poate fi denumită și Achizitor sau Beneficiar.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

În cazul termenilor tehnici preluați direct din limba engleză și al acronimelor uzuale ale acestora, ca și al celor care nu au un echivalent unanim sau oficial acceptat în limba română, valoarea semantică păstrează sensul tehnic original al acestora pe tot parcursul descrierii specificațiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini.

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, vor fi interpretate în mod obligatoriu ca fiind urmate de mențiunea “sau echivalent”. Aceste specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate în mod exclusiv pentru sprijinirea potențialilor ofertanți în identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Totodată, orice trimitere la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale, referitoare la utilizarea produselor, va fi interpretată în mod obligatoriu ca fiind urmată de mențiunea “sau echivalent”.

Ofertantul înțelege și își asumă îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziției și instrucțiunile de întocmire a ofertei tehnice.

Oferta tehnică aferentă acestei proceduri de atribuire va fi obligatoriu redactată integral în limba română, nerespectarea acestei cerințe ducând la declararea acesteia ca fiind neconformă.

În cazul în care la ofertă sunt atașate documente tehnice privind produsele ofertate (cataloage, certificate, acorduri tehnice, altele similare), într-o limbă străină alta decât limba engleză, acestea vor fi obligatoriu însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Documentele tehnice necesare pentru susținerea caracteristicilor produselor ofertate sau orice documente survenite în procesul de clarificare a ofertelor trebuie să fie asumate de producător.

Ofertantul declarat câștigător se obligă să prezinte toate documentele/ informațiile solicitate de către persoanele autorizate și/sau organismele de control/ audit existente la nivel european și național.

Astfel, ofertantul declarat câștigător se obligă să asigure accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților Direcției Naționale Anticorupție, al reprezentanților Parchetului European – EPPO, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene   Oficiul European pentru Lupta Antifraudă   OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează investigații/ verificări/ controale/ audituri la fața locului și solicită declarații, evidențe, documente justificative, informații și date statistice referitoare la investiție.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

În cadrul prezentei proceduri vor fi achiziționate Reactivi, consumabile și echipamente de pipetare destinate analizelor de biologie moleculară - PEO318057 OncoBridge aprobate în cadrul   proiectului:

| Project title / Titlul proiectului | Facilitarea tranziției studenților către o viață profesională activă în domeniul onco-paliației |
| --- | --- |
| Project acronym / Acronim | OncoBridge |
| Project code / Codul proiectului | SMIS 318057 |
| Programme priority / Prioritatea programului | Prioritatea P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“ |
| Specific objective / Obiectiv specific | ESO4.5. „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“ |
| Contract de finanțare | G2024-78519/ 05.11.2024 |
| Project duration in months Durata proiectului în luni | 24 |

## Informații despre autoritatea contractantă

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timișoara este o Universitate de prestigiu cu recunoaștere la nivelul local, regional (prin extensiile sale), național (universitate tradițională) și internațional (programe de studiu în lb. străine), avand un „Grad de încredere ridicat” – la evaluarea instituțională ARACIS 2022.

PUNCTELE TARI ale UMFVBT sunt:

- „Grad de încredere ridicat” – evaluare instituțională ARACIS 2022;

- Furnizor de resursă umană înalt calificată prin multiple specializări (licență, masterat, doctorat, rezidențiat, cursuri postuniversitare);

- Implicarea în susținerea activității de cercetare științifică prin înființarea Centrelor de cercetare avansată (CCA) și a Centrelor metodologice și de cercetare (CMC) susținute financiar din fondurile proprii;

- Creșterea anuală a numărului de articole științifice în reviste cu factor de impact prin finanțarea publicării acestora;

- Alianțe universitare locale (ATU) și naționale (G6-UMF) în domeniul educației, cercetării, inovării;

- Parteneriate cu universități și institute de cercetare prestigioase din străinătate;

- Resursele financiare adecvate și o politică susținută a conducerii universității de atragere de resurse din fonduri locale, naționale și europene;

- Susținerea accesului la baze de date internaționale de cercetare (Web of Science, Clarivate etc.) și la cea mai mare biblioteca virtuală medicală (Elsevier Clinical Key);

Obiectivul strategic pe termen scurt, mediu și lung al universității este de a forma personal medical și cercetători în domeniul biomedical și farmaceutic capabili să se adapteze la o societate informațională în schimbare.

Obiectivul general al proiectului „Oncobridge” este de a contribui semnificativ la îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței programelor terțiare de educație și formare in domeniul medical, subliniind importanța învățării practice și a competențelor specializate si urmarind consolidarea legăturii dintre educația academică și piața muncii, cu scopul facilitării tranziției studenților către cariere în domeniul oncologiei medicale si a onco-paliației. Prin acest proiect vor fi organizate stagii de internship, sesiuni de consiliere și orientare în cariera, pentru 251 de studenți la medicină și AMG, precum și sesiuni de analize în vederea anticipării unor nevoi orizontale de dezvoltare a ofertei educaționale medicale.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea calității procesului educațional. Proiectul urmărește dezvoltarea și implementarea unor programe de internship specializate în oncologie și îngrijiri paliative, destinate unui număr de 251 de studenți. Aceste stagii integrează formarea teoretică cu experiența practică directă în mediul clinic, facilitând o înțelegere aprofundată a complexității oncologiei moderne și a paliației integrate în tratamentul oncologic. Prin această abordare, proiectul contribuie la consolidarea competențelor profesionale și la creșterea standardelor educației medicale.

2. Promovarea caracterului incluziv al educației medicale. OncoBridge asigură acces egal la oportunități de formare atât pentru studenții la medicină, cât și pentru cei din domeniul asistenței medicale generale (AMG). Această abordare promovează echitatea, diversitatea și colaborarea interdisciplinară, consolidând coeziunea profesională și pregătind viitorii specialiști pentru munca în echipe multidisciplinare.

3. Creșterea eficienței și relevanței formării în raport cu piața muncii. Un obiectiv central al proiectului îl reprezintă alinierea competențelor dobândite în cadrul studiilor universitare cu cerințele actuale și viitoare ale sistemului de sănătate. Prin participarea la internship-uri aplicate, studenții dobândesc competențe practice, abilități clinice și experiență profesională direct relevantă, facilitând astfel tranziția rapidă și eficientă de la statutul de student la cel de profesionist activ.

4. Integrarea metodelor inovative și a tehnologiilor moderne în educație. Proiectul introduce în curriculum instrumente și tehnologii avansate, inclusiv metode de management și analiză a volumelor mari de date (big data) generate prin secvențiere de nouă generație (Next Generation Sequencing – NGS). Această componentă inovatoare contribuie la dezvoltarea competențelor digitale și analitice ale studenților, esențiale pentru practica medicală contemporană și pentru evoluțiile viitoare din domeniul oncologiei personalizate.

Impactul proiectului

Prin atingerea acestor obiective, OncoBridge contribuie la modernizarea și eficientizarea sistemului de educație medicală, generând un impact sustenabil asupra pieței muncii și asupra calității serviciilor medicale oferite pacienților oncologici. Proiectul sprijină formarea unei noi generații de profesioniști bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale domeniului sănătății și să ofere îngrijiri oncologice și paliative la standarde înalte de calitate.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Contextul specific care a determinat achiziționarea produselor din prezentul caiet de sarcini este reprezentat de aprobarea proiectului: Facilitarea tranziției studenților către o viață profesională activă în domeniul onco-paliației, acronim, OncoBridge, cod SMIS 318057, contract de finanțare G2024-78519/ 05.11.2024.

## Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă

În urma achiziționării produselor conform prezentului Caiet de sarcini, coroborat cu achiziționarea celorlalte echipamente și consumabile prevăzute în cadrul proiectului menționat, autoritatea contractantă va fi în măsură să îndeplinească obiectivele generale și principale ale proiectului.

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Autoritatea contractantă are în derulare/ pregătire și alte proiecte/ programe care nu se suprapun peste activitățile și obiectivele specifice ale proiectului în cadrul căruia sunt achiziționate echipamentele corespunzătoare prezentului Caiet de sarcini, fiind luate în considerare doar prin prisma obiectivului strategic:

# Produsele solicitate

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

În cadrul prezentei proceduri vor fi achiziționate Reactivi, consumabile și echipamente de pipetare destinate analizelor de biologie moleculară necesare  îndeplinirii obiectivelor proiectului Facilitarea tranziției studenților către o viață profesională activă în domeniul onco-paliației, acronim, OncoBridge, cod SMIS 318057, contract de finanțare G2024-78519/ 05.11.2024.

Produsele corespunzătoare prezentului Caiet de sarcini împreună cu echipamentele și consumabilele achiziționate prin următoarele proceduri de achiziție corespunzătoare proiectului contribuie la atingerea obiectivului strategic:

Obiectivul strategic pe termen scurt, mediu și lung al universității este de a forma personal medical și cercetători în domeniul biomedical și farmaceutic capabili să se adapteze la o societate informațională în schimbare,

cât și la îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor principale ale proiectului menționat:

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, dacă e cazul

Achiziția de Reactivi, consumabile și echipamente de pipetare destinate analizelor de biologie moleculară  face parte integrantă din asigurarea suportului tehnic și material pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor principale ale proiectului

## Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Având în vedere activitatea specifică din cadrul proiectului, fiind un proiect de cercetare, autoritatea contractantă nu poate face estimări concrete privind cantitatea pentru fiecare tip de produs, aceasta depinzând de rezultatul cercetărilor și activităților din cadrul proiectului.

Ca urmare s-a ales pentru finalizarea procedurii de achiziție Reactivi, consumabile și echipamente de pipetare destinate analizelor de biologie moleculară încheierea  unui contract de furnizare produse

Prezenta achiziție este împărțită pe loturi după cum urmează:

Lotul_1 – Reactivi pentru prezervarea integrității ADN și ARN în probe biologice

Cod CPV: 33696500-0 Reactivi de laborator

Lotul_2 – Reactivi pentru analiză miRNA (RT + qPCR, tehnologie 5’ nuclease)

Cod CPV: 33696500-0 Reactivi de laborator

Lotul_3 – Reactivi pentru pregătirea bibliotecilor ADN și ARN pentru secvențiere pe platforme Oxford Nanopore Technologies (ONT)

Cod CPV: 33696500-0 Reactivi de laborator

Lotul_4 – Consumabile pentru manipulare lichide și aplicații PCR (vârfuri filtrate, tuburi PCR și tuburi low-binding pentru ADN)

Cod CPV:  33141000-0 Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)

Lotul_5 – Consumabile dedicate secvențierii ADN/ARN prin tehnologie nanopore

Cod CPV: 33141000-0 Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)

Lotul_6 – Sistem complet de pipetare mecanic, 6 micropipete monocanal (0,1–1000 µL) cu carusel rotativ și consumabile compatibile dedicate

Cod CPV: 38437000-7 Pipete de laborator si accesorii (Rev.2)

Locul de livrare: Adresa de livrare este Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara, Piata Eftimie Murgu nr.2, Persoana de contact:  Pinzaru Iulia; Sirbu Ovidiu; Ursan Cristina

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

## Produse solicitate

Cantitatea: Conform tabelului de mai jos

Unitatea de măsură: bucată

| Nr lot | Componenta/ Cerința tehnică | Cantitate | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță/ funcționale minime |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT_1 - Reactivi pentru prezervarea integritatii ADN și ARN în probe biologice |  |  |  |
| 1 | Reactivi DNA/RNA shield preambalati pentru colecatera probelor de sange | 12 | Tip dispozitiv: Tub de recoltare sânge integral, preumplut cu soluție de stabilizare ADN/ARN. Dimensiuni tub: 16 mm × 100 mm. Volum soluție de stabilizare: 6 mL (DNA/RNA Shield). Volum probă de sânge colectată: 3 mL sânge integral (proaspăt sau anticoagulat). Tip sistem: Tub evacuat, steril, de unică folosință. Soluție stabilizatoare: DNA/RNA Shield – soluție pentru inactivarea agenților patogeni și stabilizarea ADN/ARN. Tip probă compatibilă: Sânge integral (uman sau animal). Condiții de transport: Temperatură ambientală (4°C – 25°C). Stabilitate ARN: Minimum 1 lună la temperatura ambientală (4°C – 25°C). Stabilitate ADN: Minimum 2 ani la temperatura ambientală (4°C – 25°C). Stabilitate ADN & ARN: Stabilitate indefinită la temperaturi sub −20°C. Condiții de depozitare tuburi (neutilizate): Temperatură ambientală, stabilitate 1 an. Aplicații compatibile: Extracție ADN/ARN, qPCR, secvențiere de nouă generație (NGS), microarray. Siguranță biologică: Inactivare completă a agenților patogeni la contactul cu soluția de stabilizare. Ambalare: 50 tuburi/pachet. Compatibilitate sisteme de recoltare: Compatibil cu standardele internaționale de recoltare vacuum (16 × 100 mm). Material tub: Plastic transparent, rezistent la impact și compatibil cu centrifugare. |
| 2 | Kit pentru extracția și purificarea ADN-ului și ARN-ului circulant (cell-free DNA/RNA) din ser, plasmă și alte fluide biologice | 10 | Tip produs: Kit pentru izolarea ADN-ului și ARN-ului circulant (cfDNA/cfRNA) din fluide biologice. Tip acizi nucleici izolați: cfDNA (≥ 50 bp) și cfRNA (≥ 17 nt), inclusiv microRNA și RNA mic asociat exozomilor. Tip probă compatibilă: Ser, plasmă, lichid cefalorahidian, lichid amniotic, urină și alte fluide biologice. Volum probă procesabil: Până la 3 mL per probă. Metodă de separare: Filtrare și adsorbție pe coloană de silice (Zymo-Spin™ Technology). Timp de procesare: 30 minute (protocol co-eluție cfDNA/cfRNA); 45 minute (protocol separare cfDNA/cfRNA); digestie suplimentară – 2 ore. Volum de eluție: 15 µL (pentru maximizarea randamentului) sau minim 6 µL (eluție concentrată) în apă fără DNază/RNază. Puritate: cfDNA/cfRNA de înaltă calitate, compatibil cu RT-qPCR, PCR, secvențiere de nouă generație (NGS) și alte aplicații sensibile. Randament tipic: 1–100 ng/mL de plasmă sau ser (atât pentru cfDNA, cât și pentru cfRNA, în funcție de tipul probei). Toxicitate: Fără utilizare de fenol-cloroform; fără etape de precipitare proteică. Scalabilitate: Randamentul crește liniar cu volumul de probă procesat, până la 3 mL. Compatibilitate aplicații: RT-qPCR, PCR, secvențiere de nouă generație (NGS), microarray, analiză microRNA. |
| 3 | Set complet de tampoane și enzime pentru izolarea ADN-ului circulant (cell-free DNA) din probe de ser și plasmă, compatibil cu kitul Quick-cfDNA™ Serum & Plasma Kit. | 1 | Tip produs: Set de reactivi (tampoane și enzimă Proteinase K) pentru extracția cfDNA din ser și plasmă. Compatibilitate: Exclusiv cu Quick-cfDNA™ Serum & Plasma Kit (Zymo Research). Tip acizi nucleici țintă: ADN circulant (cfDNA) ≥ 50 bp. Utilizare: Preparare, legare, spălare și purificare cfDNA din fluide biologice. Tampoane incluse: Digestion Buffer, DNA Binding Buffer, DNA Prep Buffer, DNA Wash Buffer (concentrat). Enzimă inclusă: Proteinase K, furnizată împreună cu tampon de stocare. Compatibilitate probe: Ser, plasmă și lichide biologice similare. Puritate produs final: cfDNA de înaltă calitate, compatibil cu qPCR și secvențiere de nouă generație (NGS). Condiții de stocare: Conform instrucțiunilor producătorului (2–8°C pentru tampoane; −20°C pentru Proteinase K). Termen de valabilitate: Minimum 12 luni de la data livrării. Siguranță: Fără fenol și fără cloroform; reactivi non-toxici, gata de utilizare. Format de ambalare: Set complet, ambalat individual, cu etichetă pentru fiecare componentă. Aplicații finale: RT-qPCR, secvențiere de nouă generație (NGS), analiză fragmentomică, analiză de metilare cfDNA. |
| 4 | kit pentru izolarea concomitentă a ADN-ului și ARN-ului total din sânge integral colectat în tuburi preumplute cu DNA/RNA Shield™ | 11 | Tip produs: Kit pentru izolarea ADN-ului și ARN-ului total din sânge integral. Compatibilitate: Tuburi de recoltare DNA/RNA Shield™ – Blood Tube (R1150), preumplute cu 6 mL soluție stabilizatoare. Tip probă: Sânge integral uman sau animal (până la 3 mL per tub). Tehnologie de purificare: Zymo-Spin™ Column Technology (cu rezervoare compatibile cu sistem vacuum). Manipulare probă: Fără etape de precipitare, pelietare sau eliminare de reactivi; procesare directă din tubul de recoltare. Tip acizi nucleici extrași: ADN genomic (≥ 40 kb) și ARN total (≥ 17 nt). Volum de eluție: ≥ 50 µL apă fără DNază/RNază. Capacitate de legare: Până la 100 µg ADN/ARN total. Puritate: Raport A260/A280 și A260/A230 > 1,8. Randament tipic: În funcție de tipul și volumul probei, până la 100 µg ADN/ARN per reacție. Compatibilitate aplicații: RT-PCR, qPCR, secvențiere de nouă generație (NGS), hibridizare, microarray. Condiții de depozitare: Temperatură ambientală pentru tampoane; 2–8°C pentru coloane și enzime. Termen de valabilitate: Minimum 12 luni de la data livrării. Siguranță: Fără fenol, cloroform sau alți solvenți toxici. Format: Kit complet, preambalat, gata de utilizare. |
| 5 | kit individual pentru recoltarea, stabilizarea și transportul în siguranță al probelor de materii fecale, cu tehnologie de conservare ADN/ARN la temperatura ambientală | 65 | Tip produs: Kit individual pentru recoltarea și stabilizarea probelor de fecale. Tehnologie de stabilizare: DNA/RNA Shield™ – soluție pentru inactivarea agenților patogeni și conservarea ADN/ARN. Tip probă: Fecale umane (1 g sau 1 mL probă). Componente incluse: Tub de colectare, dispozitiv de prindere (catcher), pungă biohazard, mănuși, instrucțiuni de utilizare. Condiții de stocare probă: Temperatură ambientală (4–25°C). Stabilitate ARN: Minimum 1 lună la temperatura ambientală (4–25°C). Stabilitate ADN: Minimum 2 ani la temperatura ambientală (4–25°C). Stabilitate ADN & ARN: Stabilitate nelimitată la temperaturi sub −20°C. Condiții de transport: Temperatură ambientală, fără necesitatea lanțului frigorific imediat. Siguranță biologică: Inactivare completă a agenților patogeni; conform cerințelor de transport pentru materiale biohazard. Tip ambalare: Ambalat individual, sigilat și etichetat corespunzător. Termen de valabilitate: Minimum 12 luni de la data livrării. Compatibilitate aplicații: Analize metagenomice, metatranscriptomice, microbiomice, qPCR, secvențiere de nouă generație (NGS). Volum total soluție DNA/RNA Shield™: 6 mL per tub de colectare. Stocare kituri goale: Temperatură ambientală (15–25°C). |
| 6 | kit pentru extracția rapidă și eficientă a ADN-ului total de înaltă calitate din probe de fecale și sol, incluzând ADN-ul microbian și gazdă, fără inhibitori de PCR | 2 | Tip produs: Kit pentru extracția ADN-ului total din probe de fecale și sol. Tip acizi nucleici izolați: ADN total (microbian, al gazdei, mitocondrial și viral, dacă este prezent). Tip probă compatibilă: Fecale (≤ 150 mg), sol (≤ 250 mg), celule bacteriene/fungice (≤ 100 mg umed). Tehnologie de liză: Liză mecanică utilizând bile de înaltă densitate (BashingBeads™). Tehnologie de purificare: Purificare pe coloană de silice (Zymo-Spin™). Volum de procesare: Până la 150 mg material fecal sau 250 mg sol per reacție. Volum de eluție: ≥ 50 µL apă fără DNază/RNază. Tip ADN obținut: ADN genomic ≥ 40 kb, incluzând ADN mitocondrial și viral (dacă este prezent). Randament tipic: ≤ 25 µg ADN total per probă, în funcție de tipul eșantionului. Puritate ADN: Raport A260/A280 ≥ 1,8 (calitate PCR, fără inhibitori). Calitate pentru aplicații ulterioare: Compatibil cu qPCR, PCR, secvențiere de nouă generație (NGS), genotipare, analiză de metilare și microarray. Timp de procesare: Protocol rapid, completabil în 15–30 minute per serie de probe. Tip kit: MiniPrep, 50 reacții complete. Condiții de stocare kit: Temperatură ambientală pentru tampoane; 2–8°C pentru enzime (dacă sunt incluse). Termen de valabilitate: Minimum 12 luni de la data livrării. |
| LOT_2 – Reactivi pentru analiză miRNA (RT + qPCR, tehnologie 5’ nuclease) |  |  |  |
| 1 | set de reactivi pentru cuantificarea expresiei microRNA prin reacție de tip qRT-PCR bazată pe chimia 5’ nuclease | 3 | Tip metodă: qRT-PCR cu detecție fluorescentă TaqMan™ FAM-MGB. Format de lucru: Două etape – revers-transcriere specifică urmată de reacție qPCR. Tip primer RT: Primer stem-loop specific pentru fiecare miRNA țintă. Sensibilitate: Detecție din 1–10 ng ARN total sau echivalent. Specificitate: Detectează exclusiv miRNA matur (nu amplifică pre-miRNA sau pri-miRNA). Componente furnizate: Două tuburi separate: (1) primer RT specific; (2) set qPCR (probe + primeri). Tip probă fluorescentă: TaqMan™ FAM-MGB. Compatibilitate echipamente: Sisteme qPCR standard (ex. Applied Biosystems QuantStudio, StepOnePlus, ViiA7, 7900HT System sau echivalente). Formate disponibile: Formate „Inventoried” și „Made-to-Order” pentru miRNA-uri specifice. Acoperire baze de date: Actualizată conform miRBase (versiunea ≥ 21). Calitate/garanție: Produse originale, înregistrate sub marcă TaqMan™ sau echivalente funcțional, bazate pe aceeași chimie. Termen de valabilitate: Minimum 6 luni de la data livrării. |
| 2 | set de reactivi pentru sinteza de cDNA din microRNA (miRNA) în cadrul analizelor qRT-PCR bazate pe chimia 5’ nuclease | 2 | Tip produs: Kit de revers-transcriere pentru microRNA. Principiu de reacție: Conversie miRNA → cDNA prin intermediul enzimei MultiScribe™ Reverse Transcriptase. Format de reacție: Componente separate, utilizate împreună cu primerii RT din TaqMan™ MicroRNA Assay. Număr reacții: 200 reacții complete. Tip produs final: ADN complementar (cDNA). Tip eșantion: ARN total sau fracție de microARN (1–10 ng). Lungime produs final: ≤ 200 perechi de baze. Enzimă de revers-transcriere: MultiScribe™ Reverse Transcriptase (activitate ridicată și fidelitate superioară). Fidelitate enzimatică: ≥ 10× comparativ cu Taq polimeraza standard. Concentrație reactivi: 10X. Temperatură optimă de reacție: 42°C. Metodă de detecție: Sistem primer–probă (TaqMan™ FAM–MGB). Compatibilitate echipamente: Applied Biosystems 7500, 7500 Fast, 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7, QuantStudio™ 3/5/6 Flex/7 Flex/6 Pro/7 Pro/12K Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR. Compatibilitate metodă: Analiză miRNA prin metodă 2-step RT-qPCR. Performanță pentru secvențe GC-rich: Performanță înaltă pentru secvențe bogate în GC. Condiții de livrare: Pe gheață carbonică (Dry Ice). Ambalaj și unitate de vânzare: 1 kit (suficient pentru 200 reacții). Termen de valabilitate: Minimum 6 luni de la data livrării. |
| 3 | soluție universală de reacție (Master Mix) pentru aplicații de tip qPCR bazate pe chimia 5’ nuclease | 1 | Tip produs: Universal PCR Master Mix (pentru aplicații 5’ nuclease). Linia de produs: TaqMan™. Concentrație: 2× (gata de utilizare). Volum total: 5 × 5 mL (total 25 mL; suficient pentru aproximativ 1000 reacții de 50 μL). Polimerază: AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase. Enzimă suplimentară: AmpErase® UNG (Uracil-DNA Glicozilază) pentru prevenirea contaminărilor prin carry-over. Componente incluse: dNTPs (cu dUTP), tampon optimizat, enzimă AmpliTaq Gold™, AmpErase UNG, colorant ROX intern. Colorant de referință: ROX Passive Reference Dye (pre-mixat). Tip eșantion: ADN genomic sau cDNA. Temperatură de stocare: 2°C – 8°C, protejat de lumină. Stabilitate minimă: Minimum 60 zile de la livrare. Compatibilitate echipamente: Applied Biosystems 7000, 7300, 7500, 7700, 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, GeneAmp® 9600, QuantStudio™ (mod standard). Aplicații compatibile: Analiza expresiei genice, genotipare, analiză miRNA. Tip reacție: qPCR (cu probe TaqMan™ FAM-MGB). Performanță pe secvențe GC-rich: Performanță înaltă. Viteză reacție: Standard. Lungime produs final: < 500 bp (optim pentru detecție TaqMan™). Condiții de transport: Gheață umedă (2–8°C). Ambalaj: Kit format din 5 flacoane × 5 mL, etichetate corespunzător. Formă de livrare: Soluție pre-formulată, gata de utilizare Termen de valabilitate: Minimum 6 luni de la data livrării. |
| Lotul_3 – Reactivi pentru pregătirea bibliotecilor ADN și ARN pentru secvențiere pe platforme Oxford Nanopore Technologies (ONT) |  |  |  |
| 1 | Rapid Barcoding Kit 96 V14 (12 reacții) – SQK-RBK114.96 | 1 | Kit pentru pregătirea rapidă a bibliotecilor de ADN pentru secvențiere pe platforme Oxford Nanopore Technologies (ONT). Capacitate de multiplexare: până la 96 de coduri de bare unice (barcodes). Număr minim reacții incluse: 12 reacții complete de pregătire bibliotecă. Metodă de preparare: fragmentare și atașare rapidă de adaptoare prin tehnologie transposază (rapid tagmentation). Timp total de preparare bibliotecă: ≤ 20 minute. Compatibilitate cu ADN genomic, ampliconi sau produse PCR. Cantitate minimă ADN necesară conform specificațiilor producătorului (low input acceptat). Compatibilitate cu flow cell-uri ONT (ex. R10.4.1 sau echivalent). Compatibilitate cu platforme ONT MinION™, GridION™ și PromethION™. Reactivi furnizați gata de utilizare, în format optimizat pentru multiplexare. Instrucțiuni și software compatibil pentru demultiplexare (Guppy/MinKNOW sau echivalent ONT). Livrare pe gheață carbonică; depozitare conform specificațiilor producătorului (−20°C). Termen de valabilitate: minimum 6 luni de la livrare. |
| 2 | Direct RNA Sequencing Kit (6 reacții) – SQK-RNA004 | 1 | Kit pentru secvențiere directă de ARN (fără conversie în cDNA). Număr minim reacții: 6 reacții complete. Compatibilitate cu ARN poliadenilat (poly(A)+ RNA). Metodă bazată pe ligarea adaptorilor specifici pentru secvențiere directă ONT. Fără etapă obligatorie de amplificare PCR. Permite detectarea modificărilor epitranscriptomice native. Compatibilitate cu platforme ONT MinION™, GridION™ și PromethION™. Compatibilitate cu flow cell-uri ONT recomandate pentru RNA sequencing. Cantitate minimă ARN necesară conform specificațiilor producătorului. Reagenți pentru sinteza firului complementar (strand priming) incluși, dacă este prevăzut în protocol. Livrare pe gheață carbonică; depozitare la −20°C. Termen de valabilitate: minimum 6 luni de la livrare. |
| 3 | Rapid Barcoding Kit 24 V14 (6 reacții) – SQK-RBK114.24 | 1 | Kit pentru pregătirea rapidă a bibliotecilor ADN pentru secvențiere ONT. Capacitate de multiplexare: până la 24 coduri de bare unice. Număr minim reacții incluse: 6 reacții complete. Metodă rapidă de fragmentare și atașare adaptoare (tehnologie transposază). Timp total de preparare bibliotecă: ≤ 20 minute. Compatibilitate cu ADN genomic, produse PCR sau ampliconi. Compatibilitate cu flow cell-uri ONT (ex. R10.4.1 sau echivalent). Compatibilitate cu platforme ONT MinION™, GridION™ și PromethION™. Reactivi gata de utilizare, optimizați pentru multiplexare. Compatibilitate cu software ONT pentru demultiplexare (Guppy/MinKNOW sau echivalent). Livrare pe gheață carbonică; depozitare la −20°C. Termen de valabilitate: minimum 6 luni de la livrare. |
| Lotul_4 – Consumabile pentru manipulare lichide și aplicații PCR (vârfuri filtrate, tuburi PCR și tuburi low-binding pentru ADN) |  |  |  |
| 1 | Vârfuri de pipetă ep Dualfilter T.I.P.S.® 0,1–10 µL, 40 mm | 4 | Produs compatibil cu gama ep Dualfilter T.I.P.S., cu următoarele caracteristici: - Tehnologie Dualfilter (două filtre din polietilenă) integrate în corpul vârfului pentru protecție împotriva aerosolilor și contaminării lichide. - Interval volumetric: 0,1 – 10 µL. - Lungime totală: 40 mm (±1 mm). - Grad de puritate: PCR clean și sterile (certificat de producător). - Certificate lot-specifice pentru: absență DNază, RNază, ADN uman, inhibitori PCR. - Sterilizare prin iradiere gamma sau metodă echivalentă validată. - Fabricate din polipropilenă virgină, fără aditivi plastifianți. - Compatibilitate garantată cu micropipete Eppendorf și con universal standard. - Ambalare: 10 rack-uri × 96 vârfuri/rack, rack-uri autoclavabile, cu capac etanș. |
| 2 | Vârfuri de pipetă ep Dualfilter T.I.P.S.® 2–20 µL, 53 mm | 4 | Produs compatibil cu ep Dualfilter T.I.P.S.: - Tehnologie Dualfilter (două filtre interne). - Interval volumetric: 2 – 20 µL. - Lungime totală: 53 mm (±1 mm). - Grad de puritate: PCR clean și sterile. - Certificate: fără DNază, RNază, ADN uman, inhibitori PCR. - Polipropilenă virgină de înaltă transparență. - Compatibile cu micropipete Eppendorf (Research®, Reference®, Xplorer® sau echivalent). - Ambalare: 10 rack-uri × 96 vârfuri/rack. |
| 3 | Vârfuri de pipetă ep Dualfilter T.I.P.S.® 2–200 µL, 53 mm | 3 | Tehnologie Dualfilter cu două bariere filtrante separate. Interval volumetric: 2 – 200 µL. Lungime: 53 mm (±1 mm). Grad de puritate: PCR clean și sterile. Certificate lot pentru absență contaminanți nucleici și inhibitori PCR. Fabricate din polipropilenă virgină. Compatibilitate deplină cu micropipete Eppendorf 20–200 µL. Ambalare: 10 rack-uri × 96 vârfuri/rack. |
| 4 | Vârfuri de pipetă ep Dualfilter T.I.P.S.® 50–1000 µL, 76 mm | 3 | Tehnologie Dualfilter (dublă protecție anti-aerosoli). Interval volumetric: 50 – 1000 µL. Lungime totală: 76 mm (±1 mm). Grad de puritate: PCR clean și sterile. Certificate: fără DNază, RNază, ADN uman detectabil. Polipropilenă virgină, fără agenți de alunecare. Compatibilitate garantată cu micropipete Eppendorf 100–1000 µL. Ambalare: 10 rack-uri × 96 vârfuri/rack. |
| 5 | Tuburi PCR individuale 0,2 mL, incolore | 3 | Produs compatibil cu tuburile PCR Eppendorf: - Volum nominal: 0,2 mL. - Material: polipropilenă virgină, pereți subțiri (thin-wall) pentru transfer termic optim. - Grad de puritate: PCR clean. - Certificate fără DNază, RNază, ADN uman, inhibitori PCR. - Compatibile cu termociclere standard 96-well. - Ambalare: 1.000 bucăți/set. |
| 6 | Tuburi PCR 0,2 mL, strips de 8 | 2 | Strip-uri de 8 tuburi conectate, volum 0,2 mL/tub. Polipropilenă virgină, thin-wall. Grad de puritate: PCR clean. Fără DNază, RNază, ADN uman detectabil. Compatibile cu blocuri standard 96-well. Ambalare: 1.000 bucăți (echivalent 125 strip-uri). |
| 7 | Tuburi DNA LoBind® 0,5 mL | 2 | Produs compatibil cu DNA LoBind: - Volum nominal: 0,5 mL. - Proprietăți certificate de reducere a adsorbției ADN-ului pe suprafața internă. - Închidere tip snap cap atașat. - Grad de puritate: PCR clean. - Fără DNază, RNază, ADN uman detectabil. - Ambalare: 500 bucăți |
| 8 | Tuburi DNA LoBind® 1,5 mL | 1 | Produs compatibil cu DNA LoBind: - Volum nominal: 1,5 mL. - Suprafață tratată pentru recuperare optimă ADN. - Snap cap etanș. - Grad de puritate: PCR clean. - Rezistență la centrifugare ≥ 20.000 × g. - Ambalare: 1000 bucăți |
| 9 | Tuburi DNA LoBind® 2 mL | 1 | Produs compatibil cu DNA LoBind: - Volum nominal: 2,0 mL. - Proprietăți low binding pentru ADN. - Închidere snap cap. - Grad de puritate: PCR clean. - Rezistență la centrifugare conform specificațiilor producătorului Eppendorf. - Ambalare: 1000 bucăți |
| Lotul_5 – Consumabile dedicate secvențierii ADN/ARN prin tehnologie nanopore |  |  |  |
| 1 | Flow Cell (RNA) – tip FLO-MIN004RA | 1 | Produs compatibil cu platformele de secvențiere nanopore ale Oxford Nanopore Technologies (MinION, GridION sau echivalent), cu următoarele caracteristici tehnice minimale: - Tip flow cell dedicat secvențierii ARN (RNA sequencing). - Cod compatibilitate producător: FLO-MIN004RA sau echivalent tehnic demonstrat. - Tehnologie: secvențiere în timp real bazată pe nanopori integrați în membrană sintetică. - Număr minim de canale active: conform specificațiilor producătorului pentru versiunea livrată (minim 512 canale adresabile). - Număr minim de nanopori funcționali la QC inițial: conform specificațiilor producătorului (≥800 pori activi la momentul livrării, conform certificatului de control calitate). - Compatibilitate deplină cu kiturile RNA ale producătorului și software-ul oficial de achiziție și analiză date (MinKNOW sau echivalent). - Permite secvențierea moleculelor de ARN în citire directă (direct RNA sequencing). - Ambalare individuală, sigilată, cu identificare lot și termen de valabilitate inscripționat. - Transport și depozitare la temperatură controlată conform specificațiilor producătorului (2–8°C). - Cantitate – 12 bucăți Produsele ofertate trebuie să fie originale, noi, neutilizate, provenite din lanț oficial de distribuție. Termen de valabilitate la momentul livrării: minim 3 luni sau conform specificațiilor producătorului. Ofertantul trebuie să prezinte: - fișă tehnică oficială; - certificat de analiză/QC; - declarație de conformitate. Produsele trebuie să fie pe deplin compatibile cu echipamentele existente în laborator, fără a necesita adaptări hardware sau software suplimentare. |
| 2 | Flow Cell R10.4.1 – tip FLO-MIN114 | 1 | Produs compatibil cu platformele nanopore ale Oxford Nanopore Technologies (MinION, GridION sau echivalent), cu următoarele caracteristici tehnice minimale: - Cod compatibilitate producător: FLO-MIN114 (R10.4.1) sau echivalent tehnic demonstrat. - Chimie nanopore: R10.4.1, optimizată pentru acuratețe crescută a citirilor (inclusiv îmbunătățirea rezoluției în regiuni homopolimerice). - Număr minim de canale adresabile: ≥512. - Număr minim de nanopori activi la QC inițial: conform specificațiilor producătorului (≥800 pori activi certificați). - Compatibilă cu kiturile ADN și ARN corespunzătoare chimiei R10.4.1. - Compatibilitate cu software-ul oficial de control și analiză (MinKNOW, Guppy/Dorado sau echivalent). - Permite secvențiere ADN genomic, ampliconi, plasmide și aplicații metagenomice. - Ambalare individuală, sigilată, cu identificare lot. - Depozitare și transport la 2–8°C, conform instrucțiunilor producătorului. - Fiecare unitate să fie însoțită de documentație tehnică și certificat QC emis de producător. - Cantitate – 12 bucăți Produsele ofertate trebuie să fie originale, noi, neutilizate, provenite din lanț oficial de distribuție. Termen de valabilitate la momentul livrării: minim 3 luni sau conform specificațiilor producătorului. Ofertantul trebuie să prezinte: - fișă tehnică oficială; - certificat de analiză/QC; - declarație de conformitate. Produsele trebuie să fie pe deplin compatibile cu echipamentele existente în laborator, fără a necesita adaptări hardware sau software suplimentare. |
| Lotul_6 – Sistem complet de pipetare mecanic, 6 micropipete monocanal (0,1–1000 µL) cu carusel rotativ și consumabile compatibile dedicate |  |  |  |
| 1 | Pipete tip Eppendorf Reference® 2 sau echivalent cu carusel, 6-pack pipete monocanal cu volume variabile 0.1 – 2.5 µL, 0.5 – 10 µL, 2 – 20 µL (yellow), 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1,000 µL + cate o cutie de 96 de varfuri epT.I.P.S. de volume corespunzatoare | 3 | Set micropipete monocanal mecanice tip Eppendorf Reference 2 sau echivalent tehnic demonstrat, cu suport tip carusel și vârfuri corespunzătoare incluse. 1. Configurație set Setul trebuie să conțină: - 6 micropipete monocanal, volum variabil, cu următoarele intervale: - 0,1 – 2,5 µL - 0,5 – 10 µL - 2 – 20 µL (cod culoare galben) - 10 – 100 µL - 20 – 200 µL - 100 – 1.000 µL - 1 suport tip carusel (rotativ) pentru depozitarea verticală a celor 6 micropipete. - Pentru fiecare micropipetă: 1 cutie cu 96 vârfuri compatibile epT.I.P.S.®, volum corespunzător intervalului nominal. 2. Cerințe tehnice micropipete Micropipetele trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minimale: Caracteristici generale - Tip: micropipete mecanice, cu piston cu arc, pentru dozare aer-displacement. - Reglare continuă a volumului (variabil). - Afișaj volum cu 3–4 digiti, lizibil din poziție frontală. - Sistem de codificare color pentru identificarea rapidă a intervalului de volum. - Design ergonomic, greutate redusă, operare cu o singură mână. - Forță redusă de acționare a pistonului și a ejectorului de vârfuri. - Construcție rezistentă la UV și la dezinfectanți uzuali de laborator. Precizie și acuratețe - Conformitate cu standardul ISO 8655 pentru acuratețe și precizie. - Certificat individual de calibrare furnizat la livrare. - Posibilitate de recalibrare și mentenanță. Autoclavabilitate și mentenanță - Parte inferioară complet autoclavabilă la 121°C. - Demontare simplă fără unelte speciale pentru curățare și mentenanță. - Rezistență chimică la soluții uzuale utilizate în laborator (etanol, hipoclorit diluat etc.). Compatibilitate - Compatibile cu vârfuri tip epT.I.P.S.® ale Eppendorf sau echivalent. - Etanșare optimă între conul pipetei și vârf pentru prevenirea pierderilor de volum. 3. Cerințe tehnice suport carusel - Suport tip carusel rotativ, stabil, pentru minim 6 micropipete. - Permite depozitarea verticală pentru prevenirea contaminării. - Material rezistent la agenți de curățare și UV. - Bază antiderapantă. 4. Cerințe tehnice vârfuri incluse Vârfurile furnizate trebuie: - Să fie tip epT.I.P.S.® sau echivalent tehnic demonstrat. - Să fie fabricate din polipropilenă virgină. - Să asigure potrivire etanșă și reproductibilitate volumetrică. - Ambalare: rack cu 96 vârfuri/cutie, volum corespunzător fiecărei micropipete din set. - Grad de puritate: standard de laborator (fără contaminanți biologici majori; opțional PCR clean dacă se solicită explicit). 5. Condiții generale - Produsele trebuie să fie noi, originale, neutilizate. - Livrare cu manual de utilizare și certificat de conformitate. - Garanție minimă: 12 luni. - Disponibilitate service și recalibrare autorizată. |

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/ metoda specifica de fabricatie/ prestare/ executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “Sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

În cadrul prezentei achiziții, produsele si materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Procedura de achiziție se va finaliza prin încheierea unui contract de furnizare produse

## Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului (dacă este cazul)

Nu este cazul

## Extensibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul

## Furnizarea de produse de generație superioară, dacă este cazul

Nu este cazul

## Garanție / Termen de valabilitate

Termenul minim de valabilitate pentru reactivii livrati va fi cea specificată pentru fiecare lot în parte (a se vedea tabel cerințe minimale),  de la data recepției cantitative și calitative efectuate la sediul beneficiarului.

În propunerea tehnică ofertantul va preciza pentru fiecare produs în parte corespunzător lotului pentru care participă cu ofertă termenul de valabilitate al produsului declarat de producător.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de autoritatea/ entitatea contractantă.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Furnizorul va asigura livrarea produselor cu promptitudine și în condiții corespunzătoare. Nu se vor accepta la livrare produse deteriorate, care au suferit modificări de formă sau conținut sau care prezintă aspect neconform cu inscripționările de pe produs.

Mijloacele de transport cu care se vor transporta materialele sanitare la beneficiarii contractelor trebuie sa fie conform cu cerintele si reglementarile legale privind transportul de materiale sanitare stabilite de producator.

Transportul produselor se va efectua de catre operatorul economic declarat castigator cu mijloace proprii sau inchiriate, pe cheltuiala acestuia, in conditii optime, la temperaturi corespunzatoare. Transportul reactivilor se va face conform indicatiilor de pe ambalaj.

Depozitarea, transportul, manipularea si distributia produselor de catre furnizor se vor efectua fara costuri suplimentare din partea autoritatii contractante.

Termenul de livrare pentru fiecare produs în parte este precizat în documentul Caiet de sarcini -

Pe ambalajul kit-ului vor fi inscriptionate urmaroarele: data, denumirea, compozitia si cantitatile de reactivi specifice.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Destinația de livrare este: Adresa de livrare este Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara, Piata Eftimie Murgu nr.2, Persoana de contact:  Sirbu Ovidiu; Ursan Cristina

Regula de livrare: INCOTERMS – DDP. Vânzătorul îsi îndeplinește obligația de livrare în momentul în care a fost pusă la dispoziția cumpărătorului, la locul indicat. De asemenea, vânzătorul își asumă responsabilitatea totală și toate costurile (inclusiv taxele vamale și asigurarea bunurilor) pentru livrarea mărfii până la destinația indicată de cumpărător.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

## Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

Nu este cazul

## Servicii de mentenanță

Nu este cazul

## Suport tehnic

Contractantul va asigura suport tehnic gratuit pe toată perioada de valabilitate a produselor.

## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

Nu este cazul

## Mediul in care este operat produsul, dacă este cazul

Nu este cazul

## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/ instalarea, dacă este cazul

Nu este cazul

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

  - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

  - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

  - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,

  - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

  - colaborarea cu personalul autorității/ entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

  - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante,

  - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/ entitătii contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

  - prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract,

  - colaborarea cu personalul autorității/ entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea/ entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului  în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,

- notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

# Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Nu este cazul

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții autoritatii/ entitatii contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;

- recepția calitativă se va realiza după recepția cantitativă și va consta în verificarea încadrării produsului în termenul de valabilitate solicitat de autoritatea contractantă.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea  recepției;

- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

- se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

- se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

- contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea/entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 15 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

# Modalități și condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate.

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către autoritatea/ entitatea contractantă și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective, Codul CPV pentru fiecare produs.

Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea/ entitatea contractantă a procesului verbal de recepție cantitativă, acceptat, după livrare.

Procesul verbal de recepție cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- avizul de expediție a produsului (dacă este cazul);

# Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/ entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

# Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Nu este cazul.

# Evaluarea performanței Contractantului, dacă e cazul

Nu este cazul

Manager proiect,

Conf. univ. dr. Dorel Popovici

Expert medical,

Prof.univ.dr. Ioan Ovidiu Sîrbu

Responsabil achiziții proiect,

Ec. Cristina Ursan