DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

Serviciul Aprovizionare, Achiziții Publice și Transport

Piața Eftimie Murgu Nr. 2, Timişoara,

Cod poştal 300041, Jud. Timiş

Cod Unic de Înregistrare: 4269215

Tel/Fax: 0040-(0)256-221.554

Nr. _____ din _______________

# FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE

# pentru achiziția

Reactivi, consumabile și echipamente de pipetare destinate analizelor de biologie moleculară

# Facilitarea tranziției studenților către o viață profesională activă în domeniul onco-paliației

# cod SMIS: 318057; Contract de finanțare G2024-78519/05.11.2024

Secţiunea conţine formulare şi modele de documente destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă, corectă şi unitară a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.

Declarațiile și documentele solicitate care nu au corespondent în prezentul document sunt considerate formulare libere și vor fi elaborate de ofertant conform experienței și formularisticii proprii

Documentele solicitate de autoritatea contractantă a fi prezentate în baza prevederilor art. 196, alin. (2), din Legea nr. 98/2016 și art. 132, alin. (2), din H.G. nr. 395/2016 sau art. 66, alin. (1) și (2), din H.G. nr. 395/2016 sau art. 196, alin. (1), din Legea nr. 98/2016.

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

Serviciul Aprovizionare, Achiziții Publice și Transport

Piața Eftimie Murgu Nr. 2, Timişoara,

Cod poştal 300041, Jud. Timiş

Cod Unic de Înregistrare: 4269215

Tel/Fax: 0040-(0)256-221.554

# DOCUMENTE CARE SE DEPUN/ÎNCARCĂ ÎN SEAP

## de operatorul economic până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor

| Nr. Crt. | Documente | Formular |
| --- | --- | --- |
| se va completa direct în SEAP |  |  |
| 1. | DUAE |  |
| se va încărca în SEAP în secțiunea “Documente de calificare” |  |  |
| 2. | Opis documente depuse | Formular OPIS |
| 3. | Împuternicire - numai în cazul în care ofertantul este un operator economic individual și reprezentantul care semnează oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte operatorul economic pentru scopul acestei proceduri | Formular I |
| 4. | Informare iniţială | Formular II |
| 5. | Declaraţie prind beneficiarul real | Formular DPBR |
| se va încărca în SEAP în secţiunea “Documente de ofertă tehnică” |  |  |
| 6. | Declaraţia privind obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform art. 51 din Legea nr. 98/2016 | Formular DPORDDMSSARDM |
| 7. | Propunere tehnică | Formular PT |
| 8. | Grafic de livrare / Grafic de prestare | Formular GLP |
| 9. | Informații din propunerea tehnică care oferă baza pentru acordarea punctelor pentru factorul de natură tehnică | Formular IPT |
| 10. | Declarație privind respectarea principiului DNSH | Formular DPRPDNSH |
| 11. | Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale | Formular DAACC |
| 12. | Declarație privind informatiile confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala exitente in oferta, însoțită de documentele care probează caracterul confidențional al acestora. | Formular CONFID |
| 13. | Formular de ofertă | Formular FO |
| 14. | Oferta de preţ | Formular OP |

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                  Formular OPIS

...........................................

(denumirea/numele)

# OPIS DOCUMENTE DEPUSE

| Nr. crt. | Document | Nr. ȋnregistrare | Data ȋnregistrare | Nr. file |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ofertant,	                                                      Data

………………………….	                                     ………………………….

Reprezentant/ Reprezentanţi legali (semnături)

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                         Formular I

...........................................

(denumirea/numele)

# ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ………………………………….…………….………… (denumirea/numele ofertant), cu sediul în …………………………………………………….………………..……… (adresă ofertant), înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………..…….................…, C.I.F................................, atribut fiscal ......…, reprezentată prin …………………..............……………………..……………, în calitate de ..........................................., Împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna .............................................................,

domiciliat în ...............................................................................................................,

identificat cu B.I./C.I. seria …..…, nr. ………………, C.N.P .............................................., eliberat de ……......................................................................, la data de ……………....………, având funcţia de ………………………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire 	                                                        (se va completa cu denumirea obiectivului),

organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

- să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

- să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;

- să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii;

- să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a autorităţii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Data completării ............................

Ofertant,

………………………….

(denumirea/numele)

reprezentată legal prin

……..……………………………………...

(nume şi prenume, semnatura autorizată şi ştampila)

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)

……………………………...

Formular II

# INFORMARE INIŢIALĂ

Subscrisa, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, cu sediul social în Piața Eftimie Murgu, nr. 2, loc. Timișoara, jud. Timiș, România, email achizitii@umft.ro, în baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/27 aprilie 2016, vă informăm că vom colecta şi prelucra datele dvs. cu caracter personal: nume, prenume, data şi locul naşterii, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliul, CNP, în scopul organizării şi derulării procedurilor de atribuire reglementate prin Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă:

- art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că: ’’Autoritatea contractantă precizează în documentele achiziţiei numele persoanelor cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau ...’’;

- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajatii subscrisei, Serviciul achiziţii publice, contractare şi aprovizionare, operatorii economici, dar şi instituţiile statului (Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice, Sistemul Electronic de Achiziţii Publice - SEAP, Autoritatea Naţională de Integritate – A.N.I.) şi că NU intenţionăm transferarea acestor date către o altă companie (societate de marketing şi publicitate).

Datele vor fi stocate pe o perioadă nedeterminată sau, după caz, pe perioada deţinerii funcţiei publice, conform legislaţiei în vigoare.

Vă informăm că aveţi dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum şi rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, precum şi dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă consideraţi că drepturile dvs. au fost nerespectate. Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter

personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

## Luat la cunoştinţă,

Ofertant,	                                                      Data

………………………….                                                                                      ………………………….

Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

OPERATOR ECONOMIC                                                                                              Formular DPRPCI

...........................................

(denumirea/numele)

# DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

## (neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016)

Subsemnatul, ....................................................................................................... reprezentant împuternicit al .................................................................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ............................................................................................ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect  ............................................... ................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ...............................          .................................., la data de .................................. (zi/luna/an), organizată de Universitatea de Medicină și farmacie ”Victor babeș” din Timișoara declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice respectiv:

Persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, incluzând și persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractului de achiziţie publică.:

Funcția ------------------------------- Persoana

- Rector – Prof. Univ. Dr. Octavian-Marius CREȚU;

- Director General Administrativ – ing. Gruia GRECU;

- Contabil șef – Ec. Mihaela-Maria STEPAN;

- Manager proiect – Conf. .univ.dr. Popovici Dorel

- Expert medical - Prof.univ.dr. Ioan Ovidiu Sîrbu

- Responsabil achiziții proiect – Ec. Gabriela Cristina Ursan

Subsemnatul ………………………………………………………….. declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertant,	                                                             Data

………………………….                                                                                                       ………………………….

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                   Formular DPBR

...........................................

(denumirea/numele)

# DECLARAŢIE PRIND BENEFICIARUL REAL

Subsemnatul, ……………………………………………………………… (nume și prenume), domiciliat (a) în	(adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pașaport), seria .................., nr. ................, eliberat de, ........................

.................................... la data de ......................., CNP ............................................., reprezentant legal autorizat al………………………………………………………… (denumirea/numele şi sediul/adresa), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător (după caz), la procedura de atribuire a contractului/acordului-cadru centralizat având ca obiect: ……………………………, la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, care transpun dispozițiile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, modificată de Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului, sunt:

| Nr. crt. | Numele şi Prenumele/ Denumirea | Data nașterii | Funcţia în cadrul ofertantulu | Domiciliul/ reședinta | Modalitatea de exercitare a controlului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | Ex. art. 4 alin.(2) lit. ... punctul .... din Legea nr.129/2019 |
| … |  |  |  |  |  |

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.2 din Legea nr.129/2019;

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

- potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Descriere:

………………………………………………………………………………………………………….........………………………………………………………………………………………………………….........

Menționez faptul că datele privind beneficiarii reali sunt declarate în Registrul central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine).

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul completarii parțiale a datelor solicitate sau omisiunii completarii datelor in situatia in care acestea exista atrage după sine respingerea ofertei depuse.

Înțeleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art.326 „Falsul în declarații” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta îşi desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Numele şi prenumele semnatarului,	            Capacitate semnătură	                                     Data

………………………….	                          ………………….......	    ………………………….

OPERATOR ECONOMIC                                                                      Formular DPORDDMSSARDM

...........................................

(denumirea/numele)

# DECLARAŢIA PRIVIND OBLIGAŢIILE RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

## conform art. 51 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul ...................................................................................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ................................................................................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să furnizez produsele din ofertă, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă care sunt în vigoare în Romania.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Ofertant,	            Data

………………………….                                                                                        ………………………….

Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                         Formular PT

...........................................

(denumirea/numele)

# PROPUNERE TEHNICĂ

Informațiile prezentate de către ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea propunerii tehnice conform metodologiei stabilite prin documentația de atribuire în corelație cu cerințele minime şi specificațiile tehnice din caietul de sarcini;

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin documentația de atribuire. Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii tehnice și trebuie prezentate și descrise de către ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Acolo unde ofertantului se prezintă o cerință sau se solicită utilizarea unei abordări specifice, ofertantul nu trebuie doar să confirme acceptul, ci și să descrie modul în care demonstrează respectarea cerințelor. În cazul în care se solicită un răspuns descriptiv şi ofertantul nu prezintă informații, se va considera ca fiind neconform.

Prezentarea unei propuneri tehnice care nu include informațiile solicitate de autoritatea contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite şi specificațiile tehnice poate atrage neconformitatea ofertei. Simpla copiere a cerințelor din caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele autorității contractante.

Se va completa pentru fiecare lot în parte

LOT_1 - Reactivi pentru prezervarea integritatii ADN și ARN în probe biologice;

| Nr. crt | Specificații tehnice solicitate în caietul de sarcini |  |  |  |  |  |  | Specificații tehnice ofertate (ofertanții vor completa toate secțiunile) | Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică, unde este cazul (pentru fiecare cerință este obligatorie completarea coloanei cu trimiteri precise la mijloacele probante - document, pagină, aliniat - care sunt parte a propunerii tehnice) | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloana 2 |  |  |  |  |  |  | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 |
|  | Denumire |  |  |  | Cant. | Caracteristici tehnice |  |  |  |  |
| 1.1 | Reactivi DNA/RNA shield preambalati pentru colecatera probelor de sange |  |  |  | 12 |  | Tip dispozitiv: Tub de recoltare sânge integral, preumplut cu soluție de stabilizare ADN/ARN. |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni tub: 16 mm × 100 mm. |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | Volum soluție de stabilizare: 6 mL (DNA/RNA Shield). |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  | Volum probă de sânge colectată: 3 mL sânge integral (proaspăt sau anticoagulat). |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  | Tip sistem: Tub evacuat, steril, de unică folosință. |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  | Soluție stabilizatoare: DNA/RNA Shield – soluție pentru inactivarea agenților patogeni și stabilizarea ADN/ARN. |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  | Tip probă compatibilă: Sânge integral (uman sau animal). |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  | Condiții de transport: Temperatură ambientală (4°C – 25°C). |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |  |  | Stabilitate ARN: Minimum 1 lună la temperatura ambientală (4°C – 25°C). |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  |  | Stabilitate ADN: Minimum 2 ani la temperatura ambientală (4°C – 25°C). |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |  |  | Stabilitate ADN & ARN: Stabilitate indefinită la temperaturi sub −20°C. |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  |  | Condiții de depozitare tuburi (neutilizate): Temperatură ambientală, stabilitate 1 an. |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  |  | Aplicații compatibile: Extracție ADN/ARN, qPCR, secvențiere de nouă generație (NGS), microarray. |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  |  |  | Siguranță biologică: Inactivare completă a agenților patogeni la contactul cu soluția de stabilizare. |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  |  |  | Ambalare: 50 tuburi/pachet. |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  |  |  |  | Compatibilitate sisteme de recoltare: Compatibil cu standardele internaționale de recoltare vacuum (16 × 100 mm). |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  |  |  |  | Material tub: Plastic transparent, rezistent la impact și compatibil cu centrifugare. |  |  |  |
| 2.1 | Kit pentru extracția și purificarea ADN-ului și ARN-ului circulant (cell-free DNA/RNA) din ser, plasmă și alte fluide biologice |  |  |  | 10 |  | Tip produs: Kit pentru izolarea ADN-ului și ARN-ului circulant (cfDNA/cfRNA) din fluide biologice. |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  | Tip acizi nucleici izolați: cfDNA (≥ 50 bp) și cfRNA (≥ 17 nt), inclusiv microRNA și RNA mic asociat exozomilor. |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  | Tip probă compatibilă: Ser, plasmă, lichid cefalorahidian, lichid amniotic, urină și alte fluide biologice. |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  | Volum probă procesabil: Până la 3 mL per probă. |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  | Metodă de separare: Filtrare și adsorbție pe coloană de silice (Zymo-Spin™ Technology). |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  | Timp de procesare: 30 minute (protocol co-eluție cfDNA/cfRNA); 45 minute (protocol separare cfDNA/cfRNA); digestie suplimentară – 2 ore. |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  | Volum de eluție: 15 µL (pentru maximizarea randamentului) sau minim 6 µL (eluție concentrată) în apă fără DNază/RNază. |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  | Puritate: cfDNA/cfRNA de înaltă calitate, compatibil cu RT-qPCR, PCR, secvențiere de nouă generație (NGS) și alte aplicații sensibile. |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |  |  | Randament tipic: 1–100 ng/mL de plasmă sau ser (atât pentru cfDNA, cât și pentru cfRNA, în funcție de tipul probei). |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  |  |  |  | Toxicitate: Fără utilizare de fenol-cloroform; fără etape de precipitare proteică. |  |  |  |
| 2.11 |  |  |  |  |  |  | Scalabilitate: Randamentul crește liniar cu volumul de probă procesat, până la 3 mL. |  |  |  |
| 2.12 |  |  |  |  |  |  | Compatibilitate aplicații: RT-qPCR, PCR, secvențiere de nouă generație (NGS), microarray, analiză microRNA. |  |  |  |
| 3.1 | Set complet de tampoane și enzime pentru izolarea ADN-ului circulant (cell-free DNA) din probe de ser și plasmă, compatibil cu kitul Quick-cfDNA™ Serum & Plasma Kit. |  |  | 1 |  |  | Tip produs: Set de reactivi (tampoane și enzimă Proteinase K) pentru extracția cfDNA din ser și plasmă. |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  | Compatibilitate: Exclusiv cu Quick-cfDNA™ Serum & Plasma Kit (Zymo Research). |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  | Tip acizi nucleici țintă: ADN circulant (cfDNA) ≥ 50 bp. |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  | Utilizare: Preparare, legare, spălare și purificare cfDNA din fluide biologice. |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  | Tampoane incluse: Digestion Buffer, DNA Binding Buffer, DNA Prep Buffer, DNA Wash Buffer (concentrat). |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  | Enzimă inclusă: Proteinase K, furnizată împreună cu tampon de stocare. |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  | Compatibilitate probe: Ser, plasmă și lichide biologice similare. |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  |  | Puritate produs final: cfDNA de înaltă calitate, compatibil cu qPCR și secvențiere de nouă generație (NGS). |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  |  |  |  | Condiții de stocare: Conform instrucțiunilor producătorului (2–8°C pentru tampoane; −20°C pentru Proteinase K). |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  |  |  | Termen de valabilitate: Minimum 12 luni de la data livrării. |  |  |  |
| 3.11 |  |  |  |  |  |  | Siguranță: Fără fenol și fără cloroform; reactivi non-toxici, gata de utilizare. |  |  |  |
| 3.12 |  |  |  |  |  |  | Format de ambalare: Set complet, ambalat individual, cu etichetă pentru fiecare componentă. |  |  |  |
| 3.13 |  |  |  |  |  |  | Aplicații finale: RT-qPCR, secvențiere de nouă generație (NGS), analiză fragmentomică, analiză de metilare cfDNA. |  |  |  |
| 4.1 | kit pentru izolarea concomitentă a ADN-ului și ARN-ului total din sânge integral colectat în tuburi preumplute cu DNA/RNA Shield™ |  | 11 |  |  |  | Tip produs: Kit pentru izolarea ADN-ului și ARN-ului total din sânge integral. |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  | Compatibilitate: Tuburi de recoltare DNA/RNA Shield™ – Blood Tube (R1150), preumplute cu 6 mL soluție stabilizatoare. |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  | Tip probă: Sânge integral uman sau animal (până la 3 mL per tub). |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  | Tehnologie de purificare: Zymo-Spin™ Column Technology (cu rezervoare compatibile cu sistem vacuum). |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  | Manipulare probă: Fără etape de precipitare, pelietare sau eliminare de reactivi; procesare directă din tubul de recoltare |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  |  |  | Tip acizi nucleici extrași: ADN genomic (≥ 40 kb) și ARN total (≥ 17 nt). |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  |  | Volum de eluție: ≥ 50 µL apă fără DNază/RNază. |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  |  |  | Capacitate de legare: Până la 100 µg ADN/ARN total. |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  |  |  |  | Puritate: Raport A260/A280 și A260/A230 > 1,8. |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  |  |  | Randament tipic: În funcție de tipul și volumul probei, până la 100 µg ADN/ARN per reacție. |  |  |  |
| 4.11 |  |  |  |  |  |  | Compatibilitate aplicații: RT-PCR, qPCR, secvențiere de nouă generație (NGS), hibridizare, microarray. |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  |  |  |  | Condiții de depozitare: Temperatură ambientală pentru tampoane; 2–8°C pentru coloane și enzime. |  |  |  |
| 4.13 |  |  |  |  |  |  | Termen de valabilitate: Minimum 12 luni de la data livrării. |  |  |  |
| 4.14 |  |  |  |  |  |  | Siguranță: Fără fenol, cloroform sau alți solvenți toxici. |  |  |  |
| 4.15 |  |  |  |  |  |  | Format: Kit complet, preambalat, gata de utilizare. |  |  |  |
| 5.1 | kit individual pentru recoltarea, stabilizarea și transportul în siguranță al probelor de materii fecale, cu tehnologie de conservare ADN/ARN la temperatura ambientală |  | 65 |  |  |  | Tip produs: Kit individual pentru recoltarea și stabilizarea probelor de fecale. |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  | Tehnologie de stabilizare: DNA/RNA Shield™ – soluție pentru inactivarea agenților patogeni și conservarea ADN/ARN. |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  | Tip probă: Fecale umane (1 g sau 1 mL probă). |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  |  |  | Componente incluse: Tub de colectare, dispozitiv de prindere (catcher), pungă biohazard, mănuși, instrucțiuni de utilizare. |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |  |  | Condiții de stocare probă: Temperatură ambientală (4–25°C). |  |  |  |
| 5.6 |  |  |  |  |  |  | Stabilitate ARN: Minimum 1 lună la temperatura ambientală (4–25°C). |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  |  |  |  | Stabilitate ADN: Minimum 2 ani la temperatura ambientală (4–25°C). |  |  |  |
| 5.8 |  |  |  |  |  |  | Stabilitate ADN & ARN: Stabilitate nelimitată la temperaturi sub −20°C. |  |  |  |
| 5.9 |  |  |  |  |  |  | Condiții de transport: Temperatură ambientală, fără necesitatea lanțului frigorific imediat. |  |  |  |
| 5.10 |  |  |  |  |  |  | Siguranță biologică: Inactivare completă a agenților patogeni; conform cerințelor de transport pentru materiale biohazard. |  |  |  |
| 5.11 |  |  |  |  |  |  | Tip ambalare: Ambalat individual, sigilat și etichetat corespunzător. |  |  |  |
| 5.12 |  |  |  |  |  |  | Termen de valabilitate: Minimum 12 luni de la data livrării. |  |  |  |
| 5.13 |  |  |  |  |  |  | Compatibilitate aplicații: Analize metagenomice, metatranscriptomice, microbiomice, qPCR, secvențiere de nouă generație (NGS). |  |  |  |
| 5.14 |  |  |  |  |  |  | Volum total soluție DNA/RNA Shield™: 6 mL per tub de colectare. |  |  |  |
| 5.15 |  |  |  |  |  |  | Stocare kituri goale: Temperatură ambientală (15–25°C). |  |  |  |
| 6.1 | kit pentru extracția rapidă și eficientă a ADN-ului total de înaltă calitate din probe de fecale și sol, incluzând ADN-ul microbian și gazdă, fără inhibitori de PCR | 2 |  |  |  |  | Tip produs: Kit pentru extracția ADN-ului total din probe de fecale și sol. |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  | Tip acizi nucleici izolați: ADN total (microbian, al gazdei, mitocondrial și viral, dacă este prezent). |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  |  | Tip probă compatibilă: Fecale (≤ 150 mg), sol (≤ 250 mg), celule bacteriene/fungice (≤ 100 mg umed). |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  |  | Tehnologie de liză: Liză mecanică utilizând bile de înaltă densitate (BashingBeads™). |  |  |  |
| 6.5 |  |  |  |  |  |  | Tehnologie de purificare: Purificare pe coloană de silice (Zymo-Spin™). |  |  |  |
| 6.6 |  |  |  |  |  |  | Volum de procesare: Până la 150 mg material fecal sau 250 mg sol per reacție. |  |  |  |
| 6.7 |  |  |  |  |  |  | Volum de eluție: ≥ 50 µL apă fără DNază/RNază. |  |  |  |
| 6.8 |  |  |  |  |  |  | Tip ADN obținut: ADN genomic ≥ 40 kb, incluzând ADN mitocondrial și viral (dacă este prezent). |  |  |  |
| 6.9 |  |  |  |  |  |  | Randament tipic: ≤ 25 µg ADN total per probă, în funcție de tipul eșantionului. |  |  |  |
| 6.10 |  |  |  |  |  |  | Puritate ADN: Raport A260/A280 ≥ 1,8 (calitate PCR, fără inhibitori). |  |  |  |
| 6.11 |  |  |  |  |  |  | Calitate pentru aplicații ulterioare: Compatibil cu qPCR, PCR, secvențiere de nouă generație (NGS), genotipare, analiză de metilare și microarray. |  |  |  |
| 6.12 |  |  |  |  |  |  | Timp de procesare: Protocol rapid, completabil în 15–30 minute per serie de probe. |  |  |  |
| 6.13 |  |  |  |  |  |  | Tip kit: MiniPrep, 50 reacții complete. |  |  |  |
| 6.14 |  |  |  |  |  |  | Condiții de stocare kit: Temperatură ambientală pentru tampoane; 2–8°C pentru enzime (dacă sunt incluse). |  |  |  |
| 6.15 |  |  |  |  |  |  | Termen de valabilitate: Minimum 12 luni de la data livrării. |  |  |  |

LOT_2 – Reactivi pentru analiză miRNA (RT + qPCR, tehnologie 5’ nuclease);

| Nr. crt | Specificații tehnice solicitate în caietul de sarcini |  |  | Specificații tehnice ofertate (ofertanții vor completa toate secțiunile) | Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică, unde este cazul (pentru fiecare cerință este obligatorie completarea coloanei cu trimiteri precise la mijloacele probante - document, pagină, aliniat - care sunt parte a propunerii tehnice) | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloana 2 |  |  | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 |
|  | Denumire | Cant. | Caracteristici tehnice |  |  |  |
| 1.1 | set de reactivi pentru cuantificarea expresiei microRNA prin reacție de tip qRT-PCR bazată pe chimia 5’ nuclease | 3 | Tip metodă: qRT-PCR cu detecție fluorescentă TaqMan™ FAM-MGB. |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Format de lucru: Două etape – revers-transcriere specifică urmată de reacție qPCR. |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Tip primer RT: Primer stem-loop specific pentru fiecare miRNA țintă. |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Sensibilitate: Detecție din 1–10 ng ARN total sau echivalent. |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Specificitate: Detectează exclusiv miRNA matur (nu amplifică pre-miRNA sau pri-miRNA). |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Componente furnizate: Două tuburi separate: (1) primer RT specific; (2) set qPCR (probe + primeri). |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Tip probă fluorescentă: TaqMan™ FAM-MGB. |  |  |  |
| 1.8 |  |  | Compatibilitate echipamente: Sisteme qPCR standard (ex. Applied Biosystems QuantStudio, StepOnePlus, ViiA7, 7900HT System sau echivalente). |  |  |  |
| 1.9 |  |  | Formate disponibile: Formate „Inventoried” și „Made-to-Order” pentru miRNA-uri specifice. |  |  |  |
| 1.10 |  |  | Acoperire baze de date: Actualizată conform miRBase (versiunea ≥ 21). |  |  |  |
| 1.11 |  |  | Calitate/garanție: Produse originale, înregistrate sub marcă TaqMan™ sau echivalente funcțional, bazate pe aceeași chimie. |  |  |  |
| 2.1 | set de reactivi pentru sinteza de cDNA din microRNA (miRNA) în cadrul analizelor qRT-PCR bazate pe chimia 5’ nuclease | 2 | Tip produs: Kit de revers-transcriere pentru microRNA. |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Principiu de reacție: Conversie miRNA → cDNA prin intermediul enzimei MultiScribe™ Reverse Transcriptase. |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Format de reacție: Componente separate, utilizate împreună cu primerii RT din TaqMan™ MicroRNA Assay. |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Număr reacții: 200 reacții complete. |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Tip produs final: ADN complementar (cDNA). |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Tip eșantion: ARN total sau fracție de microARN (1–10 ng). |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Lungime produs final: ≤ 200 perechi de baze. |  |  |  |
| 2.8 |  |  | Enzimă de revers-transcriere: MultiScribe™ Reverse Transcriptase (activitate ridicată și fidelitate superioară). |  |  |  |
| 2.9 |  |  | Fidelitate enzimatică: ≥ 10× comparativ cu Taq polimeraza standard. |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Concentrație reactivi: 10X. |  |  |  |
| 2.11 |  |  | Temperatură optimă de reacție: 42°C. |  |  |  |
| 2.12 |  |  | Metodă de detecție: Sistem primer–probă (TaqMan™ FAM–MGB). |  |  |  |
| 2.13 |  |  | Compatibilitate echipamente: Applied Biosystems 7500, 7500 Fast, 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7, QuantStudio™ 3/5/6 Flex/7 Flex/6 Pro/7 Pro/12K Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR. |  |  |  |
| 2.14 |  |  | Compatibilitate metodă: Analiză miRNA prin metodă 2-step RT-qPCR. |  |  |  |
| 2.15 |  |  | Performanță pentru secvențe GC-rich: Performanță înaltă pentru secvențe bogate în GC. |  |  |  |
| 2.16 |  |  | Condiții de livrare: Pe gheață carbonică (Dry Ice). |  |  |  |
| 2.17 |  |  | Ambalaj și unitate de vânzare: 1 kit (suficient pentru 200 reacții). |  |  |  |
| 3.1 | soluție universală de reacție (Master Mix) pentru aplicații de tip qPCR bazate pe chimia 5’ nuclease | 1 | Tip produs: Universal PCR Master Mix (pentru aplicații 5’ nuclease). |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Linia de produs: TaqMan™. |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Concentrație: 2× (gata de utilizare). |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Volum total: 5 × 5 mL (total 25 mL; suficient pentru aproximativ 1000 reacții de 50 μL). |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Polimerază: AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase. |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Enzimă suplimentară: AmpErase® UNG (Uracil-DNA Glicozilază) pentru prevenirea contaminărilor prin carry-over. |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Componente incluse: dNTPs (cu dUTP), tampon optimizat, enzimă AmpliTaq Gold™, AmpErase UNG, colorant ROX intern. |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Colorant de referință: ROX Passive Reference Dye (pre-mixat). |  |  |  |
| 3.9 |  |  | Tip eșantion: ADN genomic sau cDNA. |  |  |  |
| 3.10 |  |  | Temperatură de stocare: 2°C – 8°C, protejat de lumină. |  |  |  |
| 3.11 |  |  | Stabilitate minimă: Minimum 60 zile de la livrare. |  |  |  |
| 3.12 |  |  | Compatibilitate echipamente: Applied Biosystems 7000, 7300, 7500, 7700, 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, GeneAmp® 9600, QuantStudio™ (mod standard). |  |  |  |
| 3.13 |  |  | Aplicații compatibile: Analiza expresiei genice, genotipare, analiză miRNA. |  |  |  |
| 3.14 |  |  | Tip reacție: qPCR (cu probe TaqMan™ FAM-MGB). |  |  |  |
| 3.15 |  |  | Performanță pe secvențe GC-rich: Performanță înaltă. |  |  |  |
| 3.16 |  |  | Viteză reacție: Standard. |  |  |  |
| 3.17 |  |  | Lungime produs final: < 500 bp (optim pentru detecție TaqMan™). |  |  |  |
| 3.18 |  |  | Condiții de transport: Gheață umedă (2–8°C). |  |  |  |
| 3.19 |  |  | Ambalaj: Kit format din 5 flacoane × 5 mL, etichetate corespunzător. |  |  |  |
| 3.20 |  |  | Formă de livrare: Soluție pre-formulată, gata de utilizare |  |  |  |

Lotul_3 – Reactivi pentru pregătirea bibliotecilor ADN și ARN pentru secvențiere pe platforme Oxford Nanopore Technologies (ONT)

| Nr. crt | Specificații tehnice solicitate în caietul de sarcini |  |  |  | Specificații tehnice ofertate (ofertanții vor completa toate secțiunile) |  | Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică, unde este cazul (pentru fiecare cerință este obligatorie completarea coloanei cu trimiteri precise la mijloacele probante - document, pagină, aliniat - care sunt parte a propunerii tehnice) |  | OBSERVAȚII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloana 2 |  |  |  | Coloana 3 |  | Coloana 4 |  | Coloana 5 |  |
|  | Denumire | Cant. | Caracteristici tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rapid Barcoding Kit 96 V14 (12 reacții) – SQK-RBK114.96 | 1 | Kit pentru pregătirea rapidă a bibliotecilor de ADN pentru secvențiere pe platforme Oxford Nanopore Technologies (ONT). |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Capacitate de multiplexare: până la 96 de coduri de bare unice (barcodes). |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Număr minim reacții incluse: 12 reacții complete de pregătire bibliotecă. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Metodă de preparare: fragmentare și atașare rapidă de adaptoare prin tehnologie transposază (rapid tagmentation). |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Timp total de preparare bibliotecă: ≤ 20 minute. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Compatibilitate cu ADN genomic, ampliconi sau produse PCR. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Cantitate minimă ADN necesară conform specificațiilor producătorului (low input acceptat). |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  | Compatibilitate cu flow cell-uri ONT (ex. R10.4.1 sau echivalent). |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  | Compatibilitate cu platforme ONT MinION™, GridION™ și PromethION™. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  | Reactivi furnizați gata de utilizare, în format optimizat pentru multiplexare. |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  | Instrucțiuni și software compatibil pentru demultiplexare (Guppy/MinKNOW sau echivalent ONT). |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  | Livrare pe gheață carbonică; depozitare conform specificațiilor producătorului (−20°C). |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  | Termen de valabilitate: minimum 6 luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Direct RNA Sequencing Kit (6 reacții) – SQK-RNA004 | 1 | Kit pentru secvențiere directă de ARN (fără conversie în cDNA). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Număr minim reacții: 6 reacții complete. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Compatibilitate cu ARN poliadenilat (poly(A)+ RNA). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Metodă bazată pe ligarea adaptorilor specifici pentru secvențiere directă ONT. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Fără etapă obligatorie de amplificare PCR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Permite detectarea modificărilor epitranscriptomice native. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Compatibilitate cu platforme ONT MinION™, GridION™ și PromethION™. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | Compatibilitate cu flow cell-uri ONT recomandate pentru RNA sequencing. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  | Cantitate minimă ARN necesară conform specificațiilor producătorului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Reagenți pentru sinteza firului complementar (strand priming) incluși, dacă este prevăzut în protocol. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  | Livrare pe gheață carbonică; depozitare la −20°C. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  | Termen de valabilitate: minimum 6 luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Rapid Barcoding Kit 24 V14 (6 reacții) – SQK-RBK114.24 | 1 | Kit pentru pregătirea rapidă a bibliotecilor ADN pentru secvențiere ONT. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Capacitate de multiplexare: până la 24 coduri de bare unice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Număr minim reacții incluse: 6 reacții complete. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Metodă rapidă de fragmentare și atașare adaptoare (tehnologie transposază). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Timp total de preparare bibliotecă: ≤ 20 minute. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Compatibilitate cu ADN genomic, produse PCR sau ampliconi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Compatibilitate cu flow cell-uri ONT (ex. R10.4.1 sau echivalent). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Compatibilitate cu platforme ONT MinION™, GridION™ și PromethION™. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  | Reactivi gata de utilizare, optimizați pentru multiplexare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  | Compatibilitate cu software ONT pentru demultiplexare (Guppy/MinKNOW sau echivalent). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  | Livrare pe gheață carbonică; depozitare la −20°C. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  |  | Termen de valabilitate: minimum 6 luni de la livrare. |  |  |  |  |  |  |  |

Lotul_4 – Consumabile pentru manipulare lichide și aplicații PCR (vârfuri filtrate, tuburi PCR și tuburi low-binding pentru ADN);

| Nr. crt | Specificații tehnice solicitate în caietul de sarcini |  |  | Specificații tehnice ofertate (ofertanții vor completa toate secțiunile) | Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică, unde este cazul (pentru fiecare cerință este obligatorie completarea coloanei cu trimiteri precise la mijloacele probante - document, pagină, aliniat - care sunt parte a propunerii tehnice) | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloana 2 |  |  | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 |
|  | Denumire | Cant. | Caracteristici tehnice |  |  |  |
| 1.1 | Vârfuri de pipetă ep Dualfilter T.I.P.S.® 0,1–10 µL, 40 mm | 4 | Produs compatibil cu gama ep Dualfilter T.I.P.S., cu următoarele caracteristici: |  |  |  |
| 1.2 |  |  | - Tehnologie Dualfilter (două filtre din polietilenă) integrate în corpul vârfului pentru protecție împotriva aerosolilor și contaminării lichide. |  |  |  |
| 1.3 |  |  | - Interval volumetric: 0,1 – 10 µL. |  |  |  |
| 1.4 |  |  | - Lungime totală: 40 mm (±1 mm). |  |  |  |
| 1.5 |  |  | - Grad de puritate: PCR clean și sterile (certificat de producător). |  |  |  |
| 1.6 |  |  | - Certificate lot-specifice pentru: absență DNază, RNază, ADN uman, inhibitori PCR. |  |  |  |
| 1.7 |  |  | - Sterilizare prin iradiere gamma sau metodă echivalentă validată. |  |  |  |
| 1.8 |  |  | - Fabricate din polipropilenă virgină, fără aditivi plastifianți. |  |  |  |
| 1.9 |  |  | - Compatibilitate garantată cu micropipete Eppendorf și con universal standard. |  |  |  |
| 1.10 |  |  | - Ambalare: 10 rack-uri × 96 vârfuri/rack, rack-uri autoclavabile, cu capac etanș. |  |  |  |
| 2.1 | Vârfuri de pipetă ep Dualfilter T.I.P.S.® 2–20 µL, 53 mm | 4 | Produs compatibil cu ep Dualfilter T.I.P.S.: |  |  |  |
| 2.2 |  |  | - Tehnologie Dualfilter (două filtre interne). |  |  |  |
| 2.3 |  |  | - Interval volumetric: 2 – 20 µL. |  |  |  |
| 2.4 |  |  | - Lungime totală: 53 mm (±1 mm). |  |  |  |
| 2.5 |  |  | - Grad de puritate: PCR clean și sterile. |  |  |  |
| 2.6 |  |  | - Certificate: fără DNază, RNază, ADN uman, inhibitori PCR. |  |  |  |
| 2.7 |  |  | - Polipropilenă virgină de înaltă transparență. |  |  |  |
| 2.8 |  |  | - Compatibile cu micropipete Eppendorf (Research®, Reference®, Xplorer® sau echivalent). |  |  |  |
| 2.9 |  |  | - Ambalare: 10 rack-uri × 96 vârfuri/rack. |  |  |  |
| 3.1 | Vârfuri de pipetă ep Dualfilter T.I.P.S.® 2–200 µL, 53 mm | 3 | Tehnologie Dualfilter cu două bariere filtrante separate. |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Interval volumetric: 2 – 200 µL. |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Lungime: 53 mm (±1 mm). |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Grad de puritate: PCR clean și sterile. |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Certificate lot pentru absență contaminanți nucleici și inhibitori PCR. |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Fabricate din polipropilenă virgină. |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Compatibilitate deplină cu micropipete Eppendorf 20–200 µL. |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Ambalare: 10 rack-uri × 96 vârfuri/rack. |  |  |  |
| 4.1 | Vârfuri de pipetă ep Dualfilter T.I.P.S.® 50–1000 µL, 76 mm | 3 | Tehnologie Dualfilter (dublă protecție anti-aerosoli). |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Interval volumetric: 50 – 1000 µL. |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Lungime totală: 76 mm (±1 mm). |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Grad de puritate: PCR clean și sterile. |  |  |  |
| 4.5 |  |  | Certificate: fără DNază, RNază, ADN uman detectabil. |  |  |  |
| 4.6 |  |  | Polipropilenă virgină, fără agenți de alunecare. |  |  |  |
| 4.7 |  |  | Compatibilitate garantată cu micropipete Eppendorf 100–1000 µL. |  |  |  |
| 4.8 |  |  | Ambalare: 10 rack-uri × 96 vârfuri/rack. |  |  |  |
| 5.1 | Tuburi PCR individuale 0,2 mL, incolore | 3 | Produs compatibil cu tuburile PCR Eppendorf: |  |  |  |
| 5.2 |  |  | - Volum nominal: 0,2 mL. |  |  |  |
| 5.3 |  |  | - Material: polipropilenă virgină, pereți subțiri (thin-wall) pentru transfer termic optim. |  |  |  |
| 5.4 |  |  | - Grad de puritate: PCR clean. |  |  |  |
| 5.5 |  |  | - Certificate fără DNază, RNază, ADN uman, inhibitori PCR. |  |  |  |
| 5.6 |  |  | - Compatibile cu termociclere standard 96-well. |  |  |  |
| 5.7 |  |  | - Ambalare: 1.000 bucăți/set. |  |  |  |
| 6.1 | Tuburi PCR 0,2 mL, strips de 8 | 2 | Strip-uri de 8 tuburi conectate, volum 0,2 mL/tub. |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Polipropilenă virgină, thin-wall. |  |  |  |
| 6.3 |  |  | Grad de puritate: PCR clean. |  |  |  |
| 6.4 |  |  | Fără DNază, RNază, ADN uman detectabil. |  |  |  |
| 6.5 |  |  | Compatibile cu blocuri standard 96-well. |  |  |  |
| 6.6 |  |  | Ambalare: 1.000 bucăți (echivalent 125 strip-uri). |  |  |  |
| 7.1 | Tuburi DNA LoBind® 0,5 mL | 2 | Produs compatibil cu DNA LoBind: |  |  |  |
| 7.2 |  |  | - Volum nominal: 0,5 mL. |  |  |  |
| 7.3 |  |  | - Proprietăți certificate de reducere a adsorbției ADN-ului pe suprafața internă. |  |  |  |
| 7.4 |  |  | - Închidere tip snap cap atașat. |  |  |  |
| 7.5 |  |  | - Grad de puritate: PCR clean. |  |  |  |
| 7.6 |  |  | - Fără DNază, RNază, ADN uman detectabil. |  |  |  |
| 7.7 |  |  | - Ambalare: 500 bucăți |  |  |  |
| 8.1 | Tuburi DNA LoBind® 1,5 mL | 1 | Produs compatibil cu DNA LoBind: |  |  |  |
| 8.2 |  |  | - Volum nominal: 1,5 mL. |  |  |  |
| 8.3 |  |  | - Suprafață tratată pentru recuperare optimă ADN. |  |  |  |
| 8.4 |  |  | - Snap cap etanș. |  |  |  |
| 8.5 |  |  | - Grad de puritate: PCR clean. |  |  |  |
| 8.6 |  |  | - Rezistență la centrifugare ≥ 20.000 × g. |  |  |  |
| 8.7 |  |  | - Ambalare: 1000 bucăți |  |  |  |
| 9.1 | Tuburi DNA LoBind® 2 mL | 1 | Produs compatibil cu DNA LoBind: |  |  |  |
| 9.2 |  |  | - Volum nominal: 2,0 mL. |  |  |  |
| 9.3 |  |  | - Proprietăți low binding pentru ADN. |  |  |  |
| 9.4 |  |  | - Închidere snap cap. |  |  |  |
| 9.5 |  |  | - Grad de puritate: PCR clean. |  |  |  |
| 9.6 |  |  | - Rezistență la centrifugare conform specificațiilor producătorului Eppendorf. |  |  |  |
| 9.7 |  |  | - Ambalare: 1000 bucăți |  |  |  |

Lotul_5 – Consumabile dedicate secvențierii ADN/ARN prin tehnologie nanopore;

| Nr. crt | Specificații tehnice solicitate în caietul de sarcini |  |  | Specificații tehnice ofertate (ofertanții vor completa toate secțiunile) | Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică, unde este cazul (pentru fiecare cerință este obligatorie completarea coloanei cu trimiteri precise la mijloacele probante - document, pagină, aliniat - care sunt parte a propunerii tehnice) | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloana 2 |  |  | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 |
|  | Denumire | Cant. | Caracteristici tehnice |  |  |  |
| 1.1 | Flow Cell (RNA) – tip FLO-MIN004RA | 1 | Produs compatibil cu platformele de secvențiere nanopore ale Oxford Nanopore Technologies (MinION, GridION sau echivalent), cu următoarele caracteristici tehnice minimale: |  |  |  |
| 1.2 |  |  | - Tip flow cell dedicat secvențierii ARN (RNA sequencing). |  |  |  |
| 1.3 |  |  | - Cod compatibilitate producător: FLO-MIN004RA sau echivalent tehnic demonstrat. |  |  |  |
| 1.4 |  |  | - Tehnologie: secvențiere în timp real bazată pe nanopori integrați în membrană sintetică. |  |  |  |
| 1.5 |  |  | - Număr minim de canale active: conform specificațiilor producătorului pentru versiunea livrată (minim 512 canale adresabile). |  |  |  |
| 1.6 |  |  | - Număr minim de nanopori funcționali la QC inițial: conform specificațiilor producătorului (≥800 pori activi la momentul livrării, conform certificatului de control calitate). |  |  |  |
| 1.7 |  |  | - Compatibilitate deplină cu kiturile RNA ale producătorului și software-ul oficial de achiziție și analiză date (MinKNOW sau echivalent). |  |  |  |
| 1.8 |  |  | - Permite secvențierea moleculelor de ARN în citire directă (direct RNA sequencing). |  |  |  |
| 1.9 |  |  | - Ambalare individuală, sigilată, cu identificare lot și termen de valabilitate inscripționat. |  |  |  |
| 1.10 |  |  | - Transport și depozitare la temperatură controlată conform specificațiilor producătorului (2–8°C). |  |  |  |
| 1.11 |  |  | - Cantitate – 12 bucăți |  |  |  |
| 1.12 |  |  | Produsele ofertate trebuie să fie originale, noi, neutilizate, provenite din lanț oficial de distribuție. |  |  |  |
| 1.13 |  |  | Termen de valabilitate la momentul livrării: minim 3 luni sau conform specificațiilor producătorului. |  |  |  |
| 1.14 |  |  | Ofertantul trebuie să prezinte: |  |  |  |
| 1.15 |  |  | - fișă tehnică oficială; |  |  |  |
| 1.16 |  |  | - certificat de analiză/QC; |  |  |  |
| 1.17 |  |  | - declarație de conformitate. |  |  |  |
| 1.18 |  |  | Produsele trebuie să fie pe deplin compatibile cu echipamentele existente în laborator, fără a necesita adaptări hardware sau software suplimentare. |  |  |  |
| 2.1 | Flow Cell R10.4.1 – tip FLO-MIN114 | 1 | Produs compatibil cu platformele nanopore ale Oxford Nanopore Technologies (MinION, GridION sau echivalent), cu următoarele caracteristici tehnice minimale: |  |  |  |
| 2.2 |  |  | - Cod compatibilitate producător: FLO-MIN114 (R10.4.1) sau echivalent tehnic demonstrat. |  |  |  |
| 2.3 |  |  | - Chimie nanopore: R10.4.1, optimizată pentru acuratețe crescută a citirilor (inclusiv îmbunătățirea rezoluției în regiuni homopolimerice). |  |  |  |
| 2.4 |  |  | - Număr minim de canale adresabile: ≥512. |  |  |  |
| 2.5 |  |  | - Număr minim de nanopori activi la QC inițial: conform specificațiilor producătorului (≥800 pori activi certificați). |  |  |  |
| 2.6 |  |  | - Compatibilă cu kiturile ADN și ARN corespunzătoare chimiei R10.4.1. |  |  |  |
| 2.7 |  |  | - Compatibilitate cu software-ul oficial de control și analiză (MinKNOW, Guppy/Dorado sau echivalent). |  |  |  |
| 2.8 |  |  | - Permite secvențiere ADN genomic, ampliconi, plasmide și aplicații metagenomice. |  |  |  |
| 2.9 |  |  | - Ambalare individuală, sigilată, cu identificare lot. |  |  |  |
| 2.10 |  |  | - Depozitare și transport la 2–8°C, conform instrucțiunilor producătorului. |  |  |  |
| 2.11 |  |  | - Fiecare unitate să fie însoțită de documentație tehnică și certificat QC emis de producător. |  |  |  |
| 2.12 |  |  | - Cantitate – 12 bucăți |  |  |  |
| 2.13 |  |  | Produsele ofertate trebuie să fie originale, noi, neutilizate, provenite din lanț oficial de distribuție. |  |  |  |
| 2.14 |  |  | Termen de valabilitate la momentul livrării: minim 3 luni sau conform specificațiilor producătorului. |  |  |  |
| 2.15 |  |  | Ofertantul trebuie să prezinte: |  |  |  |
| 2.16 |  |  | - fișă tehnică oficială; |  |  |  |
| 2.17 |  |  | - certificat de analiză/QC; |  |  |  |
| 2.18 |  |  | - declarație de conformitate. |  |  |  |
| 2.19 |  |  | Produsele trebuie să fie pe deplin compatibile cu echipamentele existente în laborator, fără a necesita adaptări hardware sau software suplimentare. |  |  |  |

Lotul_6 – Sistem complet de pipetare mecanic, 6 micropipete monocanal (0,1–1000 µL) cu carusel rotativ și consumabile compatibile dedicate;

| Nr. crt | Specificații tehnice solicitate în caietul de sarcini |  |  | Specificații tehnice ofertate (ofertanții vor completa toate secțiunile) | Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică, unde este cazul (pentru fiecare cerință este obligatorie completarea coloanei cu trimiteri precise la mijloacele probante - document, pagină, aliniat - care sunt parte a propunerii tehnice) | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloana 2 |  |  | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 |
|  | Denumire | Cant. | Caracteristici tehnice |  |  |  |
| 1.1 | Pipete tip Eppendorf Reference® 2 sau echivalent cu carusel, 6-pack pipete monocanal cu volume variabile 0.1 – 2.5 µL, 0.5 – 10 µL, 2 – 20 µL (yellow), 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1,000 µL + cate o cutie de 96 de varfuri epT.I.P.S. de volume corespunzatoare | 3 | Set micropipete monocanal mecanice tip Eppendorf Reference 2 sau echivalent tehnic demonstrat, cu suport tip carusel și vârfuri corespunzătoare incluse. |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 1. Configurație set |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Setul trebuie să conțină: |  |  |  |
| 1.4 |  |  | - 6 micropipete monocanal, volum variabil, cu următoarele intervale: |  |  |  |
| 1.5 |  |  | - 0,1 – 2,5 µL |  |  |  |
| 1.6 |  |  | - 0,5 – 10 µL |  |  |  |
| 1.7 |  |  | - 2 – 20 µL (cod culoare galben) |  |  |  |
| 1.8 |  |  | - 10 – 100 µL |  |  |  |
| 1.9 |  |  | - 20 – 200 µL |  |  |  |
| 1.10 |  |  | - 100 – 1.000 µL |  |  |  |
| 1.11 |  |  | - 1 suport tip carusel (rotativ) pentru depozitarea verticală a celor 6 micropipete. |  |  |  |
| 1.12 |  |  | - Pentru fiecare micropipetă: 1 cutie cu 96 vârfuri compatibile epT.I.P.S.®, volum corespunzător intervalului nominal. |  |  |  |
| 1.13 |  |  | 2. Cerințe tehnice micropipete |  |  |  |
| 1.14 |  |  | Micropipetele trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minimale: |  |  |  |
| 1.15 |  |  | Caracteristici generale |  |  |  |
| 1.16 |  |  | - Tip: micropipete mecanice, cu piston cu arc, pentru dozare aer-displacement. |  |  |  |
| 1.17 |  |  | - Reglare continuă a volumului (variabil). |  |  |  |
| 1.18 |  |  | - Afișaj volum cu 3–4 digiti, lizibil din poziție frontală. |  |  |  |
| 1.19 |  |  | - Sistem de codificare color pentru identificarea rapidă a intervalului de volum. |  |  |  |
| 1.20 |  |  | - Design ergonomic, greutate redusă, operare cu o singură mână. |  |  |  |
| 1.21 |  |  | - Forță redusă de acționare a pistonului și a ejectorului de vârfuri. |  |  |  |
| 1.22 |  |  | - Construcție rezistentă la UV și la dezinfectanți uzuali de laborator. |  |  |  |
| 1.23 |  |  | Precizie și acuratețe |  |  |  |
| 1.24 |  |  | - Conformitate cu standardul ISO 8655 pentru acuratețe și precizie. |  |  |  |
| 1.25 |  |  | - Certificat individual de calibrare furnizat la livrare. |  |  |  |
| 1.26 |  |  | - Posibilitate de recalibrare și mentenanță. |  |  |  |
| 1.27 |  |  | Autoclavabilitate și mentenanță |  |  |  |
| 1.28 |  |  | - Parte inferioară complet autoclavabilă la 121°C. |  |  |  |
| 1.29 |  |  | - Demontare simplă fără unelte speciale pentru curățare și mentenanță. |  |  |  |
| 1.30 |  |  | - Rezistență chimică la soluții uzuale utilizate în laborator (etanol, hipoclorit diluat etc.). |  |  |  |
| 1.31 |  |  | Compatibilitate |  |  |  |
| 1.32 |  |  | - Compatibile cu vârfuri tip epT.I.P.S.® ale Eppendorf sau echivalent. |  |  |  |
| 1.33 |  |  | - Etanșare optimă între conul pipetei și vârf pentru prevenirea pierderilor de volum. |  |  |  |
| 1.34 |  |  | 3. Cerințe tehnice suport carusel |  |  |  |
| 1.35 |  |  | - Suport tip carusel rotativ, stabil, pentru minim 6 micropipete. |  |  |  |
| 1.36 |  |  | - Permite depozitarea verticală pentru prevenirea contaminării. |  |  |  |
| 1.37 |  |  | - Material rezistent la agenți de curățare și UV. |  |  |  |
| 1.38 |  |  | - Bază antiderapantă. |  |  |  |
| 1.39 |  |  | 4. Cerințe tehnice vârfuri incluse |  |  |  |
| 1.40 |  |  | Vârfurile furnizate trebuie: |  |  |  |
| 1.41 |  |  | - Să fie tip epT.I.P.S.® sau echivalent tehnic demonstrat. |  |  |  |
| 1.42 |  |  | - Să fie fabricate din polipropilenă virgină. |  |  |  |
| 1.43 |  |  | - Să asigure potrivire etanșă și reproductibilitate volumetrică. |  |  |  |
| 1.44 |  |  | - Ambalare: rack cu 96 vârfuri/cutie, volum corespunzător fiecărei micropipete din set. |  |  |  |
| 1.45 |  |  | - Grad de puritate: standard de laborator (fără contaminanți biologici majori; opțional PCR clean dacă se solicită explicit). |  |  |  |
| 1.46 |  |  | 5. Condiții generale |  |  |  |
| 1.47 |  |  | - Produsele trebuie să fie noi, originale, neutilizate. |  |  |  |
| 1.48 |  |  | - Livrare cu manual de utilizare și certificat de conformitate. |  |  |  |
| 1.49 |  |  | - Garanție minimă: 12 luni. |  |  |  |
| 1.50 |  |  | Disponibilitate service și recalibrare autorizată. |  |  |  |

[Precizări privind completarea Formularului PT de propunere tehnică:

- pentru fiecare cerință din a 2-a coloană este obligatorie completarea coloanei 3 și coloanei 4 cu trimiteri precise la mijloacele probante (document, pagină, alineat) care sunt parte a propunerii tehnice;

- toate documentele solicitate în propunerea tehnică vor fi prezentate în limba română;

- documentele emise într-o altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată;

- ofertele care nu satisfac corespunzător cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate neconforme;

- propunerea tehnică trebuie să fie prezentată și într-un format editabil care să permită selectarea textului, copierea acestuia (în acest sens solicităm prezentarea ofertei tehnice și în format Microsoft Word sau într-un alt format care să permită copierea textului către Microsoft Word cu păstrarea formatării acestuia); aceasta solicitare este justificată de necesitatea desfășurării operative a procesului de evaluare (analiză și verificare) a ofertelor, de către comisia de evaluare nominalizată în acest sens și este, în același timp, legitimă, dat fiind faptul că, la rândul său, și autoritatea contractantă pune la dispoziția tuturor operatorilor economici interesați de participarea la procedura de achiziţie, documente aferente procedurii proprii organizate, în format editabil.]

În continuare ofertantul va răspunde la toate capitolele (solicitările) din caietul de sarcini:

- Garanție;

- Livrare, ambalare, etichetare, transport;

-  Instruirea personalului pentru utilizare;

- Suport tehnic;

Ofertant,

………………………….

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC	          Formular GLP

...........................................

(denumirea/numele)

# GRAFIC DE LIVRARE

(dacă e cazul)

Va fi completat de către ofertant

| Nr. Lot | Denumire Lot/Produs | Grafic de livrare [se va completa de ofertant conform caietului de sarcini] |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

Livrarea se va face la punctul(e) de lucru specificat(e) în Oferta de preţ - Formular OP.

Graficul de livrare însoțește Propunerea tehnică – Formular PT.

| Data | [se va completa de către ofertant] |
| --- | --- |
| Numele şi prenumele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | [se va completa de către ofertant] |
| Capacitatea/calitatea semnatarului ofertei | [se va completa de către ofertant] |
| Semnătura operatorului economic sau a reprezentantului ofertantului | [se va completa de către ofertant] |

OPERATOR ECONOMIC	            Formular DPRPDNSH

...........................................

(denumirea/numele)

# DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

Subsemnatul/a ............................................., posesor al CI seria ......., nr. .................., eliberată de ........, CNP ............................... , în calitate de reprezentant legal al	,

cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

- Oferta depusă în cadrul procedurii de Procedura simplificată pentru Reactivi, consumabile și echipamente de pipetare destinate analizelor de biologie moleculară – proiectului Facilitarea tranziției studenților către o viață profesională activă în domeniul onco-paliației, Acronim OncoBridge, cod SMIS: 318057, Contract de finanțare G2024-78519/05.11.2024,  respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției, atât în procesul de elaborare a ofertei, cât și în etapa de implementare a acestor principii în timpul executării contractului.

- Astfel,  propunerea  tehnică  întocmită  de 	nu

prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

  - atenuarea schimbărilor climatice;

  - adaptarea la schimbările climatice;

  - utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

  - tranziția către o economie circulară;

  - prevenirea și controlul poluării;

  - protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

- Pe perioada de elaborare a ofertei, cât în perioada de livrare, montare, punere în funcțiune și instruire a personalului se asigură în mod corespunzător conformitatea cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu prezenta declarație.

- Raportarea privind asigurarea conformității investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) se va realiza inclusiv pe perioada de implementare și de valabilitate a contractului de furnizare.

Confirm, de asemenea, că afirmațiile din această declarație sunt adevărate şi că informațiile incluse în aceasta sunt corecte.

Ofertant,	                                                                      Data

………………………….	                                                       ………………………….

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

OPERATOR ECONOMIC                   	            Formular DAACC

...........................................

(denumirea/numele)

# DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul	, reprezentant

împuternicit al ………………………………………………………………………………………….

…	(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),

în nume propriu (şi în numele asocierii dacă e cazul), declar că sunt de accord cu toate prevederile proiectului de contract publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Ofertant,	                                                    Data

……………......…………….	                                       ………………………….

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

Operator economic,                                                                                                 Formularul CONFID

________________________

(denumirea/numele)

Declarație privind informatiile confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala exitente in oferta

(dacă e cazul)

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), cetatean ...... (se va completa nationalitatea), nascut la data de ......, in localitatatea ....., domiciliat in ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate), posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de .....,

reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............., avand codul unic de inregistrare ..............,

in calitate de ................ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz) in cadrul procedurii de atribuire a contractului ..... (se va completa cu denumirea contractului conform anuntului de participare) organizate de ........ (se va completa cu denumirea autoritatii contractante conform anuntului de participare), cu sediul in ..... (se va completa cu adresa completa a autoritatii contractante conform anuntului de participare), in calitate de autoritate contractanta, in conformitate cu anuntul de participare publicat în SEAP (www.e-licitație.ro) sub nr. ....................... din data ...........................,

cunoscand dispozitiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere că următoarele părți/ informații din ofertă (propunere tehnică și propunere financiară)

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

au caracter confidențial și nu pot fi făcute publice fără a prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și/sau dreptul de proprietate intelectuală.

Potrivit dispozițiilor art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care elementele ofertei precizate anterior au caracter confidențial:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Ofertanții vor anexa documentele care probează caracterul confidențional al părților din ofertă declarate confidențiale.

Data ....................

................................ (numele complet), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez declarația pentru și în numele ................................   (denumirea operatorului economic)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere:                                            Formular FO

--------------------------------------------------------

[introduceți denumirea completă]

Formular de Ofertă

Lotul____

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Către: Autoritatea / Entitatea Contractantă [a se introduce denumirea]

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată,  să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea / Entitatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

- ofertăm prețul total de _______________ Lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de __________ [introduceți suma în cifre și litere],

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

  - am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea/Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea/Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

  - am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

  - avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

  - după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

  - documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

  - am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

  - suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea/Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

  - am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016/Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea / Entitatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea/ Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea / Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea / Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea/Entitatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

- depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

- nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.]

[Nu este aplicabil pentru prezenta procedură]

- Înțelegem că Autoritatea/Entitatea Contractantă

  - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016/ art. 225 și 226 din Legea nr. 99/2016.

  - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de _____ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

- Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 / art. 70 art. 230 din Legea nr. 99/2016 /și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

| - Nr. Crt. | - Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară - [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [introduceți informația] |
| - 2. | - .... [introduceți informația] |

  - De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| - Nr. Crt. | - Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [prezentați motivul] |
| - 2. | - .... [prezentați motivul] |

  - Totodată, în virtutea art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 prezentăm următoarele dovezi în susținerea celor menționate mai sus:

  - -	............................................................. (precizați documentele doveditoare care devin anexă prezentei);

  - -	............................................................. (precizați documentele doveditoare care devin anexă prezentei).

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ...................................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ...................................................................... |

OPERATOR ECONOMIC	                     Formular OP

.......................................

(denumirea/numele)

OFERTA DE PREŢ

Va fi completat de către ofertant pentru fiecare lot în parte

Preţul unitar fără TVA se va oferta în lei cu două zecimale corespunzător unităţii de măsură specificate în formular.

- lei -

| Nr lot | Cod C.P.V. | Denumirea și codul produsului | Denumire comercială a produsului | Unitate de măsură | Canti-tate | P.U. Lei fără TVA | Valoare Lei fără TVA | TVA Lei | Total valoare Lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preţul produselor va include transportul şi asigurarea până la destinaţia finală/punctul de lucru:

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara

Adresa de livrare este Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara, Piata Eftimie Murgu nr.2

BANCA	      Formular SGBB

..........................................

(denumirea/numele)

# SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE INSTRUMENT DE GARANTARE

Către …………………………………………………………………………………………...

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică	,

(denumirea contractului)

încheiat între …………………, în calitate de contractant, şi	, în calitate de achizitor,

ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de

………………. reprezentând ….% din valoarea contractului respectiv, condiţionat după constatarea culpei persoanei garantate în conformitate cu contractul garantat sau necondiţionat la prima cerere a beneficiarului pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări , se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca/Societatea de asigurări ………………. în ziua … luna … anul ………… .

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC	      Formular SC

...........................................

(denumirea/numele)

# SOLICITĂRI CLARIFICĂRI

## (dacă e cazul)

| Denumirea obiectului achiziţiei | Reactivi, consumabile și echipamente de pipetare destinate analizelor de biologie moleculară – Proiectul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, prin proiectul Facilitarea tranziției studenților către o viață profesională activă în domeniul onco-paliației, Acronim OncoBridge, cod SMIS: 318057 Contract de finanțare G2024-78519/05.11.2024 |
| --- | --- |
| Numărul şi data anunțului de participare din SEAP | [se va completa de către operatorul economic] |
| Referință solicitare # | [se va completa de către operatorul economc] |
| Subiect | [se va completa de către operatorul economic] |
| Secțiunea din Documentația de atribuire | [se va completa de către operatorul economic] |
| Întrebarea de clarificare | [se va completa de către operatorul economic] |
| Atașamente | [se va completa de către operatorul economic] |

Ofertant,                                      	                               Data

…………….........…………….	                                 ………………………….

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite. În cazul în care ofertantul este un operator economic individual și reprezentantul care semnează oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte operatorul economic pentru scopul acestei proceduri, ofertantul va prezenta o împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea; în cazul unei asocieri, împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al asocierii, inclusiv a liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai ofertei să implice ofertantul (în calitate de asociere) în procedura de atribuire; autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente/informaţii cu privire la împuternicirea semnatarului ofertei de a reprezenta operatorul economic, după cum consideră necesar.

Informarea iniţială se va întocmi de către fiecare ofertant individual/ ofertant asociat/ candidat/ terț susținător/ subcontractant/ subantreprenor, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei în SEAP.

Declarația se va întocmi de către fiecare ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant/ subantreprenor, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei în SEAP.

În cazul în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/terțul susținător/subcontractantul/subantreprenorul, după caz, este organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător, această declaraţie va fi însoţită şi de o Declaraţie pe propria răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

,,Art.4. (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociaţii sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.”

Declarația se va întocmi de către fiecare ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant/ subantreprenor, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea propunerii tehnice și a ofertei în SEAP.

În cazul unei asocieri, formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat, semnat și ștampilat de reprezentantul legal al acestuia; de asemenea, dacă ofertantul beneficiază de susținere din partea unui terț susținător, formularul va trebui completat, semnat și ștampilat și de către reprezentantul legal al terțului susținător; în situația în care ofertantul intenționează să subcontracteze parte/părți din contract, formularul va trebui completat, semnat și ștampilat și de către reprezentantul legal al subcontractantului.