
    Inregistrare:

	Numar: 14BA

	Data: 20.03.2026


CAIET DE SARCINI

pentru 

REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE IV - Proiect PN 23.16.02.01
Cod CPV: 33696500-0, 24931250-6, 33140000-3, 38437110-1
	DIRECTOR GENERAL

Prof Dr Mihail Eugen HINESCU
	ELABORATOR

CS Ionela-Victoria NEAGOE


	DIRECTOR ECONOMIC INTERIMAR
Ec. Liliana Ionica ION
	

	CONSILIER JURIDIC

Cristian CIUPITU

	


Caietul de sarcini face parte intergranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatiile tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu satisface cerintele solicitate va fi declarata oferta neconforma si va fi respinsa.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau marca sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „sau echivalent”.

Sursa de finantare: fonduri bugetare alocate contractului proiectului PN 23.16.02.01.
Achiziţia se face prin aplicarea procedurii simplificate - online. Alegerea procedurii a fost justificată în cadrul strategiei de contractare aferenta prezentului Dosar al achiziţiei şi este conformă cu, art. 7, alin. 2 din Legea 98/2016.

Comisia de evaluare desemnată de INCD « Victor Babes » va organiza şi conduce procedura pentru atribuire a contractului de furnizare de produse pentru “ REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE IV - Proiect PN 23.16.02.01” – după criteriul  PRETUL CEL MAI SCAZUT – pentru fiecare lot.

Pretul va fi exprimat in lei fara TVA.
Pentru produsele livrate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Nu este posibilă ajustarea preţului contractului.

Ofertele se pot face pentru n loturi (n = 1...6).

Oferta depusa pentru fiecare lot trebuie sa cuprinda toate tipurile de produse si cantitatile pentru fiecare tip de produs.

Prin depunerea ofertei, ofertantul este de acord cu clauzele contractuale obligatorii.

In propunerea tehnica ofertantii trebuie sa faca o descriere tehnica minima obligatorie a produselor, iar caracteristicile tehnice ale acestora sa fie dovedite cu acte justificative (file prospect de la producator, certificat de conformitate, catalog etc.).
Descrierea tehnică detaliată a produselor ofertate: oferta tehnică trebuie întocmită astfel încât în procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea usoara a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. Pentru fiecare caracteristica tehnica se va specifica pagina din fila prospect unde se regaseste aceasta caracteristica.


Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

La elaborarea ofertelor si pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, ofertantii trebuie sa respecte reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social si a relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene si legislatia nationala, conform art 51 din Legea 98/2016.

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ 

Atribuirea contractului de furnizare de produse se face în conformitate cu:

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016;

d) OUG nr 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;

e) www.anap.gov.ro

f) Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice;

g) Ordonanţa de Urgenţă  nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

h) Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

i) Ordonanța de Urgență nr. 114/09.07.2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

j) Ordonanța de Urgență nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

k) Ordonanța Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în omeniul achizițiilor publice

l) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale

m) Legea nr. 86 din 12 aprilie 2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale 

n) Ordonanța de Urgență nr. 62 din 9 mai 2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale
OBIECTUL CONTRACTULUI

REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE IV - Proiect PN 23.16.02.01, cu împărțire în 6 loturi după cum urmează:
Lot 1 – Reactivi pentru culturi celulare. CPV 33696500-0

	Produs
	Specificatii
	UM
	Cantitate

	CellTiter 96 AQueous One Solution Cell Proliferation Assay
	Reactiv pentru determinarea viabilitatii si proliferarii celulelor in cultura, cu reactie intr-un singur pas (nu necesita solubilizarea separata a granulelor de formazan), detectabil prin metoda colorimetrica. Kit pentru 1000 teste. Produs similar cu CellTiter 96 AQueous One Solution Cell Proliferation Assay de la Promega (G3580).
	kit
	1


Lot 2 – Ser fetal pentru culturi celulare. CPV 33696500-0

	Produs
	Specificatii
	UM
	Cantitate

	Fetal Bovine Serum
	Ser fetal bovin pentru culture celulare 2D (calitate premium), aprobat in UE, steril, sticla 500 ml. Similar produsului cu codul FBS-12A, Capricorn.
	sticla
	1


Lot 3 – Reactivi pentru desprinderea celulelor. CPV 33696500-0

	Produs
	Specificatii
	UM
	Cantitate

	Trypsin 0.05%/EDTA 0.02 in PBS, w/o: Ca and Mg
	Solutie Tripsina/EDTA pentru detasarea celulelor aderente in cultura (sticla de 100 mL). 

Similar produsului cu codul P10-023100, PAN Biotech
	sticla
	8


Lot 4 – Mediu de cultura pentru culturi celulare. CPV 24931250-6

	Produs
	Specificatii
	UM
	Cantitate

	Mediu de cultura pentru cultivarea sferoizilor
	Mediu de cultura pentru cultivarea celulelor aderente, care contine mediu de baza (DMEM), supliment F-12 si GlutaMAX, fara Hepes, sticla de 500 mL. Similar produsului cu codul 31331028 de la ThermoScientific.
	sticla
	7


Lot 5 – Consumabile pentru culturi celulare. CPV 33140000-3

	Produs
	Specificatii
	UM
	Cantitate

	Tuburi de centrifuga, 15 ml, conice PP
	Tuburi de centrifuga, 15 ml, conice PP – 40 pcs/bag, 800 pcs/case

Tuburi de polipropilena conice, volum 15 mL, sa reziste la o centrifugare de aproximativ 3,500 × g, gradatie si zona pentru scris, impachetate cate 40; echivalent cu produsul cu cod 91015
	cutie 800 buc
	1

	Flasc de cultura 75 cm²/ capac cu filtru
	Flasc de cultura 75 cm²/ capac cu filtru (Tissue culture flask 75 /filter screw cap) 

Flaskuri sterile din polistiren cu suprafata de tratament de 75 cm²,  gat inclinat, filter cap; 100 bucati/pachet potrivite pentru culturi celulare; echivalent cu produsul cu cod 90076
	cutie
	2


Lot 6 – Vârfuri pipete. CPV 38437110-1

	Produs
	Specificatii
	UM
	Cantitate

	Varfuri pipeta 2-200 μL tip Eppendorf, galbene, 53mm
	Varfuri perfect compatibile cu pipetele existente in laborator (pipete Eppendorf), sa nu prezinte baza (manson) crenelata: autoclavabile, asezate in pungi din polipropilena pura, cu buna rezistenta mecanica si la solventi, impermeabile si autoclavabile; sa necesite forta redusa de atasare si ejectie; echivalent cu produsul cu cod 0030000870
	cutii cu pungi de 500 buc x2
	2

	Varfuri pipeta automata tip Eppendorf 50-1000 µl, albastre, 71mm
	Varfuri perfect compatibile cu pipetele existente in laborator (pipete Eppendorf), autoclavabile, asezate in pungi din polipropilena pura, cu buna rezistenta mecanica si la solventi, impermeabile si autoclavabile; sa necesite forta redusa de atasare si ejectie; echivalent cu produsul cu cod 0030000919, cutie - 1000 buc 
	cutii cu pungi de 500 buc x 2
	2

	Varfuri, fara filtru, sterile, 96 varfuri/cutie


	Varfuri perfect compatibile cu pipetele Finnpipette F2 100-1000 µl existente in laborator, sterile, 1000 µl, fără DNază, RNază, ADN, ATP și endotoxină; echivalent cu produsul cu cod 3101-HR/B
	cutie 96 varfuri
	10


Valoarea estimata fara TVA pentru fiecare lot este urmatoarea:

	Nr. Crt.
	Denumire LOT
	Valoare estimata lot procedura lei

	1
	Lot 1 – Reactivi pentru culturi celulare.
	1.920,00

	2
	Lot 2 – Ser fetal pentru culturi celulare.
	915,00

	3
	Lot 3 – Reactivi pentru desprinderea celulelor.
	360,00

	4
	Lot 4 – Mediu de cultura pentru culturi celulare.
	1.302,00

	5
	Lot 5 – Consumabile pentru culturi celulare. 
	2.419,00

	6
	Lot 6 – Vârfuri pipete.
	1.358,00

	TOTAL
	8.274,00


CONDITII MINIME DE PARTICIPARE


Pentru a putea fi admis la procedura ofertantul trebuie sa indeplineasca cumulativ, urmatoarele conditii: 

· ofertantul sa fie persoana juridica romana sau straina;

· la data limita pentru depunerea ofertelor, ofertantul sa fi depus toate documentele in confomitate cu documentatia de atribuire;

· sa nu prezinte informatii false in legatura cu situatia proprie;

· ofertantul trebuie sa prezinte oferte care indeplinesc toate cerintele tehnice impuse prin documentatia de atribuire;

· oferta tehnica trebuie sa fie in limba romana;

· toate documentele vor fi semnate electronic;

· depunere DUAE;

· ofertele se depun in SEAP.

CONDIŢII DE LIVRARE ŞI GARANŢIE/VALABILITATE

La livrare produsele vor fi însoţite de:

1. Factura fiscala (pe factura fiscala se va scrie numarul si data contractului)

2. Avizul de expediţie/Proces verbal de predare-primire

3. Certificat de calitate

Cheltuielile ocazionate de livrarea produselor vor fi suportate de furnizor.


Livrarea se va face in maxim 4 saptamani de la data contractului, la Sediul INCD V. Babes, Splaiul Independentei nr. 99-101, Sector 5, Bucuresti.
Termenul de valabilitate al produselor trebuie sa fie de minim 9 luni de la data livrarii. 
CONDIŢII DE PLATĂ


Achizitorul va efectua plata facturii in termen de 60 de zile de la livrarea produselor. Plata se face contra urmatoarelor documente: factura si proces verbal de predare-primire, certificat de calitate.
