Proiect: ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ special şi a unităţilor conexe din judeţul Maramureş”

FIȘE TEHNICE

LOT 2 - LOT 4 - Laborator Fizică

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Set senzori | set | 1 |
| 2. | Senzor de mişcare | bucăți | 1 |
| 3. | Senzor de temperatură | bucăți | 1 |
| 4. | Trusă modul de mecanică şi fenomene mecanice pentru profesor | bucăți | 1 |

- Set senzori

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | Include: 1 Set de accesorii pt. mișcarea de rotaţie; 1 Senzor de forță; 2 Porţi fotosensibile; 1 eBook L3 Mişcare şi forţe; eBook L3 poate să conţină: Prezentarea senzorului de mişcare, măsurarea vitezei pe o cale de rulare, accelerație, coborârea unui corp pe un plan înclinat, urcarea şi coborârea pe un plan înclinat, mişcarea armonică simplă, relația dintre perioada și lungimea unui pendul, relația dintre perioda unui pendul și amplitudinea sa, accelerația gravitațională, legea a II-a a lui Newton, conservarea impulsului, explozii și recul, săritura cu coarda elastic, forța centripetă în cazul unui pendul, conservarea momentului unghiular cinetic, studierea relației dintre energie și lucrul mecanic, forțele ce acționează asupra unui corp ce plutește, cum se modifică forța ascensională când un obiect se scufundă în continuare într-un lichid. |  |  |

- Senzor de mişcare

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | - Carcasă de injecție din plastic ABS. 0-200 cm (PERECHE); - Ecran color TFT încorporat; - Baterie cu litiu de 1200 – 1500 mAh; Dimensiuni sensor: 80 - 90 X 45 - 55 X 20 - 30 mm. |  |  |

- Senzor de temperatură

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | Senzor de temperatură -40℃~125℃; Rezoluţie 0.01C - Precizie ±0.5C. Ecran de afișare TFT; Baterie cu litiu de 1200 – 1500 mAh. |  |  |

- Trusă modul de mecanică şi fenomene mecanice pentru profesor

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | Trusă experimente fizică cu senzori termici: 12 - 14 experimente. Conţine: Cutie depozitare, încrustare cu decupaje pentru, flacon de sticlă cu bile, senzor de temperatură, cilindru de oţel, cilindru de cupru, cilindru de lemn, cilindru din plastic, recipient din sticlă acrilică, capac exterior şi interior, iluminator 12 V / 15 - 25 W, placă de sticlă, lingură chimică, seringă 10 - 15 ml cu racord de blocare, set de congelare, capac pentru cană metalică, placă de oţel, tuburi metalice diferite culori, suport senzor de temperatură, capac senzor de temperatură, mânecă de lână, ventilator, semn de cană de metal, pahar metallic, tijă de sticlă, cablu de experimente 20 - 30 cm, recipient plastic, placă izolatoare, furtun silicon, tijă de încercare cu şurub de reglare. |  |  |