Proiect: ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ special şi a unităţilor conexe din judeţul Maramureş”

FIȘE TEHNICE

LOT 3 - LOT 7   Cabinet Multifuncțional

| Nr. crt. | Denumire produs | Cantitate (buc/set) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cusca Rocher cu accesorii | 1 |
| 2. | Bare paralele | 1 |
| 3. | Tabla magnetica de perete | 1 |
| 4. | Materiale art and craft - nisip kinetic modelator - 5 kg | 2 |
| 5. | Banda elastica/set - diferite densitati | 4 |
| 6. | Pachet echipament de recuperare fizica a elevilor cu dizabilitati MIRA | 2 |

- Cusca Rocher cu pat medicinal

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  |  Dimensiuni: 208 cm (L) x 80 cm (l) x 72 cm (înălțimea patului), înălțime totală 216 cm  Greutate suportată: 90 kg  Saltea: grosime 5 cm  Pernă: reglabilă pe înălțime în 3 poziții |  |  |

- Bare paralele

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  |  Dimensiune platformă: min 200 cm (L) x 75 cm (l)  Bază: Ramă metalică solidă  Material platformă: Placă multistrat rezistentă  Pante urcare/coborâre: min 2 buc., min 60 cm (L) x 75 cm (l)  Bare de sprijin: min 2 buc., lemn de fag stratificat, min 250 cm lungime, profil rotund Ø 40 mm  Stâlpi de susținere: min 4 buc., metalici |  |  |

- Tabla magnetica de perete

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | Suprafață: rezistentă la acizi și zgârieturi Grosime: 0.25 mm (dimensiuni mici) - 0.27 mm (dimensiuni mari) Culoare suprafață de scris: albă Ramă: Aluminiu (max 2 cm), Accesorii incluse: Sistem de prindere pe perete, tăviță cu ABS pe margini |  |  |

- Materiale art and craft - nisip kinetic modelator

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | Nisip kinetic/modelator la 5 kg |  |  |

- Banda elastica/set - diferite densitati

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | Material: Cauciuc, latex Densități: Diferite densități |  |  |

- Pachet echipament de recuperare fizica a elevilor cu dizabilitati MIRA

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | Pachetul contine cel putin:  Licență MIRA – platformă digitală cu exerciții fizice pentru recuperare  Consolă  Senzor  Stand  Monitor  Laptop  Adaptor |  |  |